- SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

- COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- UNIDAD DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS

- CONVOCATORIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

- Nº 09100001-002-09

“PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  NIVELACIONES DIFERENCIALES DE LOS BANCOS DE NIVEL DE LAS ESTACIONES MAREOGRÁFICAS DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS

- PARTIDA PRESUPUESTAL

- 3414

# CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA

# 1	INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1.1	CANTIDAD, UNIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

1.2	CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

1.3	LUGAR Y FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.4	CONDICIONES DE ENTREGA

1.5	ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS

  - CATÁLOGOS Y/O MANUALES

2	ASPECTOS ECONÓMICOS

2.1	COSTO DE LAS BASES

2.2	PRECIOS

2.3	CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN

2.4	IMPUESTOS Y DERECHOS

3	PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LICITANTES

## 4	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES

5	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN

#### 5.1	SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

# 6	CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 7	GARANTÍA

- 7.1	PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

- 7.2	PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES

7.3	DEVOLUCIONES

7.4	LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

8	EVENTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN

8.1	JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN

8.2	ACTO DE REGISTRO DE LICITANTES

8.3	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

8.4	FALLO

8.5	NOTIFICACIONES

8.6	ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

8.7	ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO

# 9	FIRMA DEL CONTRATO

10	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS

11	CESIÓN DE DERECHOS

# 12	DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES

## 13	CANCELACIÓN O DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

13.2	DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN O PARTIDAS DE LA MISMA

# 14	RESCISIÓN DEL CONTRATO

# 15	INCONFORMIDADES

# 16	PENAS CONVENCIONALES

- 17	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

- 18	DATOS E INFORMES

19 	DAÑOS Y PERJUICIOS

## 20	CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

21	CONTROVERSIAS EN LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

CONVOCATORIA

- Convocante: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Instituto Mexicano del Transporte. Coordinación de Administración y Finanzas. Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios.

- Área Solicitante: Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales. División de Puertos y Costas.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- Licitante: La persona física o moral que participe en este procedimiento.

- Adjudicado: La persona física o moral que derivado del fallo económico resulte ganador

- Licitación: Licitación Pública Nacional.

- Instrumento Jurídico: (Contrato)  Documento oficial que emite la Convocante, en el que se especifican las descripciones y cantidades del servicio adjudicado, así como los importes unitarios y precios totales; condiciones de entrega; y condiciones de pago, entre otros datos.

- Servicios: Se refiere a los Servicios especificados en el Anexo número uno de la presente convocatoria.

- Medios Electrónicos: Los proporcionados por la Secretaría de la Función Pública

- Precio no aceptable: Es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Nº 09100001-002-09

El  Instituto Mexicano del Transporte, en adelante el  IMT, a través de la Coordinación de Administración y Finanzas, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 25, 26 fracción I, 28 fracción I y demás disposiciones aplicables que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante la Ley, así como a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante el Reglamento y bajo la cobertura de los capítulos de compras de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, celebrará la Licitación Pública Nacional No. 09100001-002-09, con el fin de adquirir los bienes descritos a continuación, bajo las siguientes:

CONVOCA

“PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  NIVELACIONES DIFERENCIALES DE LOS BANCOS DE NIVEL DE LAS ESTACIONES MAREOGRÁFICAS DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS

# 1	INFORMACIÓN ESPECÍFICA

1.1	CANTIDAD, UNIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

Por medio de la presente licitación se contratarán los servicio descritos en el anexo 1 “PROPUESTA TÉCNICA” y anexo 1a “PROPUESTA ECONÓMICA” con las características, especificaciones y cantidades señaladas en los mismos.

Los licitantes deberán presentar en sobre cerrado en el propio acto de presentación y apertura de proposiciones, propuesta por los servicios a contratar señalados en el anexo 1, siempre y cuando sea por el total del servicio.

1.2	CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE

El  Instituto Mexicano del Transporte, de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley, podrá llevar a cabo modificaciones en las cantidades originalmente requeridas en el contrato.

Dichas modificaciones se harán dentro de la vigencia del contrato y no podrán rebasar en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes originalmente establecidos en el mismo. Los precios unitarios, correspondientes a las cantidades adicionales, deberán ser iguales a los pactados inicialmente.

En caso de que se convengan cantidades adicionales, la fecha de entrega de las mismas deberá ser pactada de común acuerdo entre el IMT y el proveedor.

Cualquier modificación al contrato será formalizada por escrito por parte del IMT y el proveedor.

1.3	LUGAR Y FECHA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Los servicios se prestarán a partir de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato y hasta el 15 de diciembre de 2009, en las ubicaciones señaladas en el anexo 1 de las presentes bases.

Para el cobro de los servicios se presentará debidamente requisitada la factura conforme a los datos contenidos en el anexo 2 “INSTRUCTIVO PARA ELABORAR LAS FACTURAS”.

Los proveedores podrán hacer la entrega en una sola exhibición, en cuyo caso deberán anexar:

ENTREGA TOTAL:

Remisión original con 2 (dos) copias.

Contrato, propuesta técnica 1 (una) copia.

Con la firma de recepción de la entrega de los trabajos en cada sitio.

En caso de efectuarse entregas parciales, éstas deberán realizarse por servico integral.

1ERA. ENTREGA PARCIAL:

Remisión original con 2 (dos) copias.

Contrato, propuesta técnica 1 (una) copia.

Con la firma de recepción de la entrega de los trabajos en cada sitio.

ENTREGAS SUBSECUENTES:

Remisión original con 2 (dos) copias.

Con la firma de recepción de la entrega de los trabajos en cada sitio.

El IMT a través del personal de técnico de la Coordinación usuaria, en su carácter de administrador del contrato  55-A del Reglamento, deberá en todo tiempo administrar y vigilar que las especificaciones y la entrega de los servicios se realice conforme a las características contenidas en el anexo 1.

Será responsabilidad de la Coordinación usuaria solicitar al almacén central de este IMT un inspector –verificador a fin de que se levante el acta de entrega-recepción de los servicios.

1.4	CONDICIONES DE ENTREGA

La entrega de los servicios podrá hacerse en una sola exhibición. El IMT a través de la Coordinación usuaria, deberán verificar que los servicios cumplan con las características y especificaciones técnicas conforme al anexo 1. No serán recibidos los servicios en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables al proveedor. La entrega será por cuenta y riesgo de éste.

El IMT no aceptará prórrogas cuando el licitante no entregue los servicios en el plazo estipulado por causas imputables a él.

1.5	ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS

Los servicios contenidos en el anexo 1, serán adjudicados por partida única a aquél licitante que habiendo cumplido con todos los requisitos técnicos, administrativos y legales hayan presentado la propuesta económica solvente más baja.

Conforme a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento, si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre el IMT en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador. En caso de que el fallo no se celebre en junta pública, se requerirá previa invitación por escrito, de la presencia de los licitantes y de un representante del Órgano Interno de Control y se levantará acta que firmarán los asistentes, sin que la inasistencia o la falta de firma de los licitantes invaliden el acto.

  - CATÁLOGOS Y/O MANUALES

Los licitantes deberán entregar dos días hábiles antes del acto de presentación y apertura de propuestas los catálogos y/o manuales en original, sin enmendaduras ni tachaduras de cada uno de los bienes que cotiza identificando el número de partida a la que correspondan. Dichos catálogos y/o manuales se presentarán en el idioma español. (No aplica para la presente licitación)

2	ASPECTOS ECONÓMICOS

2.1	COSTO DE LAS BASES

Con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las bases de esta licitación no tendrán costo y estarán a la disposición de los licitantes en el portal de http://compranet.gob.mx y en el domicilio del IMT cito en km 12+000 de la carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, C.P. 76000, y en AV. NUEVO LEÓN 210 2° PISO, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAHUTEMÓC, C.P. 06100, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL de 9:00 a 17:00 horas en la División de Recursos Materiales y Servicios Generales y en la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios respectivamente, podrán adquirirse, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones mediante:

- Recibo de constancia de Inscripción suministrado por comprantet,  presentada en km 12+000 de la carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, C.P. 76000, y en Av. Nuevo León 210 2° piso, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuahutemóc, C.P. 06100, en México, Distrito Federal de 9:00 a 17:00 horas.

- En la presente licitación no se admiten propuestas por medio electrónico.

2.2	PRECIOS

Los precios de los servicios que coticen los participantes en la presente licitación, serán fijos a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones y hasta la entrega total de los servicios, debiendo incluir todos los costos involucrados.

No se aceptan propuestas con escalación de precios.

2.3	CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, el pago se realizará dentro de los 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que el proveedor realice la entrega total de los servicios, previa aceptación y entrega de la o las facturas debidamente requisitadas. Dicho pago se tramitará en la División de Recursos Financieros y Humanos de este IMT, y será cubierto, vía electrónica, a través de la Tesorería de la Federación; para lo cual, la empresa que resulte adjudicada deberá entregar la documentación siguiente:

- Copia del Registro Federal de Contribuyentes expedido por la SHCP.

- Constancia del domicilio fiscal del beneficiario.

- Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario.

- Para el caso de personas morales, poder notarial del representante legal, en el caso de personas físicas, identificación oficial con fotografía y firma.

- Constancia de Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago.

El proveedor deberá seguir el procedimiento de pago que se describe a continuación:

Deberá entregar los servicios como se indica en estas bases y presentar en la División de Recursos Financieros y Humanos, sita en km. 12+000 de la carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro C. P. o en Av. Nuevo León 210 2° piso, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuahutemóc, C.P. 06100, en México, Distrito Federal las facturas debidamente requisitadas conforme al anexo 2, mediante las cuales acredite haber dado cumplimiento al contrato. Esta área en un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de la recepción de las facturas correspondientes, llevará a cabo la verificación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los trabajos, precios unitarios, cantidad de servicios, cálculos, importe, etc., y si los datos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los bienes en el término de los 30 (treinta) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de las facturas.

En caso de errores o deficiencias en las facturas y/o su documentación anexa, dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, la División de Recursos Financieros y Humanos rechazará la operación indicando por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir para que las presente de nueva cuenta y reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de los 30 (treinta) días hábiles iniciará a partir del día siguiente a la fecha de la nueva presentación.

En las facturas que presente el proveedor deberá desglosarse por separado el impuesto al valor agregado correspondiente.

No habrá anticipos.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Con base a lo establecido en el artículo 19 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, mismo que menciona que: “Las dependencias y entidades deberán sujetarse al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., y dar de alta en el mismo la totalidad de las cuentas por pagar a sus proveedores o contratistas, indicando además en el sistema de dicho programa la fecha de recepción del bien de que se trate, con el propósito de dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos”, el Instituto Mexicano del Transporte hace una atenta invitación a los proveedores y prestadores de servicios para que se afilien a este programa con el único requerimiento de inscribirse y contar con el servicio de internet o teléfono. En caso de interesarse en conocer más a fondo este programa, podrán acceder a la dirección electrónica http://cambioestructural.sct.gob.mx. anexo 13 “CADENAS PRODUCTIVAS”.

- AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

  - El licitante ganador, con base en la información que se indica en el anexo 14 podrá iniciar su afiliación en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa (01-800-6234672), o acudiendo a las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C. donde se le atenderá para el proceso de afiliación.

  - La afiliación al programa es por única vez, por lo que no es necesario realizar el proceso de nueva cuenta en alguna otra dependencia o entidad, además de que no tiene ningún costo.

2.4	IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos y derechos que se causen serán pagados tanto por el IMT como por el proveedor, en la forma y términos que señalen los ordenamientos fiscales vigentes.

3	PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LICITANTES

De conformidad con el artículo 34 párrafo tercero de la Ley y 31 del Reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la presente licitación, sin necesidad de constituir una sociedad o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en su propuesta se establezca con precisión, las partes a que cada persona participante se obligará. Dicha propuesta deberá ser firmada por el representante común que haya sido designado por el grupo de personas participantes; para lo cual deberá cumplirse con los requisitos siguientes:

- Que los interesados no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 31 fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley.

- Tendrán derecho a participar inscribiéndose, alguna de las personas integrantes del grupo y obteniendo solamente un ejemplar de las presentes bases.

- En caso de resultar adjudicada su propuesta, cada uno de los obligados de la misma deberá presentar el acuse de recepción que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en cumplimiento a la regla I.2.1.17 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo establecido en el numeral 9) inciso e) de las presentes bases.

- Deberán celebrar entre todas las personas participantes que integran la agrupación, un convenio, en el cual se establecerá con precisión los aspectos siguientes:

  - Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales y de haberlas, sus reformas y modificaciones a los estatutos, así como el nombre de los socios que aparezcan en su acta constitutiva.

  - Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

  - La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la propuesta en el procedimiento de licitación, mismo que firmará la proposición.

  - La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

  - Estipulación expresa de que cada una de las personas quedará obligada en forma conjunta y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme como resultado de la adjudicación a que se hayan hecho acreedores en la presente licitación.

  - Respecto al pago, se deberá determinar qué porcentaje corresponde a cada una de las personas participantes y porqué conceptos.

  - Todas las personas participantes que integran la agrupación deberán entregar la documentación solicitada en el punto 5 de las presentes bases.

## 4	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES

- Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación y entregar junto con ella, copia de la inscripción a la licitación emitido por Compranet.

- Las proposiciones y todo lo relacionado con las mismas, deberán presentarse en idioma español y cotizarse en moneda nacional.

- Los licitantes deberán presentar proposiciones por todo el servicio indicado en el anexo 1, siempre y cuando éstas consideren en su totalidad los bienes que integran cada grupo.

- En caso de que el licitante opte por presentar su propuesta por escrito, la última hoja de cada uno de los documentos solicitados en los incisos de los puntos 5, 5.1 y anexos técnicos, deberá ser firmada en forma autógrafa por el licitante o representante legal debidamente acreditado, quien deberá rubricar las demás hojas.

- Deberá entregar su propuesta en sobre cerrado indicando el número, nombre de la licitación y empresa que la presenta y a elección del licitante, preferentemente fuera del sobre, la documentación solicitada en el punto 5 de estas bases, no será motivo de descalificación en caso de que su documentación se incluya dentro del sobre de la propuesta.

- La documentación que se incluya dentro y fuera del sobre deberá presentarse sin tachaduras ni enmendaduras en el lugar indicado así como en la fecha y hora establecidas para el acto de presentación y apertura de proposiciones.

- Deberán cotizar precios fijos, en moneda nacional y con un máximo de dos decimales, e incluir en sus precios unitarios el descuento que en su caso ofrezcan a este IMT.

- Deberán presentar proposiciones por la totalidad de los servicios y para efectos de cotización, deberán tomarse las especificaciones de los servicios que se encuentran contenidas y señaladas en el anexo 1 de estas bases.

5	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN

Documentación Legal y Administrativa

Presentación Opcional

- La persona que únicamente asista a entregar la proposición, debe presentar carta poder simple debidamente firmada ante la presencia de dos testigos para participar en dicho acto, otorgada por el representante legal facultado para ello, así como original y copia de una identificación oficial vigente de él y de quien le otorga el poder.

En caso de no exhibir la carta poder, podrá permanecer en el acto con carácter de oyente, pero la propuesta no podrá ser desechada.

- Presentar en el acto de presentación y apertura de proposiciones el anexo 3 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR”, el cual servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue en dicho acto. La no entrega del mismo, no será motivo de descalificación.

- En caso de ser persona física con discapacidad o en caso de personas morales que cuenten con personal con discapacidad en una proporción cuando menos del 5% de la totalidad de su planta de empleados, y cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, deberán presentar el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual le dará preferencia en el caso de empate en precio en propuestas presentadas en igualdad de condiciones.

Presentación Obligatoria

- Original y copia para cotejo de la identificación oficial vigente del licitante o representante legal, la cual puede ser: Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial de Elector o Cartilla del Servicio Militar Nacional del licitante o apoderado legal.

- Formato debidamente requisitado, el cual se incluye en las presentes bases como anexo 4 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD”. La persona que suscriba el formato y las propuestas en la licitación, es la que debe contar con los documentos notariales que la acrediten como representante legal con las facultades expresas para suscribir contratos.

- Copia de la inscripción a la licitación emitida por Compranet.

- Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria, de las bases de licitación, de los anexos y de las condiciones establecidas en estos documentos, así como de las modificaciones que, en su caso, se deriven de la junta de aclaraciones.

- Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos del artículo 31, fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley, en los del artículo 8 fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, anexo 5 “SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY”.

- Escrito en que el licitante presente una declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de este IMT induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, tanto técnicas como económicas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas, con relación a los demás licitantes participantes.

- Escrito del licitante en el que señale que cuenta con la capacidad técnica e infraestructura para la prestación del servicio por la que será la única responsable de los equipos que se le entreguen para su instalación.

- Escrito en donde indique la clasificación de su empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002, señalando en él, el número de personal de su planta de empleados.

- Escrito del licitante manifestando que, en caso de ser licitante adjudicado, se compromete a garantizar los servicios contra defectos y/o vicios ocultos por un periodo mínimo de 12 meses contados, a partir de la recepción total de los servicios.

- Currículum Vitae de la empresa en la cual se pueda comprobar la experiencia que se tiene en prestación de servicios similares a los objeto de la presente licitación.

- Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los bienes ofertados no son remanufacturados, reciclados ni de dudosa procedencia, indicando en el mismo, que se trata de bienes genuinos, nuevos y originales de la marca que se cotice.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que el proveedor adjudicado instalará en las áreas indicadas por el Coordinación usuaria los equipos.

Nota: La documentación solicitada en original para cotejo, podrá presentarse en copia certificada para el mismo efecto.

Conforme al artículo 68-A del Reglamento, el IMT se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información contenida en los documentos presentados, y los licitantes a conservar la información incluso, la que les permita sustentar en todo momento el contenido de las manifestaciones elaboradas en su propuesta, ello a efecto de que, en caso de ser necesario, dicha información sea presentada ante la SFP y la Secretaría de Economía en ejercicio de sus atribuciones respectivas, o bien, por conducto del Órgano Interno de Control en la Secretaría, cuando así lo solicite por motivo de una verificación del cumplimiento de lo previsto en la normatividad aplicable.

Para aquellos licitantes que opten por presentar sus propuestas en sobre cerrado, la documentación antes señalada, preferentemente la presentarán respetando el orden que se indica, señalando en todas las páginas el total de hojas que la integran (por ejemplo, 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50, etc.); asimismo, se recomienda utilizar separadores que identifiquen cada uno de los documentos solicitados e indicar mediante índice el contenido de la propuesta.

No será causa de descalificación si los licitantes no presentan la propuesta conforme al orden señalado en el párrafo que antecede.

#### 5.1	SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

El sobre de la propuesta deberá contener:

- El formato que aparece como anexo 1, legible, sin tachaduras ni enmendaduras y describirá de manera detallada las especificaciones de los servicios propuestos.

- El formato que aparece como anexo 1a “PROPUESTA ECONÓMICA”, legible, sin tachaduras ni enmendaduras indicando el importe unitario y costo total.

Estas propuestas también pueden presentarse en papel membretado de la empresa, siempre y cuando reúnan los requisitos establecidos en los anexos antes mencionados.

# 6	CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de las propuestas se llevará a cabo, con base a lo establecido en el artículo 35, fracción IV y 36 de la Ley, y será realizada por la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Sistemas Geoespaciales y se determinará como ganadora aquella proposición que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas en la Ley.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones serán los siguientes:

- Se verificará que se cumpla con los requisitos y especificaciones técnicas, administrativas y legales señaladas en las presentes bases y sus anexos.

- La evaluación económica se hará comparando entre sí los precios ofertados por los licitantes.

- La determinación de quién es el licitante ganador, se llevará a cabo con base en el resultado del dictamen técnico y de la tabla comparativa económica elaborada para tal efecto.

- La asignación del contrato se hará en favor de aquél licitante que habiendo cumplido con los requisitos establecidos en las presentes bases, presente la propuesta económica solvente más baja, misma que deberán ser por la totalidad de los servicios.

- Cuando los servicios contenidos en la propuesta del licitante, además de cumplir con todos los requerimientos técnicos establecidos en las presentes bases contengan características adicionales se aceptarán, sin embargo será declarado ganador sólo en el caso de que su proposición económica sea la más baja.

- No se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes para la evaluación.

- Para fines de evaluación económica, en caso de error aritmético, prevalecerán los precios unitarios.

- En caso de discrepancia entre la propuesta técnica y económica, por lo que se refiere a las características, especificaciones y cantidades de los servicios propuestos, prevalecerá lo asentado en la propuesta técnica.

En caso de empate se procederá conforme al criterio establecido en el inciso c) del punto 5, si éste no se diera, se aplicará lo indicado en el punto 1.5 de estas bases.

- 7	GARANTÍA

- 7.1	PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Con fundamento en lo previsto en el artículo 48 fracción II de la Ley y 68 del Reglamento, el licitante adjudicado deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza expedida en los términos señalados en el anexo 7 “MODELO DE FIANZA” de las presentes bases, misma que deberá ser constituida por el 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato antes de incluir el impuesto al valor agregado. Esta fianza deberá ser expedida por una Institución Mexicana de Fianzas autorizada, a favor de la Tesorería de la Federación.

La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega total de los bienes se realice dentro del citado plazo.

En caso de prórroga el licitante ganador deberá presentar una fianza que corresponda al periodo del convenio a celebrarse en los mismos términos de la fianza anterior.

- La garantía de cumplimiento se hará efectiva una vez que se haya efectuado el procedimiento de rescisión del contrato, de conformidad con lo señalado en el artículo 54 de la Ley.

- 7.2	PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES

El período mínimo de garantía que se requiere es de 12 (doce) meses a partir de la recepción final de los servicios, contra defectos de instalación y/o vicios ocultos en los materiales. Para tal efecto, el proveedor en el momento de la entrega de la factura anexará dicha garantía por escrito.

7.3	DEVOLUCIONES

El  Instituto Mexicano del Transporte podrá hacer la reclamación de los servicios y el proveedor se obliga a corregirlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos y/o defectos de instalación, así como a repararlos o en su caso reponerlos en un plazo no mayor de 30 (treinta) días naturales. El plazo para dichos supuestos se considerará a partir de la fecha en que sea comunicado por escrito al proveedor; los gastos originados por las devoluciones serán por cuenta del mismo.

En caso de no ser entregados los prestar los servicios en el plazo anteriormente mencionado se procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 51 Párrafo tercero de la Ley.

7.4	LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía relativa al cumplimiento del contrato será liberada en los términos de la normatividad aplicable.

Para la liberación de la garantía de cumplimiento del contrato, se requerirá la manifestación expresa y por escrito por parte del Instituto Mexicano del Transporte, mediante oficio de cancelación a la compañía afianzadora.

8	EVENTOS QUE SE EFECTUARÁN DURANTE EL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN

8.1	JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LICITACIÓN

Con fundamento en el artículo 31 fracción lll, 33 de la Ley y 34 de su Reglamento, y con el objeto de eliminar las dudas que puedan motivarse con la lectura del contenido de estas bases, se llevará a cabo la junta de aclaración de éstas el día 28 de octubre de 2009, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Administración y Finanzas, sita, en Av. Nuevo León 210 2° piso, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuahutemóc, C.P. 06100, en México, Distrito Federal,  la asistencia a esta junta será optativa y el no asistir, no será motivo de descalificación.

A partir de la fecha de publicación de convocatoria y hasta un 24 horas previas a la junta de aclaraciones, el licitante que haya inscrito, deberá presentar por escrito o por medio electrónico adjuntando copia de la cedula de inscripción, suministrada por comprante, en la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, las dudas que sean específicas en el contenido de estas bases o en su caso, enviarlas por correo electrónico a la dirección garias@imt.mx

El  Instituto Mexicano del Transporte, en la junta de aclaraciones dará respuesta a todas las preguntas que se hayan recibido previamente por escrito y en medio electrónico y a través de medios remotos de comunicación electrónica o en su caso, las que se formulen en este acto por los licitantes que se hayan inscrito  en compranet,  presenten copia del recibo de inscripción suministrado por Compranet, absteniéndose de cuestionar aspectos distintos al objeto de la junta.

Al término del acto, se levantará el acta correspondiente, misma que será entregada a cada uno de los licitantes; la inasistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones, no obstante haber sido inscrito, será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad a la División de Recursos Materiales y Servicios Generales o la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, sita km. 12+000 de la carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro C. P. o en Av. Nuevo León 210 2° piso, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuahutemóc, C.P. 06100, en México, Distrito Federal, respectivamente, en un horario de 9:00 a 14:00 horas para que les sea entregada copia del acta respectiva y que para ello se pondrá un aviso, en dicha área por un término no menor de 5 días hábiles, siendo de su exclusiva responsabilidad acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

El área requirente de los bienes será la responsable de la atención a las preguntas que de carácter técnico realicen los licitantes, por tal motivo, dicha área administrativa preverá lo necesario a fin de que los representantes de la misma cuenten con todos y cada uno de los elementos que les permitan establecer con precisión las respuestas que en esta junta de aclaraciones se emitan, así como el evitar que se omita cualquier respuesta a pregunta expresamente realizada en este acto.

No se dará respuesta a cuestionamientos que no tengan relación con la forma y términos en que los licitantes deberán elaborar sus proposiciones, ya que el objeto del acto de junta de aclaración de bases, como su nombre lo indica, se celebra con el único fin de resolver en forma clara y precisa las dudas o cuestionamientos que sobre las mismas formulen los interesados.

NOTA: Todos los acuerdos que se efectúen en la junta de aclaraciones, así como el acta de este evento, formarán parte integrante de las presentes bases.

NOTA: Todos los acuerdos que se efectúen en la junta de aclaraciones, así como el acta de este evento, formarán parte integrante de las presentes bases.

8.2	ACTO DE REGISTRO DE LICITANTES

De conformidad con el artículo 34 párrafo quinto de la Ley, el registro de licitantes se llevará a cabo en la sala de juntas de la Coordinación de Administración y Finanzas, de 10:00 a 10:30 horas el día X de agosto de 2009.

Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes se hayan inscritos y decidan presentar su documentación y proposición en la hora y fecha señalada para el acto de presentación y apertura de proposiciones.

8.3	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

De conformidad con el artículo 35 fracciones I, II y III de la Ley, el acto de presentación y apertura de proposiciones en el que podrán participar los licitantes que hayan sido inscritos a la licitación se llevará a cabo el día 3 de noviembre de 2009 a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Administración y Finanzas, ubicada en Av. Nuevo León 210 2° piso, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuahutemóc, C.P. 06100, en México, Distrito Federal Después del inicio del acto en la hora y fecha señalada, no se aceptarán propuestas.

Conforme al artículo 39 del Reglamento, a partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones no se permitirá el acceso a licitante ni observador alguno, y los asistentes a dicho evento deberán registrar su asistencia en la lista que para tal efecto se les proporcione.

Una vez recibidas las proposiciones y la documentación distinta de ésta en la fecha, hora y lugar establecidos en el presente punto, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento hasta su conclusión.

Se procederá a la revisión cuantitativa de la documentación administrativa y técnica de las propuestas que se hayan presentado por medios remotos de comunicación electrónica o por escrito, desechándose las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos, en cuyo supuesto no se dará lectura a la propuesta. Las propuestas que hubieran sido desechadas, quedarán en custodia del Instituto Mexicano del Transporte y podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo. Salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas se conservarán hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos el  Instituto Mexicano del Transporte procederá a su devolución o destrucción.

Se realizará la apertura de los sobres que contengan la propuesta de los licitantes cuya documentación legal, administrativa y técnica haya cumplido cuantitativamente y no hubieran sido desechadas y se dará lectura al importe de la propuesta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción II de la Ley, se determina que será rubricada por lo menos por un licitante si existiera alguno, y por el servidor público facultado para presidir el evento o el servidor público que éste designe, la documentación solicitada en el punto 5.1 de las presentes bases, documentación que para estos efectos constará documentalmente.

Se levantará acta del evento, en la que se hará constar las propuestas aceptadas para su análisis técnico y económico, las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma a los presentes y se pondrá a la disposición de los demás interesados, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, en dicha acta se asentarán las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes con relación a dicho acto.

8.4	FALLO

De conformidad con el artículo 37 de la Ley y 35 del Reglamento, en junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma y del fallo correspondiente. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, fijándose copia tanto del fallo como del acta correspondiente en la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La fecha de dicho evento será comunicado a los licitantes en acto de presentación y apertura de propuestas.

Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Los licitantes que hubieren utilizado medios remotos de comunicación electrónica, se tendrán por notificados cuando dicho fallo se encuentre a su disposición a través de la página electrónica de Compranet, sin menoscabo de que se les comunique por escrito de conformidad con el primer párrafo de este punto.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán inconformarse en términos de la normatividad aplicable.

8.5	NOTIFICACIONES

El acta de la junta de aclaraciones, de la presentación y apertura de proposiciones y del fallo, se pondrán al finalizar dichos actos para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido a ellos, en la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, durante 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de cada evento, siendo responsabilidad exclusiva de cada licitante, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas.

Las notificaciones derivadas de esta licitación, se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Lo anterior, sustituye al procedimiento de notificación personal.

8.6	ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

De conformidad con el artículo 29, fracción XII de la Ley y 39 del Reglamento, a los actos de esta licitación pública podrá asistir los licitantes cuyas propuestas hayan sido desechadas durante el procedimiento, así como cualquier cámara, colegio, asociación, organismos no gubernamentales incluyendo cualquier persona física que sin haber adquirido las bases, manifieste su interés de estar presente en calidad de observador en dichos actos, bajo la condición de que deberá registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el desarrollo de los mismos.

8.7	ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO

El licitante podrá evaluar el desarrollo de esta licitación, a través del formato que se adjunta como anexo 9 “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO”, el cual deberá entregar al final de cada evento.

- En la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios; o

- Enviarla al correo electrónico garias@imt.mx

A efecto de que dicha evaluación sea considerada para la calificación final del procedimiento, invariablemente deberá contar con el nombre o razón social del licitante participante.

# 9	FIRMA DEL CONTRATO

El licitante que resulte ganador a través su representante legal, deberá presentarse a entregar la documentación legal y administrativa abajo señalada, el día hábil siguiente de la notificación del fallo, con el propósito de que este IMT cuente con todos los elementos necesarios para estar en condiciones de elaborar el contrato respectivo ANEXO 10

“MODELO DE CONTRATO” y llevar a cabo su revisión y sanción por la Unidad de Apoyo Jurídicos y posterior a ello, proceder a la formalización en cualquier día dentro del plazo máximo establecido en el artículo 46 de la Ley, quedando bajo la responsabilidad exclusiva del licitante adjudicado, la entrega de esta documentación en el plazo señalado, el cual una vez vencido sin que el  Instituto Mexicano del Transporte cuente con dicha documentación, no le será atribuible a ésta la falta de formalización del contrato respectivo. El horario y ubicación donde será entregada tal documentación será de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 horas, en la Unidad de Apoyo Jurídico dependiente de la Coordinación de Administración y Finanzas, sita en km 12+000 de la carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, C.P. 76000, y en Av. Nuevo León 210 2° piso, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuahutemóc, C.P. 06100, en México, Distrito Federal de 9:00 a 17:00 horas, la falta de cualquier documento o requisito legal de los mismos, será motivo para tener como no presentada en su totalidad la documentación requerida.

Presentar original y fotocopia de:

- Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público que corresponda y de sus modificaciones en su caso, con la cual se acredite la existencia legal de la empresa, salvo que quien participe sea persona física.

Tratándose de personas físicas deberán presentar acta de nacimiento correspondiente o, en su caso, carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente y la documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional.

- Poder notarial debidamente expedido por Notario Público, en el cual se faculte expresamente al representante para firmar contratos. En caso de Poderes Generales para Actos de Dominio o de Administración, éstos deberán presentar la inscripción ante el Registro Público que corresponda (persona física o moral).

- Cédula de identificación fiscal del licitante ganador (persona física o moral).

- Identificación oficial vigente del licitante ganador o de su representante legal (persona física o moral).

- Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de la regla I.2.1.17 de la Resolución de la Miscelánea Fiscal vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación; o en su caso, acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de la opinión de referencia.

Para efectos del punto anterior, el licitante adjudicado deberá:

- Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente en el momento en que se dé a conocer el fallo de la licitación o dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento de dicho fallo.

- Que en la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico garias@imt.mx, de esta área de contratación, para que el SAT envíe el acuse de respuesta que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

- De ser el caso de proveedores residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México, así como los contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

En caso de que la opinión que al efecto emita la Administración Local de Servicios al Contribuyente del SAT, no sea entregada al licitante ganador a la fecha de formalización del contrato, éste previo a dicha formalización, deberá entregar a la convocante el acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de la opinión de referencia.

Si el  Instituto Mexicano del Transporte, previo a la formalización del contrato recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo del licitante adjudicado, dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y remitirá a la SFP, la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato por causas imputables al adjudicado, ya que dicha opinión negativa será causa suficiente para la no formalización de éste; asimismo, en el caso de que el licitante ganador o su representante legal no se presente a firmar el contrato dentro del plazo establecido para tal efecto por causas imputables al mismo, será sancionado conforme a lo previsto por el artículo 60, fracción I de la Ley, sin menoscabo de las sanciones señaladas en el artículo 59 de la misma Ley y, el  Instituto Mexicano del Transporte podrá adjudicarlo al licitante que haya presentado la propuesta económica siguiente más baja, siempre y cuando la diferencia en precio no rebase el 10% (diez por ciento) con respecto a la ganadora en primera instancia, de conformidad con el artículo 46 párrafo segundo de la Ley.

En el caso de licitantes ganadores residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México así como contribuyentes que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

Para aquel proveedor que no hubiera estado obligado a presentar total o parcialmente, las declaraciones antes referidas, así como aquél residente en el extranjero que no esté obligado a presentar declaraciones periódicas en México, deberá presentar escrito en el que se asiente esta manifestación

Para los licitantes que opten por presentar sus propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán presentar a la firma del contrato los originales de documentos que integraron su propuesta, conforme a los puntos 5 y 5.1, y anexos técnicos así como los solicitados, en su caso en los anexos técnicos de estas bases y aquellos que se llegaran a solicitar en la junta de aclaraciones de bases.

Con base en lo previsto por los artículos 57 de la Ley y 68-A del Reglamento, el licitante ganador deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con el contrato que se genere en su ejecución y que en su momento requiera la SFP y el Órgano Interno de Control en la Secretaría con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que practiquen.

El licitante ganador o su representante legal que firme y recoja el contrato deberá entregar la fianza de cumplimiento, anexo 7, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato.

Para licitantes extranjeros, éstos deberán acreditar la legal existencia de la empresa mediante acta constitutiva debidamente legalizada o apostillada, con traducción al idioma español por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, salvo que quien participe sea persona física.

Acreditar su personalidad jurídica plenamente mediante poder notarial debidamente legalizado o apostillado con su traducción al idioma español por perito traductor autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y protocolización de estos documentos ante Notario Público Mexicano en el que se faculte a su representante legal para firmar contratos (persona física o moral).

10	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS

Conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley, el  Instituto Mexicano del Transporte podrá dar por terminado anticipadamente el contrato correspondiente, sin responsabilidad para ella, sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, por causas de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de adquirir los bienes, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SFP.

De darse este supuesto, el  Instituto Mexicano del Transporte reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y los mismos se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

El reembolso de los gastos no recuperables que en su caso haya incurrido el proveedor, se efectuará en un término que no exceda de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de que el  Instituto Mexicano del Transporte haya revisado y aceptado la procedencia de la documentación que le presente el proveedor y en la que se acrediten los gastos no recuperables. En todo caso, el reembolso de los gastos no recuperables que en su caso proceda, no excederá de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la presentación por parte del proveedor, de la documentación comprobatoria respectiva.

11	CESIÓN DE DERECHOS

Los derechos y obligaciones que se deriven del contrato una vez adjudicado, no podrán cederse en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona física o moral excepto los derechos de cobro, previa autorización expresa y por escrito del Instituto Mexicano del Transporte.

# 12	DESCALIFICACIÓN DE LICITANTES

Se descalificará a los licitantes que incurran de manera enunciativa más no limitativa en alguna de las situaciones siguientes:

- Si no cumplen con todos los requisitos especificados en la convocatoria y en las bases de esta licitación.

- No comprueban experiencia en la realización de servicios similares a los de la presente licitación.

- Si se comprueba que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar los precios de los bienes objeto de esta licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- En caso de que el licitante que adquirió las bases transfiera a otro las mismas.

- Si se comprueba que servidores públicos forman parte de la sociedad de la empresa y/o en caso de personas físicas, si son servidores públicos o se encuentran inhabilitados para ejercer un cargo.

- En caso de que los bienes ofertados no cumplan con las características y especificaciones técnicas contenidas en el anexo 1.

- Cuando los licitantes no presenten sus proposiciones incluyendo la totalidad de los servicios que coticen, de conformidad con lo indicado en el anexo 1 de las presentes bases.

- Cuando no se presente la totalidad de los escritos y documentos obligatorios solicitados en el punto 5 de las presentes bases, o éstos no se encuentren conforme a las características y garantías solicitadas.

- En el caso de que se detecte que los licitantes presenten propuestas en una misma partida de un servicio que se encuentran vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

- Cualquier otra violación a la Ley, el Reglamento y demás disposiciones relativas y aplicables.

## 13	CANCELACIÓN O DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

- 13.1	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDAS DE LA MISMA

La cancelación de la licitación o de partidas de la misma, será conforme con el artículo 38 párrafo cuarto de la Ley, en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar la adquisición de los bienes.

13.2	DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

La licitación o partidas de la misma se declararán desiertas con fundamento en el artículo 38 párrafos primero y tercero de la Ley y 47 de su Reglamento, en los supuestos siguientes:

- Cuando ningún licitante se inscriba.

- Cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de las mismas.

- Cuando las proposiciones presentadas no cumplan con los requisitos establecidos en las bases o sus precios no fueran aceptables.

- Cuando se extinga la necesidad de contar con los servicios solicitados.

- Cuando durante el proceso de evaluación de las propuestas recibidas no se cuente cuando menos con una que cumpla con la totalidad de los requisitos y especificaciones solicitadas en las presentes bases.

# 14	RESCISIÓN DEL CONTRATO

El  Instituto Mexicano del Transporte podrá, en términos y de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 54 de la Ley, rescindir administrativamente el contrato cuando de manera enunciativa más no limitativa se presente cualquiera de los casos siguientes:

- Cuando el proveedor no garantice el cumplimiento del contrato mediante la fianza equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total de dicho contrato, en el plazo establecido.

- Cuando el proveedor no entregue los servicios a que se refiere el contrato y sus anexos, de conformidad con lo estipulado en el mismo.

- Cuando el proveedor subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso objeto del contrato o de los derechos derivados del mismo, excepto los derechos de cobro, para lo cual se requerirá el consentimiento del Instituto Mexicano del Transporte.

- Por cualesquier incumplimiento a lo establecido en el contrato.

- Cuando hubiese vencido el tiempo establecido para la entrega de los servicios y éstos no hayan sido entregados en los términos pactados.

- Cuando no se cumpla con las características y especificaciones de calidad, conforme a las especificaciones técnicas.

- Cuando los servicios presenten defectos de fabricación y/o vicios ocultos durante el período de garantía y no se hayan reparado o sustituido a entera satisfacción del Instituto Mexicano del Transporte, en el plazo convenido en los términos de estas bases conforme al punto 7.3.

- Cuando no se dé cumplimiento a cualquiera de los requisitos y obligaciones establecidos en el contrato.

El  Instituto Mexicano del Transporte podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato aplicando las penas convenidas por el retraso, o bien, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa correspondiente, en cuyo caso procederá ante las autoridades competentes hacer efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, la garantía de cumplimiento.

Para efectos de lo anterior, la SECRETARIA hará saber al prestador del servicio mediante escrito las causas que originaron el inicio del procedimiento de rescisión, a efecto de que este manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que ello le sea notificado.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el prestador del servicio haga manifestación alguna en su defensa o si después de analizar las razones expuestas por este, la SECRETARIA estima que las mismas no son satisfactorias, procederá a emitir la resolución o determinación correspondiente.

# 15	INCONFORMIDADES

De conformidad con el artículo 65 de la Ley, los licitantes que hayan participado en la licitación podrán inconformarse por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica ante el Órgano Interno de Control en la SECRETARÍA, sita en Av. Xola y Av. Universidad, Cuerpo “A”, 1° piso, ala poniente, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, en México, Distrito Federal.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten al Órgano Interno de Control en la SECRETARÍA, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el proceso licitatorio.

# 16	PENAS CONVENCIONALES

De conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley, el  Instituto Mexicano del Transporte aplicará penas convencionales al proveedor por atraso en la entrega de los servicios.

En caso de atraso en la entrega de los servicios imputable al proveedor, la pena convencional que se aplicará será de 1% por día natural de demora en la entrega de éstos, respecto al monto total de los servicios no entregados oportunamente, sin incluir el impuesto al valor agregado correspondiente.

El monto de dicha pena no excederá del importe proporcional de la garantía de cumplimiento que corresponda al monto del bien que haya sido entregado con atraso, queda pactado asimismo que la suma de los montos por penas convencionales no excederá el importe total de la garantía de cumplimiento.

Esta pena se estipula por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor y su importe se hará efectivo aplicando la cantidad correspondiente por concepto de pena convencional sobre el monto de la factura respectiva.

- 17	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR

El proveedor al que se le adjudique el contrato asumirá la responsabilidad total que resulte, en el caso de que al suministrar los servicios al Instituto Mexicano del Transporte, infrinja patentes, marcas o viole el registro de derechos de autor

- 18	DATOS E INFORMES

El proveedor, se compromete a proporcionar los datos e informes que con motivo la contratación que de este procedimiento se derive, así como los referenciados al desarrollo y ejecución de las misma, que en su caso requieran en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto por el artículo 57, segundo párrafo de la Ley, la SFP y Órgano Interno de Control en la SECRETARÍA.

19 	DAÑOS Y PERJUICIOS

El proveedor será directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen al Instituto Mexicano del Transporte y/o a terceros con motivo de la entrega de los servicios materia de este instrumento, por negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que éste haga de las instalaciones del Instituto Mexicano del Transporte y estará obligado a resarcir a ésta de los mismos, cubriendo los importes que determine al respecto esta última.

Daños y perjuicios: La distinción de estos conceptos, desde el punto de vista legal, se formula diciendo que daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del cumplimiento de una obligación y perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento.

Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta del cumplimiento de la obligación, ya sea que se haya causado o que necesariamente deban causarse.

## 20	CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LICITACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 31 fracción VII de la Ley, no podrá ser negociada ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases, así como las proposiciones presentadas por los licitantes.

21	CONTROVERSIAS EN LOS MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA

En el supuesto de que se suscite una controversia relacionada con la información enviada por medios remotos de comunicación electrónica, la autoridad competente podrá solicitar a la SFP, exhiba los archivos electrónicos que obran en poder de Compranet así como la impresión de éstos debidamente certificados, a efecto de desahogar las pruebas a que haya lugar conforme a las disposiciones normativas que resulten aplicables.

NOTA INFORMATIVA para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. (anexo 11)

LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS PRESENTES BASES.

LAS PRESENTES BASES Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, FORMARÁN PARTE DEL CONTRATO QUE DE LAS MISMAS SE DERIVE.

México, D. F., a  29 de octubre de 2009.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

ANEXO 1

“PROPUESTA TÉCNICA”

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA realizar las NIVELACIONES DIFERENCIALES DE LOS BANCOS DE NIVEL DE LAS ESTACIONES MAREOGRÁFICAS DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS

instituto mexicano del transporte

Km. 12 Carretera Querétaro - Galindo

C.P. 76700 Sanfandila, Pedro Escobedo, Qro.

Teléfonos: (442) 2 16 97 77

Fax: (442) 2 16 96 71

CONTENIDO

1.	Introducción	27

2.	Objetivos	28

3.	Ubicación de los puertos	29

4.	Fabricación e instalación de mojoneras de concreto	30

5.	Nivelaciones diferenciales de los bancos de nivel	33

6.	Medición de niveles del mar con reglas de marea	34

7.	Tiempo de ejecución	35

8.	Requisitos de entrega	35

9.	Catálogo de conceptos	36

# 1.	introducción

El Datum del Nivel del Mar o nivel de referencia con respecto al nivel medio del mar es el punto de partida para todo levantamiento geodésico y en particular es el punto de partida para delimitar las áreas más vulnerables ante un incremento del nivel del mar. En México no se conoce con exactitud el Datum del Nivel del Mar y a ello obedece los trabajos de campo que la empresa deberá realizar para la recuperación del Datum del nivel del mar en México.

Para el establecimiento del Datum del Nivel del Mar, se requieren al menos 18.6 años de observaciones sistemáticas del nivel del mar en cada localidad. En particular, en México se logró establecer el Datum del Nivel del Mar en las estaciones mareográficas que conformaron la Red Mareográfica Nacional entre años 1950 y 1990. Por desgracia, a consecuencia de la depresión económica de México, la mayoría de las estaciones mareográficas operaron con dificultad desde mediados de los años 80s y dejaron de operar a principios de los 90s, y lo que es peor, se perdieron en su mayoría los Bancos de Nivel Primarios que son indispensables para controlar el nivel vertical de cada estación mareográfica y a los cuales está referido el Datum del Nivel del Mar. En la Figura 1 se indica la localización de las estaciones mareográficas que conformaron la Red Mareográfica Nacional. En esta figura se incluyen algunas estaciones mareográficas del vecino país del Norte que operaron simultáneamente con la Red Mareográfica Nacional y que aún continúan en operación en el Golfo de México. A estas últimas estaciones nos referiremos en adelante como estaciones mareográficas de referencia.

A finales del año 1998, en un esfuerzo por continuar las observaciones del nivel del mar en México, la Secretaria de Marina inició la instalación y operación de una nueva Red Mareográfica ocupando los sitios de la antigua Red e instalando nuevos Bancos de Nivel. La mayoría de estos nuevos Bancos de Nivel no quedaron ligados a los originales debido a la pérdida de los mismos. En otras palabras, debemos esperar hasta el año 2017 para establecer el Datum Primario del Nivel del Mar de la nueva Red. Cabe hacer notar que la nueva Red cuenta con al menos 7 años de observaciones.

Es posible recuperar el Datum del Nivel del Mar de la antigua Red Mareográfica empleando las observaciones del nivel del mar tanto de la antigua Red Mareográfica como de la Nueva Red, observaciones que deben ser simultaneas a las observaciones del nivel del mar de las estaciones mareográficas de referencia que se indican en la Figura 1.

Figura 1	Localización de las estaciones mareográficas en México y en el Norte del Golfo de México.

La metodología para recuperar el Datum del Nivel del Mar, empleando estaciones mareográficas de referencia, permite recuperar estadísticamente el Datum dentro de niveles de confianza de hasta 20 milímetros cuando se cuenta con al menos 5 años de observaciones simultaneas con las estaciones mareográficas de referencia.

# 2.	OBJETIVOS

Los trabajos que se describen en los presentes términos de referencia tienen por objeto realizar la nivelación diferencial de por lo menos 6 Bancos de Nivel de cada una de las estaciones mareográficas de la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas (RENEOM) para analizar su estabilidad vertical, y para ello se establecen los siguientes objetivos particulares:

- Fabricar e instalar mojoneras de concreto para referenciar con cuando menos 6 bancos de nivel en las citadas estaciones mareográficas.

- Fabricar e instalar placas de aluminio para identificar los niveles de referencia

- Realizar las nivelaciones diferenciales necesarias para referenciar cuando menos 6 bancos de nivel en los 36 sitios donde se tienen instaladas las estaciones mareográficas de la RENEOM

- Colocar reglas de marea graduadas y niveladas con las cotas de referencia que se establezcan conforme a lo indicado en el punto anterior.

- Realizar mediciones visuales continuas en cada una de las reglas de marea de la RENEOM, durante 2 ciclos de marea con la finalidad de relacionar las elevaciones de los Bancos de Nivel con las mediciones de las reglas de marea y con los mareógrafos.

# UBICACIÓN DE LOS PUERTOS

En tabla 1 se indican los puertos donde se realizarán las nivelaciones diferenciales de los Bancos de Nivel de las estaciones mareográficas y mediciones visuales del nivel del mar con las reglas de marea.

Tabla 1.	Puertos en donde se realizarán las nivelaciones diferenciales.

| OCÉANO PACÍFICO | GOLFO DE CALIFORNIA |
| --- | --- |
| Ensenada, B. C. | La Paz, B. C. |
| Isla de Cedros, B. C. | Loreto, B. C. |
| San Carlos, B. C. | San Felipe, B. C. |
| Cabo San Lucas, B. C. | Puerto Peñasco, Son. |
| Mazatlán, Sin. | Bahía Kino, Son |
| Puerto Vallarta, Jal. | Yavaros, Son. |
| Manzanillo, Col. | Guaymas, Son |
| Lázaro Cárdenas, Mich. | Topolobampo, Sin |
| Zihuatanejo, Gro |  |
| Acapulco, Gro. |  |
| Puerto Ángel, Oax. |  |
| Huatulco, Oax |  |
| Salina Cruz, Oax. |  |
| Puerto Chiapas, Chis. |  |
| GOLFO DE MÉXICO | MAR CARIBE |
| Mezquital, Tamps. | Puerto Juárez, Q Roo. |
| Altamira, Tamps. | Cozumel, Q Roo. |
| Tampico, Tamps. | Chetumal, Q Roo. |
| Tuxpan, Ver. |  |
| Tecolutla, Ver. |  |
| Veracruz, Ver. |  |
| Coatzacoalcos, Ver. |  |
| Dos Bocas, Tab. |  |
| Frontera, Tab. |  |
| Seybaplaya, Camp. |  |
| Progreso, Yuc. |  |

# FABRICACIÓN e instalación de mojoneras de concreto

La empresa contratista realizará la fabricación e instalación de mojoneras de concreto en lugares seguros para referenciar cuando menos 6 Bancos de Nivel en cada una de las estaciones mareográficas según las especificaciones que se indica en la figura 2, además deberá incluir la fabricación, instalación y grabado de placas de acero inoxidable para identificar los niveles de referencia (ver figuras 3 y 4).

Figura 2	Mojonera de concreto para niveles de referencia.

Figura 3	Anclaje tipo para placas de identificación de bancos de nivel de referencia

Figura 4	Placas de identificación de acero inoxidable para los bancos de nivel de referencia.

# nivelaciones diferenciales de los bancos de nivel

La empresa contratista deberá realizar las nivelaciones diferenciales necesarias para referenciar los Bancos de Nivel en cada una de las estaciones mareográficas con nivel topográfico de compensación automática, tomando los lineamientos que se describen a continuación

a)	Constantes de niveles. Las constantes de los niveles necesitan conocerse para determinar el grado de precisión con que se puede trabajar, si se desconocen estos datos de fabricación, se deberán determinar en campo.

b)	Comprobación. Es necesario realizar la comprobación de las nivelaciones diferenciales por cualquiera de los siguientes métodos.

- Nivelar de ida y de regreso por los mismos puntos o por otro camino o puntos diferentes.

- Nivelar por doble punto de liga, en donde las nivelaciones se llevan al mismo tiempo.

- Nivelar por doble altura de aparato, en donde las nivelaciones que se llevan quedan totalmente independientes.

c)	Tolerancia (en metros)

- Nivelación entre dos puntos de ida y regreso, siguiendo el mismo ó diferente camino:

Tolerancia=±0,01P

Donde P es el número de kilómetros recorridos con la nivelación, comprendiendo la ida y el regreso.

- Nivelación entre dos puntos por doble punto de liga, con visuales medias de   100 m.

Tolerancia=±0,015P

- Nivelación entre dos puntos por doble altura de aparato.

Tolerancia=±0,02P

Donde P es el doble de la distancia recorrida, pues se llevan dos nivelaciones con este procedimiento.

# Medición de niveles del mar con reglas de marea

La empresa contratista deberá colocar reglas de marea graduadas, las cuales nivelarán con las cotas de referencia que se establezcan conforme a lo señalado en el punto anterior.

Dichas reglas de marea se fijarán en el lugar más apropiado de tal forma que sea fácil observar la graduación para realizar las mediciones visuales (ver ejemplo en la figura 5), la longitud de la regla quedará en función de la variación máxima que la marea pueda tener en cada uno de los sitios donde se tiene instalada las estaciones mareográficas.

Figura 5	Colocación de la regla de marea.

# TIEMPO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución de los trabajos indicados en los presentes Términos de Referencia, será de 2 meses contados a partir de la fecha de la firma el contrato correspondiente.

# REQUISITOS DE ENTREGA

La empresa contratista entregará al Instituto Mexicano del Transporte, un reporte técnico en el que se asentará una descripción extensa de las nivelaciones diferenciales realizadas en cada una de las estaciones mareográficas de la RENEOM (con fotografías descriptivas de los trabajos realizados), un croquis de localización de los Bancos de Nivel de cada una de las estaciones mareográficas, señalando las coordenadas UTM y los niveles verticales de cada uno de ellos, y un banco de datos de nivel del mar correspondiente a las observaciones visuales que se realicen en cada una de las reglas de marea.

# catálogo de conceptos

El catálogo de conceptos con el que realizarán los trabajos indicados en los presentes Términos de Referencia se indica en la siguiente tabla

| No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | IMPORTE ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricación e instalación de mojonera de concreto (ver características en el inciso 4 de los presentes Términos de Referencia) para referenciar 6 Bancos de Nivel en cada estación mareografica, incluye materiales, herramientas, equipos y demás gastos inherentes para realizar estos trabajos. | Pieza | 216 |  |  |
| 2 | Fabricación, instalación y grabado de placas acero inoxidable o de bronce (ver características en el inciso 4 de los presentes Términos de Referencia) para identificar 6 Bancos de Nivel en cada estación mareográfica, incluye materiales, herramientas, equipos y demás gastos inherentes para realizar estos trabajos | Pieza | 216 |  |  |
| 3 | Nivelaciones diferenciales para referenciar 6 Bancos de Nivel en cada una de las mojoneras que se instalarán en las estaciones mareográficas. | Nivelaciones diferenciales | 216 |  |  |
| 4 | Colocación y nivelación de reglas de marea en cada una de las estaciones mareográficas, incluye materiales, herramientas, equipos, servicios de buceo y demás gastos inherentes para realizar estos trabajos. | Pieza | 36 |  |  |
| 5 | Mediciones visuales continuas durante 2 ciclos de marea en cada una de las estaciones mareográficas. | Mediciones | 36 |  |  |

ANEXO 1A

“PROPUESTA ECONÓMICA”

** Grupo BÁSCULAS

| PARTIDA | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS SOLICITADOS | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*SUMA______________________

+15%I.V.A:_______________________

TOTAL:______________________

ANEXO 2

“INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FACTURAS”

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FACTURAR A NOMBRE DE:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

RFC SCT 060601G50

DOMICILIO KM 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.

C.P. 76703

ANEXO 3

“RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR”

Punto de las Bases	Presentó

3	PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LICITANTES

SI

NO

De conformidad con el artículo 34 párrafo tercero de la Ley y 31 del Reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la presente licitación, sin necesidad de constituir una sociedad o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en su propuesta se establezca con precisión, las partes a que cada persona participante se obligará. Dicha propuesta deberá ser firmada por el representante común que haya sido designado por el grupo de personas participantes.

5	REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN

Documentación Legal y Administrativa

Presentación Obligatoria

SI

NO

La persona que únicamente asista a entregar la proposición, debe presentar carta poder simple debidamente firmada ante la presencia de dos testigos para participar en dicho acto, otorgada por el representante legal facultado para ello, así como original y copia de una identificación oficial vigente de él y de quien le otorga el poder.

SI

NO

En caso de que el licitante opte por presentar sus propuestas por escrito, podrá presentar en el acto de presentación y apertura de proposiciones el anexo 3 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR”, el cual servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue en dicho acto. La no entrega del mismo, no será motivo de descalificación.

SI

NO

En caso de ser persona física con discapacidad o en caso de personas morales que cuenten con personal con discapacidad en una proporción cuando menos del 5% de la totalidad de su planta de empleados, y cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, deberán presentar el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual le dará preferencia en el caso de empate en precio en propuestas presentadas en igualdad de condiciones.

Presentación Obligatoria

SI

NO

Original y copia para cotejo de la identificación oficial vigente del licitante o representante legal, la cual puede ser: Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial de Elector o Cartilla del Servicio Militar Nacional del licitante o apoderado legal.

SI

NO

SI

NO

Formato debidamente requisitado, el cual se incluye en las presentes bases como anexo 4 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD”. La persona que suscriba el formato y las propuestas en la licitación, es la que debe contar con los documentos notariales que la acrediten como representante legal con las facultades expresas para suscribir contratos.

- Copia del comprobante de pago de las bases de la licitación.

SI

NO

Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria, de las bases de licitación, de los anexos y de las condiciones establecidas en estos documentos, así como de las modificaciones que, en su caso, se deriven de la junta de aclaraciones.

SI

NO

Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos del artículo 31, fracción XXIV, 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley, en los del artículo 8 fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, anexo 5 “SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY”.

SI

NO

Escrito en que el licitante presente una declaración de integridad, en la que manifieste que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas, para que los servidores públicos de este IMT induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, tanto técnicas como económicas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas, con relación a los demás licitantes participantes.

- Escrito del licitante y los prestadores de los servicios en donde manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los servicios que ofertan y entregarán, con lo establecido en el artículo 28 fracción II de la Ley, conforme a las reglas de marcado, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2002, y que para efectos del segundo párrafo del artículo 28, fracción I de la Ley, proporcionará a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los servicios ofertados cumplen con el grado de contenido nacional, anexo 6 “GRADO DE CONTENIDO NACIONAL”.

SI

NO

Escrito en donde indique la clasificación de su empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande, conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002, señalando en él, el número de personal de su planta de empleados.

SI

NO

Escrito del licitante manifestando que, en caso de ser licitante adjudicado, se compromete a garantizar los servicios contra defectos y/o vicios ocultos por un periodo mínimo de 12 meses contados, a partir de la recepción total de los bienes.

SI

NO

SI

NO

El licitante deberá presentar carta compromiso original en idioma español en papel membretado de los prestadores de los servicios cotizados, mediante la cual manifieste que en caso de resultar licitante ganador, garantizará la prestación de dichos servicios. La carta deberá señalar por cada prestador de servicios que se trata de esta licitación indicando el concepto de la misma.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que el proveedor adjudicado instalará en las áreas indicadas por la Coordinación usuaria los equipos.

#### 05.1	SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

SI

NO

El sobre de la propuesta deberá contener:

SI

NO

El formato que aparece como anexo 1, legible, sin tachaduras ni enmendaduras y describirá de manera detallada las especificaciones de los servicios propuestos.

- El formato que aparece como anexo 1a “PROPUESTA ECONÓMICA”, legible, sin tachaduras ni enmendaduras indicando el importe unitario y costo total.

NOTA:	ESTE FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS 3, 5 Y 5.1 DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, EN CASO CONTRARIO, EL LICITANTE DEBERÁ AJUSTARLO A LO SEÑALADO EN DICHOS PUNTOS

ANEXO 4

“ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD”

_______________(nombre)________________manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente licitación pública, a nombre y representación de:____________________(persona física o moral)________________.

Licitación Pública NACIONAL: 09100001-022-09

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio

Calle y número:

Colonia:	Delegación o Municipio:

Código Postal:	Entidad Federativa:

Teléfonos:

Correo electrónico:	Fax:

No. de la escritura pública en la que consta el acta constitutiva:	 Folio: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 	Folio:	 Fecha:

Relación de accionistas:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)

Descripción del objeto social: (El cual deberá ser acorde a la Adquisiciones, objeto de la presente licitación)

Reformas al acta constitutiva: (Señalar objeto de la reforma y la fecha en que se realizó)

Nombre del apoderado legal o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los protocolizó:

Datos de inscripción del Registro Público de Comercio:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

Nota:	El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

ANEXO 5

“SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY”

MÉXICO, D.F.,

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN XXIV, 50 y 60 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DEL ARTÍCULO 8° FRACCIÓN XX, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARA LOS EFECTOS DE PRESENTAR PROPUESTA Y EN SU CASO, PODER CELEBRAR CONTRATO RESPECTIVO CON ESA DEPENDENCIA, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09100001-000-09, NOS PERMITIMOS MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCEMOS EL CONTENIDO DE DICHOS ARTÍCULOS, ASI COMO SUS ALCANCES LEGALES Y QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO, SUS ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN ESTOS PRECEPTOS.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6

“GRADO DE CONTENIDO NACIONAL”

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  NIVELACIONES DIFERENCIALES DE LOS BANCOS DE NIVEL DE LAS ESTACIONES MAREOGRÁFICAS DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS

______ de ________ de 2009

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

P r e s e n t e .

Me refiero a la Licitación Pública NACIONAL No. 09100001-002-09 en la que mi representada, la empresa ______________________ participa a través de la propuesta de la empresa ______________________ que se contiene en el respectivo sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales conforme a los tratados de libre comercio, para la adquisición de bienes, de conformidad con las disposiciones establecidas en los títulos o capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, manifestamos que los que suscriben, declaramos bajo protesta de decir verdad, que la totalidad de los bienes que oferta la licitante en dicha propuesta, bajo la(s) partida(s) No(s). _______________, son originarios de los Estados Unidos Mexicanos y cumplen con las reglas de:

Contenido nacional establecidas en el artículo 28, fracción I de la Ley, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo al licitante y me comprometo a proporcionar a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los bienes que se ofertan cumplen con el grado de contenido nacional manifestado.

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA LICITANTE	DE LA EMPRESA FABRICANTE

ANEXO 7

## “MODELO DE FIANZA”

- NOMBRE DE LA AFIANZADORA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO INDICANDO EL MARGEN DE OPERACIÓN.

(EL IMPORTE DE LA FIANZA NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES DE OPERACIÓN QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORICE A LAS AFIANZADORAS, EXCEPTO LOS CASOS DE AUTORIZACIÓN DE REAFIANCIAMIENTO OTORGADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS).

- NÚMERO DE PÓLIZA

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE: $___________ (LETRA) EN MONEDA NACIONAL.

- A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR POR________________, CON DOMICILIO EN ___________________, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.____________________, DE FECHA_______________, RELATIVO A ____________________, POR UN MONTO DE $__________________ (LETRA), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

DICHA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE EL  INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS A EL PROVEEDOR O FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, MANIFESTANDO EL  INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA DEVOLUCIÓN PARA SU CANCELACIÓN. EL CONTRATO No. _________________, SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL REGLAMENTO VIGENTE Y DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS QUE RESULTEN APLICABLES.

ASIMISMO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

- QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

- QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA RESPONDER DEL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO._______, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DELPROVEEDOR, CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

- QUE EN CASO DE PRÓRROGA DEL PRESENTE CONTRATO, AUTOMÁTICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA SE PRORROGARÁ EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA.

- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE: SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE DICHA GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE INTERESES QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

- QUE LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

- QUE LA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASIMISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE “LA DEPENDENCIA” OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS AL PROVEEDOR, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

FIN DE TEXTO.

FECHA DE EXPEDICIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 8

“ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO”

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE  NIVELACIONES DIFERENCIALES DE LOS BANCOS DE NIVEL DE LAS ESTACIONES MAREOGRÁFICAS DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS

## JUNTA DE ACLARACIONES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ___________________________________________________

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE:

| # FACTOR | ### SUPUESTOS | CALIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL DE ACUERDO | EN GENERAL DE ACUERDO | EN GENERAL EN DESACUERDO | TOTAL EN DESACUERDO |
| 1 | ¿EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO? |  |  |  |  |
| 2 | ¿EL REGISTRO SE LLEVÓ EN TIEMPO Y FORMA? |  |  |  |  |
| 3 | ¿EL CONTENIDO DE LAS BASES ES CLARO PARA LA ADQUISICIÓN QUE SE PRETENDE REALIZAR? |  |  |  |  |
| 4 | ¿LAS PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL EVENTO SE CONTESTARON CON CLARIDAD? |  |  |  |  |
| 5 | ¿EL TRATO DADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIONES FUE RESPETUOSO Y AMABLE? |  |  |  |  |

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE:

## ANEXO 9

“ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO”

- PARA LA ADQUISICIÓN DE “EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO E INSTRUMENTAL MÉDICO

- Y DE LABORATORIO”

### PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____________________________________________________

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE:

| # FACTOR | SUPUESTOS | CALIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL DE ACUERDO | EN GENERAL DE ACUERDO | EN GENERAL EN DESACUERDO | TOTAL EN DESACUERDO |
| 1 | ¿EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO? |  |  |  |  |
| 2 | ¿EL REGISTRO SE LLEVÓ EN TIEMPO Y FORMA? |  |  |  |  |
| 3 | ¿LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES CONCURSALES SON CLAROS Y PRECISOS? |  |  |  |  |
| 4 | ¿LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS SOLICITADOS ES CONGRUENTE CON EL TIIPO DE ADQUISICIÓN QUE SE PRETENDE REALIZAR? |  |  |  |  |
| 5 | ¿EL TRATO DADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES FUE RESPETUOSO Y AMABLE? |  |  |  |  |

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE:

ANEXO 10

MODELO DE CONTRATO

# CONTRATO No.	IMT-Q-S-___-2009

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADO POR EL ING. ROBERTO AGUERREBERE SALIDO, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA DEPENDENCIA", Y POR LA OTRA, LA EMPRESA __________________________, EN ADELANTE "EL PROVEEDOR", REPRESENTADA POR EL C._____________________________________, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I	“LA DEPENDENCIA”, a través de su representante, declara:

I.1	Que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creado por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 1987.

I.2	Que el Ing. Roberto Aguerrebere Salido, fue designado Director General, el primero de abril del 2009, de acuerdo al artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se encuentra plenamente facultado para representar a la misma, de conformidad con los artículos 9, 10, 37, 39 y 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Quinto del Acuerdo de creación mencionado en la declaración que antecede.

I.3	Que cuenta con saldo disponible para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato en la partida presupuestal No.________________________________________________________________________

I.4	Que por tratarse de un Órgano Desconcentrado, su Registro Federal de Contribuyentes es él que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos datos son:

R.F.C.: SCT 060601G50

Domicilio: KM 12, CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, S/N SAN FANDILA, QUERÉTARO, C.P. 76703.

I.5	Que la adjudicación del presente contrato se realiza mediante el procedimiento de_____________________________, de conformidad con los Artículos ___________ de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.6	Que señala como domicilios los ubicados en: Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Km. 12+000, 	Carretera Querétaro Galindo, Estado de Querétaro y Av. Nuevo León núm. 210, Colonia Hipódromo 	Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, para todos los efectos legales a que haya lugar.

II	"EL PROVEEDOR"  a través de su representante legal, declara:

II.1	Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la Escritura Publica No. ___________de fecha ___ de ______de _______, otorgada ante la fe del Lic.___________________________, Notario Publico No. ____, en el________________.

II.2	Que tiene facultades legales para formalizar este acto jurídico, ya que se le otorgó un Poder (General ó Especial para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración), el cual consta en la escritura pública no. _________de fecha ____de ___________de _____, pasada ante la fe del Lic.____________________, Notario Publico No. ___, en el _____________________.

II.3	Que tal y como consta en el acta constitutiva citada en la declaración II.1, su objeto social es, entre otros;_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

II.4	Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para obligarse a la prestación de los servicios objeto de este contrato.

II.5	Que su Registro Federal de Contribuyentes es:	______________________

II.6	Que su representada es de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegare a cambiarla, se seguirá considerando como tal por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado del presente contrato.

II.7	Que conoce plenamente el contenido y requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su Reglamento; y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el correspondiente ejercicio presupuestal, así como el contenido del anexo técnico adjunto al presente, y demás normas que regulan la prestación de los servicios objeto del mismo.

II.8	Que tiene su domicilio establecido en la calle _________no._______, Colonia_______________, C.P.___________, en el Estado de _____________, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Una vez expuestas las declaraciones anteriores, las partes se sujetan a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA	OBJETO.- "LA DEPENDENCIA" encomienda a "EL PROVEEDOR" la realización del servicio consistente en; ____________________________________________________________________________________de la "LA DEPENDENCIA", obligándose "EL PROVEEDOR" a realizarlo conforme a las características y términos contenidos en el Anexo “A” de este contrato, mismo que una vez firmado por el personal técnico que al efecto designen ambas partes, formara parte del presente instrumento jurídico.

SEGUNDA	MONTO DEL CONTRATO.- El precio del presente contrato importa la cantidad de $________________ (_____________________________________PESOS ___/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de $________________ (_________________________PESOS 00/100 M.N.), resultando un monto total de $_______________ (________________________________________PESOS 00/100 M.N.).

Esta cantidad sólo podrá ser modificada previo convenio entre las partes, siempre y cuando se justifique el decremento o incremento al precio pactado, por lo que si "EL PROVEEDOR" prestare servicios por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los mismos, no tendrá derecho a reclamar retribución alguna por ellos.

TERCERA	FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los servicios ejecutados se paguen mediante _________________________, cada uno por el importe de $_________ (______________PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, que importa la cantidad de $_________ (__________________________PESOS __/100 M.N), resultando un monto total de $_____________ (_________________________________PESOS __/100 M.N).

Para poder hacer exigible dicho pago, previamente “EL PROVEEDOR”, deberá obtener del área usuaria, la autorización de la factura correspondiente por el servicio efectivamente prestado.

Una vez obtenida dicha autorización, “LA DEPENDENCIA”  a través de la Coordinación de Administración y Finanzas, efectuará su revisión y de ser procedente hará el pago a los __________días hábiles siguientes a la fecha en que sea autorizada por esta Coordinación, la factura correspondiente y conforme a lo estipulado en el Artículo 68 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, los pagos se realizarán a través de la Tesorería de la Federación, mediante depósito a la cuenta del proveedor o como lo determine la propia Tesorería.

En caso de incumplimiento en el pago estipulado en el párrafo anterior, “LA DEPENDENCIA” pagará gastos financieros a “EL PROVEEDOR”, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que venció la fecha de pago pactada, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL PROVEEDOR”. (Artículo 51, párrafo II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público)

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento que establece el artículo 51, párrafo III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los cargos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA”.

CUARTA	VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia del presente contrato será del ___del mes de __________del año ___________al día ___del mes de _______________del año_______.

QUINTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir en la forma y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento y demás disposiciones legales en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento del presente contrato.

Esta garantía de cumplimiento debe ser, por la cantidad de $_____________ (_______________ PESOS 00/100 M.N.), que corresponde al 10% del monto total del presente contrato, sin el I.V.A.

En el caso de que “EL PROVEEDOR” elija para garantizar el contrato, la forma de fianza, esta deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

- Que sea expedida a favor de la Tesorería de la Federación;

- Que se otorgue atendiendo a las estipulaciones establecidas en el contrato.

- Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA DEPENDENCIA";

- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, y

- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza requerida.

- Que en caso de que exista inconformidad por parte de "LA DEPENDENCIA" respecto de los servicios prestados, "EL PROVEEDOR" " se obliga a repararlos en un término de 5 (cinco) días hábiles, tanto de los defectos en ejecución de los servicios como de cualquier responsabilidad que le sea imputable, por lo tanto se obliga a que la fianza permanezca vigente hasta que este subsane las causas que motivaron la inconformidad en la prestación del servicio, el plazo de esta vigencia no podrá ser menor a 90 (noventa) días naturales, lo anterior sin perjuicio de la vía legal que se intente en su contra;

- Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

"EL PROVEEDOR", se compromete a entregar a "LA DEPENDENCIA", dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, las garantías referidas en cualquiera de las formas de garantía que se enuncian a continuación:

- Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito autorizada;

- Fianza otorgada por institución autorizada;

- Depósito de dinero constituido ante la Tesorería;

- Cheque certificado o de caja expedido a favor de la Tesorería;

- Cualquier otra que en su caso autorice la Tesorería.

SEXTA	IMPUESTOS.-  "LA DEPENDENCIA" entregará el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a "EL PROVEEDOR", el cual lo enterará a la oficina recaudadora, conforme a la legislación fiscal vigente.

SÉPTIMA	RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR".- "EL PROVEEDOR" será el único responsable de la ejecución y calidad de los servicios en los términos pactados en este contrato, en el caso de que los mismos no se hayan prestado conforme a lo estipulado o a las ordenes giradas por "LA DEPENDENCIA", se le notificará por escrito para que proceda a su reposición o reparación inmediata.

Si "EL PROVEEDOR" no cumple con lo convenido en el párrafo anterior en un término de 5 (cinco) días naturales, se le hará efectiva la pena convencional señalada en este contrato.

OCTAVA	RESTRICCIÓN DE SUBCONTRATACIÓN Y DE CESIÓN DE DERECHOS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no subcontratar ni a ceder en forma parcial ni total a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, "EL PROVEEDOR" deberá solicitar previamente por escrito su autorización a "LA DEPENDENCIA", la cual esta responderá su petición de igual forma por escrito.

NOVENA	SUPERVISIÓN.- "LA DEPENDENCIA" a través del (a) C.________________________________, realizará la supervisión de los servicios contratados, revisando que estos se apeguen a las características y términos del Anexo A de este instrumento jurídico, y a las instrucciones giradas por__________________________________.

DÉCIMA	DAÑOS Y PERJUICIOS.- En el caso de que el personal de "EL PROVEEDOR" cause desperfectos a los equipos, mobiliario e instalaciones o genere cualquier gasto innecesario, por inobservancia o negligencia, así como daños a terceros o incumpla con el objeto del contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a reparar los daños causados en un término no mayor de 5 días naturales sin costo alguno para "LA DEPENDENCIA" y a satisfacción de esta, en caso contrario, hasta por el monto que cubra el daño, si esta no alcanzara a cubrirlo, se le retendrá la parte proporcional del pago estipulado en la cláusula segunda de este instrumento. Asimismo "EL PROVEEDOR" se obliga a pagar los perjuicios que cause a "LA DEPENDENCIA".

DÉCIMA

PRIMERA	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Cuando surja cualquier retraso o incumplimiento del presente contrato que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor tratándose de la DEPENDENCIA no se requerirá la solicitud del PROVEEDOR, y se realizará un convenio modificatorio sin aplicación de la pena convencional. Cuando se atribuible al PROVEEDOR deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la DEPENDENCIA, en el que indicará el evento, así como el plazo de la suspensión, previo análisis del evento se emitirá una respuesta por parte de la DEPENDENCIA y en el caso de que no se autorice la prórroga por ser imputable al PROVEEDOR el retraso del cumplimiento del objeto de este contrato se hará acreedor a la aplicación de la pena convencional.

Al término del plazo pactado no es posible continuar con el servicio objeto de este contrato, se iniciará la terminación anticipada, reintegrándose si es el caso, los anticipos no amortizados a la DEPENDENCIA o si fue atribuible a esta, previa solicitud del PROVEEDOR, se reembolsará los gastos no recuperables que se originaron dentro del tiempo de la suspensión, siempre que sean razonables y sean comprobados.

DÉCIMA

SEGUNDA	RESPONSABILIDAD LABORAL.- Queda expresamente estipulado que el personal contratado para la realización del presente contrato estará bajo la responsabilidad directa de "EL PROVEEDOR" y por lo tanto, en ningún momento se considerará a "LA DEPENDENCIA" como patrón sustituto, ni tampoco a "EL PROVEEDOR" como intermediario, por lo que "LA DEPENDENCIA" no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose "EL PROVEEDOR" a responder de las reclamaciones que se pudieran presentar en contra de "LA DEPENDENCIA".

DÉCIMA

TERCERA	INCREMENTO DE CONCEPTOS Y/O VOLÚMENES DE LOS SERVICIOS.- "LA DEPENDENCIA"  podrá acordar el incremento de los servicios solicitados, mediante convenio modificatorio a este contrato, siempre que el monto total de estos no rebase, en conjunto el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en este contrato y el precio de los servicios sea igual al pactado en un principio, el cual deberá constar por escrito.

DÉCIMA

CUARTA	PENA CONVENCIONAL.- De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PROVEEDOR" se obliga a pagar a "LA DEPENDENCIA" una pena convencional por atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, consistente en __ % (___________ por ciento) respecto de los servicios no entregados o prestados, por cada día de mora, este monto se descontará administrativamente del importe por el pago que se realice y que se estipula en la cláusula tercera y quinta de este contrato; lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene "LA DEPENDENCIA" de optar entre exigir el cumplimiento del presente contrato o rescindirlo.

DÉCIMA

QUINTA 	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA DEPENDENCIA" podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los servicios contratados en cualquier momento por causas justificadas, sin que ello signifique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

DÉCIMA

SEXTA	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "LA DEPENDENCIA" puede rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran:

A)	Si se suspende la prestación del servicio contratado.

B)	Cuando sin motivo justificado no acate las órdenes emitidas por "LA DEPENDENCIA".

C)	Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes en forma que afecte el presente contrato.

- Si cede a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato,

ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos.

E)	Cuando siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno contra reclamaciones y ordenes de "LA DEPENDENCIA".

F)	Si no proporciona a "LA DEPENDENCIA" o a las dependencias que tengan facultades, datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios objeto del presente contrato.

G)	Si subcontrata los trabajos materia de este contrato.

H)	Por contravención de los términos del contrato o de las bases de la licitación pública    de las disposiciones de la normatividad aplicable al caso.

- En general cualquier otra causa imputable a "EL PROVEEDOR", similar a las antes mencionadas.

Esta rescisión será sin responsabilidad para "LA DEPENDENCIA", reservándose el derecho de aplicar la pena convencional y en su caso las garantías establecidas en el contrato.

DÉCIMA

SÉPTIMA	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. Si "LA DEPENDENCIA" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que consigna la cláusula anterior, lo comunicara al "PROVEEDOR" por escrito a fin de que este, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso "LA DEPENDENCIA" resolverá lo procedente dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere concluido el término otorgado al “PROVEEDOR” para que expusiera lo que a su derecho conviniera.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al "PROVEEDOR", "LA DEPENDENCIA" procederá a hacer efectiva la pena convencional y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los servicios prestados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, el que deberá efectuarse dentro de los 5 días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.

DÉCIMA

OCTAVA	TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LA DEPENDENCIA" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general o causas justificadas, ya que ocasionaría un daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA”, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“LA DEPENDENCIA" pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Para efectuar el pago de los servicios ejecutados, "EL PROVEEDOR" dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación de la terminación anticipada, deberá presentar estudio que incluya costo de los servicios prestados y gastos no recuperables que justifiquen su solicitud; dentro de igual plazo "LA DEPENDENCIA" deberá resolver sobre la procedencia de la petición, para lo cual deberá celebrarse convenio entre las partes.

DÉCIMA

NOVENA	LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación del servicio objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran y su anexo,  así como también a los  requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA	JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que "EL PROVEEDOR" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Previa lectura y con pleno conocimiento de su contenido y alcance legal, se suscribe el presente contrato por duplicado en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a los ______días del mes de ________ del año dos mil nueve.

Por “la Dependencia”	Por “el Proveedor”

ANEXO 11

Anexo al Oficio Circular No. 'SACN13001 1 48 12003.

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la. Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impacta el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar dondelacto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 22 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.	A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.	A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo; cargo o comisión, o

III.	A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la “persona moral".

ANEXO 12

“CADENAS PRODUCTIVAS”

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

¿Cadenas Productivas?

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

¿Afiliarse?

Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal.

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos.

Cadenas Productivas ofrece:

- Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico

  - Obtener liquidez para realizar más negocios

  - Mejorar la eficiencia del capital de trabajo

  - Agilizar y reducir los costos de cobranza

  - Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx

  - Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (62 34 672)

- Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita

- Recibir información

- Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal (LO QUE AYUDARÍA FORMAR UN HISTORIAL CREDITICIO)

Características del descuento o factoraje electrónico:

- Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)

- Descuento aplicable a tasas preferenciales

- Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales

- Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL

¿Qué es el directorio de compras?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.

Dudas y comentarios vía telefónica,

Llámenos al teléfono 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs., Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe Inn – 01020, México, D.F.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

# 1.- 	Carta Requerimiento de Afiliación.

# Debidamente firmada por el área usuaria compradora

# 2.-	**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 3.- 	**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

# Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

# Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

# Completa y legible en todas las hojas.

# 4.-	**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 5.- 	Comprobante de domicilio Fiscal

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

# Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato

# 6.- 	Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

# Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)

# La firma deberá coincidir con la del convenio

# 7.- 	Alta en Hacienda y sus modificaciones

# Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

# En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

# 8.- 	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

# 9.- 	Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

# Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

# La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

# Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# 2 convenios con firmas originales

# Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# (** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

# 1.- 	Carta Requerimiento de Afiliación.

# Debidamente firmada por el área usuaria compradora

# 2.-	**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 3.- 	**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

# Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

# Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

# Completa y legible en todas las hojas.

# 4.-	**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 5.- 	Comprobante de domicilio Fiscal

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

# Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

# 6.- 	Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

# Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)

# La firma deberá coincidir con la del convenio

# 7.- 	Alta en Hacienda y sus modificaciones

# Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

# En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

# 8.- 	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

# 9.- 	Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

# Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

# La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

# Contrato de descuento automático Cadenas Productivas

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# 2 convenios con firmas originales

# Contratos Originales de cada Intermediario Financiero.

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# (** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

| INFORMACIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LA LICITACIÓN No. 09100001-002-09 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO DE LA LICITACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA LICITACIÓN | FECHA DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET | FECHA LIMITE PARA INSCRIBIRSE EN COMPRANET | JUNTA DE ACLARACIONES | VISITA DE INSTALACIONES | PRESENTACIÓN DE APERTURA DE PROPOSICIONES |
| 09100001-002-09 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE NIVELACIONES DIFERENCIALES DE LOS BANCOS DE NIVEL DE LAS ESTACIONES MAREOGRÁFICAS DE LA RED NACIONAL DE ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS | 22 DE OCTUBRE DE 2009 | 28 DE OCTUBRE DE 2009 | 28 DE OCTUBRE DE 2009 11:00 HORAS. SALA DE JUNTAS UBICADA EN AV. NUEVO LEÓN 210 2° PISO, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAHUTEMÓC, C.P. 06100, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL | NO HAY VISITA | 3 DE NOVIEMBRE DE 2009 11.00 HORAS SALA DE JUNTAS UBICADA EN AV. NUEVO LEÓN 210 2° PISO, COL. HIPÓDROMO CONDESA, DELEGACIÓN CUAHUTEMÓC, C.P. 06100, EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL |