INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COODINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN DE CONVOCATORIA

Licitación Pública Internacional.

De conformidad con la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio de lo que México forma parte número 09100001-006-10, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Avenida Nuevo León No. 210, Colonia  Hipódromo Condesa, C.P. 06100, Distrito Federal, Cuauhtémoc, teléfono: 52 65 36 00 ext. 4334  y  fax. Ext. 4712 y  Carretera Querétaro-Galindo Km. 12+000,  Sanfandila, Mpio. Pedro Escobedo,  C.P.76700, Tel. (442)2 16 97 77, los días 09, 10, 13 y 14 de septiembre del año en curso de las 9:00 a 17:00 horas, La reducción al plazo de presentación y apertura de propuestas, fue autorizada por el Ing. Jorge Armendáriz Jiménez, con un cargo de Coordinador de Administración y Finanzas el día 06 de septiembre de 2010.

| Descripción de la licitación | Adquisición de equipo de mediciones marítimas |
| --- | --- |
| Volumen a adquirir | Equipos: Sensor de presión para medición de niveles de mar 2 equipos. Boya direccional para medición de oleaje 2 equipos. Estación Meteorológica 1 equipo. Corrientimetro 1 equipo. Perfilador de Multifrecuencias 1. |
| Fecha de publicación en Compranet | 09/09/2010 |
| Junta de aclaraciones | 14/09/2010, 13:00 horas |
| Visita a instalaciones | No Aplica |
| Presentación y apertura de proposiciones | 20/09/2010, 13:00 horas |

Pedro Escobedo, Querétaro 09 de septiembre de 2010.

C. GUSTAVO ARIAS BRAVO

Jefe de la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

- SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

- INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

- COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- CONVOCATORIA

- A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

- Nº 09100001-006-10

- PARA LA ADQUISICIÓN DE “EQUIPO DE MEDICIONES MARÍTIMAS”

- PARTIDA PRESUPUESTAL

5401

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1.-	DATOS GENERALES

## Licitación Pública Internacional conforme al artículo 28 fracción II para la adquisición de “Equipo de Mediciones Marítimas” bajo la cobertura de los Tratados que México tiene celebrados.

Conforme al artículos 28 fracción II y 30 de la Ley, la presente convocatoria se encuentra a disposición de los licitantes para su consulta en la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, sito en Av. Nuevo León 210 2° piso Col. Hipódromo Condesa Del. Cuahutemoc, C.P. 06100, en México, Distrito Federal y Km 12+000 Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro o a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales "Compranet", con dirección electrónica en internet http://web.compranet.gob.mx.

- AREA CONVOCANTE

Coordinación de Administración y Finanzas del Instituto Mexicano del  Transporte, ubicada en Km 12+000 Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

- MEDIO QUE SE UTILIZARÁ Y CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 126 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 25 primer párrafo, 26 fracción I, 26 bis fracción I, 28 fracción II, 29 y demás disposiciones aplicables que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante la Ley, así como a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en adelante el Reglamento, celebrará la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS.

No se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería.

- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

09100001-006-10.

- EJERCICIO FISCAL DE LA CONTRATACIÓN

Este procedimiento será cubierto con recursos presupuestales del ejercicio 2010.

- IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPOSICIONES

Las proposiciones y todo lo relacionado con las mismas, deberán presentarse en idioma español.

- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Se cuenta con disponibilidad presupuestaria en la partida 5401 para llevar a cabo la adquisición correspondiente.

- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento de contratación se apegará a lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones establecidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

2.-	OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

- Por medio de la presente licitación se adquirirán los bienes descritos en el anexo 1 “PROPOSICIÓN TÉCNICA” y anexo 1a “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” con las características, especificaciones y cantidades señaladas en los mismos.

- Los licitantes deberán presentar en sobre cerrado en el propio acto de presentación y apertura de proposiciones propuestas de acuerdo a lo señalado en el anexo 1 y 1A.

- En este procedimiento no se establecen precios máximos de referencia.

- Los bienes que coticen deberán cumplir, en su caso, con la Norma de Calidad NOM que le corresponde y a falta de ésta, la Norma de Referencia. Solo aplica en las partidas 4, 6 y 7

- Las cantidades de los bienes a adquirir se establecen en el anexo 1 de esta convocatoria y se formalizará a través de un PEDIDO .

- En este procedimiento de contratación no aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento.

- Los bienes contenidos en el anexo 1 serán adjudicados por partida a los proveedores que habiendo cumplido con todos los requisitos técnicos, administrativos y legales haya presentado la propuesta económica solvente más baja, siempre y cuando no rebase el 10% del estudio de mercado correspondiente.

Conforme a lo establecido en el artículo 36 Bis, segundo párrafo de la Ley, y 54 del Reglamento, si derivado de la evaluación de las proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proveedores en una misma o más partidas, de conformidad con el criterio de desempate previsto en el párrafo segundo del artículo 36 Bis de la Ley, se adjudicará el pedido en primer término a las micro empresas, a continuación se considerarán a las pequeñas empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa.

En caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación de los sectores señalados en el párrafo anterior, o bien, de no haber empresas de este sector y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del pedido a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, el cual consistirá en depositar en una urna o recipiente transparente, las boletas con el nombre de cada licitante empatado, acto seguido se extraerá en primer lugar la boleta del licitante ganador y posteriormente las demás boletas de los licitantes que resultaron empatados en esa partida, con lo cual se determinarán los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones. Si hubiera más partidas empatadas se llevará a cabo un sorteo por cada una de ellas, hasta concluir con la última que estuviera en ese caso.

- 3.-	DATOS E INFORMES

Los proveedores, se comprometen a proporcionar a la SFP en caso de que se lo requiera los datos e informes que con motivo de la contratación que de este procedimiento se derive, así como los referenciados al desarrollo y ejecución de las misma, que en su caso requieran en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto por el artículo 57, tercer párrafo de la Ley.

4.-	TRANSFERENCIA DE DERECHOS

Los derechos y obligaciones que se deriven del pedido una vez adjudicado, no podrán ser transferidos en forma parcial ni total en favor de cualquier otra persona física o moral excepto los derechos de cobro, previa autorización expresa y por escrito del INSTITUTO.

5.-	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR.

A los proveedores a los que se les adjudiquen los pedidos asumirán la responsabilidad total que resulte, en el caso de que al suministrar los bienes al INSTITUTO, infrinja patentes, marcas o viole el registro de derechos de autor

6.-	DAÑOS Y PERJUICIOS

Los proveedores serán directamente responsable de los daños y perjuicios que se causen al INSTITUTO y/o a terceros con motivo de la entrega de los bienes materia de este instrumento, por negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal uso que éste haga de las instalaciones de la convocante, y estarán obligados a resarcir a ésta de los mismos, cubriendo los importes que determine al respecto esta última.

Daños y perjuicios: La distinción de estos conceptos, desde el punto de vista legal, se formula diciendo que daño es la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta del cumplimiento de una obligación y perjuicio es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento.

Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta del cumplimiento de la obligación, ya sea que se haya causado o que necesariamente deban causarse.

- CONDICIONES CONTENIDAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26 séptimo párrafo de la Ley, no podrá ser negociada ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria, así como las proposiciones presentadas por los licitantes.

    - NOTA INFORMATIVA para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales. Los anexos técnicos y administrativos forman parte integrante de la presente convocatoria.

    - La presente convocatoria y sus respectivos anexos, formarán parte del pedido que de la misma se derive.

- CONDICIONES DE ENTREGA

La entrega de los bienes se hará a más tardar el 28 de diciembre del presente año, en el Almacén Central del Instituto (solo los bienes de procedencia nacional), ubicado en Km. 12+000 Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, C.P. 767036, de 9:00 a 14:00 horas, acompañados de la nota de remisión respectiva debidamente requisitada conforme a los datos contenidos en el anexo 2 “INSTRUCTIVO PARA ELABORAR LAS FACTURAS”, por cuenta y riesgo de éste y, de conformidad con el artículo 55 segundo párrafo de la Ley, el proveedor para tal efecto, deberá tener una póliza de seguro que garantice la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega, y deberán protegerse adecuadamente para evitar que se dañen en su transportación y almacenamiento, hasta el momento de su recepción en el plazo establecido, y deberán entregarse en EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO y el Instituto procederá a la desaduanización correspondiente.(SOLO APLICA EN LAS PARTIDAS DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)

El INSTITUTO a través de la Coordinación requirente, verificará que los bienes cumplan con las características y especificaciones técnicas conforme al anexo 1. No serán recibidos los bienes en caso de encontrarse en mal estado por causas imputables al proveedor. La entrega será  El INSTITUTO no aceptará prórrogas cuando el licitante no entregue los bienes en el plazo estipulado por causas imputables a él.

El INSTITUTO a través del Titular de la Coordinación requirente, en su carácter de administrador del pedido en términos del artículo 84 del Reglamento, deberá en todo tiempo administrar y vigilar que las especificaciones y la entrega de los bienes se realicen de acuerdo a las especificaciones contenidas en el anexo 1.

Deberá contar con la póliza de seguro señalada en esta convocatoria, con cobertura total y hasta la recepción a entera satisfacción del INSTITUTO.

7.-	CONDICIONES DE PAGO

7.1.1.	Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley, el pago se realizará en moneda nacional dentro de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que el proveedor entregue las facturas respectivas, las cuales serán recibidas, una vez que el Almacén Central del INSTITUTO haya entregado la remisión al Jefe de la División de Recursos Materiales y Servicios Generales, en las que conste la entrega de los bienes de acuerdo a lo establecido en el pedido. Dicho pago se tramitará en la División de Recursos Financieros y Humanos de esté INSTITUTO, y será cubierto vía electrónica, a través de la Tesorería de la Federación; para lo cual, la empresa que resulte adjudicada deberá entregar la documentación siguiente:

- Copia del Registro Federal de Contribuyentes expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

- Constancia del domicilio fiscal del beneficiario.

- Para el caso de personas físicas, copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP) del beneficiario.

- Para el caso de personas morales, poder notarial del representante legal, en el caso de personas físicas, identificación oficial con fotografía y firma.

- Constancia de Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya el número de cuenta con once posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones que permita realizar transferencias electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pago.

Deberá entregar los bienes como se indica en esta convocatoria y presentar en el almacén de la División de Recursos Materiales y Servicios Generales, sito en Km. 12+000 de la Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, las facturas debidamente requisitadas conforme al anexo 2, las cuales serán recibidas una vez que la División de Recursos Materiales y Servicios Generales haya entregado la Factura a la División de Recursos Financieros y Humanos, en la que conste la entrega de los bienes de acuerdo a lo establecido en el pedido y mediante las cuales acredite haber dado cumplimiento al mismo, adjuntando escrito en el que se compromete a garantizar los bienes contra defectos y/o vicios ocultos por un periodo mínimo de 12 meses contados a partir de la recepción total. Esta unidad administrativa en un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de la recepción de las facturas correspondientes, llevará a cabo la verificación de los datos tales como: requisitos fiscales, descripción de los bienes, precios unitarios, cantidad de bienes, cálculos, importe, etc., y si los datos son correctos, continuará el procedimiento para el pago de los bienes en el término de los 20 (veinte) días naturales contados a partir de la nueva fecha de presentación de las facturas.

En caso de errores o deficiencias en las facturas y/o su documentación anexa, dentro del plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, la  División de Recursos Financieros y Humanos rechazará la operación indicando por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir para que las presente de nueva cuenta y reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación.

En las facturas que presente el proveedor deberá desglosarse por separado el impuesto al valor agregado correspondiente.

No habrá anticipos.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrarlos, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del INSTITUTO.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

No se aplicarán deducciones, sin embargo de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley, el INSTITUTO aplicará penas convencionales al proveedor por atraso en la entrega de los bienes.

En caso de atraso en la entrega de los bienes imputable al proveedor, la pena convencional que se aplicará será de 0.5% (punto cinco por ciento) por cada día natural de demora en la entrega de éstos, respecto al monto total de los bienes no entregados oportunamente, sin incluir el impuesto al valor agregado correspondiente.

Esta pena se estipula por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor y su importe se hará efectivo aplicando la cantidad correspondiente por concepto de pena convencional sobre el monto de la factura respectiva.

El monto de dicha pena no excederá del importe proporcional de la garantía de cumplimiento que corresponda al monto del bien que haya sido entregado con atraso, queda pactado asimismo que la suma

De los montos por penas convencionales no excederá el importe total de la garantía de cumplimiento.

Con base a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda, el INSTITUTO hace una atenta invitación a los proveedores para que se afilien al programa de Cadenas Productivas, con el único requerimiento de inscribirse y contar con el servicio de internet o teléfono. En caso de interesarse en conocer más a fondo este programa, podrán acceder a la dirección electrónica http://cambioestructural.sct.gob.mx, anexo 3 “CADENAS PRODUCTIVAS”.

- AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

  - El(los) licitante(s) ganador)es), con base en la información que se indica en el anexo 3 podrá iniciar su afiliación en un plazo no mayor a cinco días naturales posteriores al fallo, comunicándose al número telefónico 50.89.61.07 o al 01.800.nafinsa (01-800-6234672), o acudiendo a las oficinas de Nacional Financiera, S.N.C. donde se le atenderá para el proceso de afiliación.

  - También cuenta con un esquema de factoraje que está a disposición de todos los proveedores en adquisiciones de la Administración Federal. Para aquellos proveedores que estén interesados en utilizar este esquema de factoraje, al respecto encontrará mayor información en la página web de Nacional Financiera: http://www.nafin.com/portalnf/content/ventas-al-gobierno/programa-de-compranet-del gobierno-federal/cadenas-producivas.html

  - La afiliación al programa es por única vez, por lo que no es necesario realizar el proceso de nueva cuenta en alguna otra dependencia o entidad, además de que no tiene ningún costo.

8.-	GARANTÍAS

Con fundamento en lo previsto en el artículo 48, fracción II de la Ley y 103 del Reglamento, el licitante adjudicado deberá garantizar el cumplimiento del pedido mediante fianza expedida en los términos señalados en el anexo 4 “MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO”, misma que deberá ser constituida por el 20% (veinte por ciento) del monto total del pedido antes de incluir el impuesto al valor agregado. Esta fianza deberá ser expedida por una Institución Mexicana de Fianzas autorizada, a favor de la Tesorería de la Federación.

La garantía de cumplimiento del pedido deberá presentarse a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del pedido.

- En su caso, la garantía de cumplimiento se hará efectiva una vez que se haya efectuado la rescisión del pedido, de conformidad con lo señalado en el artículo 54 de la Ley.

    - PERIODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES

El período mínimo de garantía que se requiere es de 12 (doce) meses a partir de la recepción final de los bienes a entera satisfacción de las Coordinaciones requirentes, contra defectos de fabricación y/o vicios ocultos en los materiales. Para tal efecto, el proveedor en el momento de la entrega de los bienes en la bodega que se designe y en la entrega de las facturas en el Almacén, anexará dicha garantía por escrito.

8.1.2	DEVOLUCIONES

El INSTITUTO podrá hacer la devolución de los bienes y el proveedor se obliga a aceptarlos en el supuesto de que se detecten vicios ocultos y/o defectos de fabricación, así como a repararlos o en su caso reponerlos en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales. El plazo para dichos supuestos se considerará a partir de la fecha en que sea comunicado por escrito al proveedor; los gastos originados por las devoluciones serán por cuenta del mismo.

En caso de no ser entregados los bienes en el plazo anteriormente mencionado se procederá de acuerdo a lo señalado en el artículo 51 párrafo tercero de la Ley.

8.1.3	LIBERACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO

La garantía relativa al cumplimiento del pedido será liberada en los términos de la normatividad aplicable.

Para la liberación de la garantía de cumplimiento del pedido, se requerirá la manifestación expresa y por escrito por parte del INSTITUTO, mediante oficio de cancelación a la compañía afianzadora.

9.-		INCREMENTO DEL MONTO DEL PEDIDO

9.1.1	El INSTITUTO, de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley, podrá acordar el incremento del monto del pedido o de la cantidad de bienes, mediante modificaciones en el pedido.

Dichas modificaciones se harán dentro de la vigencia del pedido y no podrán rebasar en conjunto el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes originalmente establecidos en el mismo. Los precios unitarios, correspondientes a las cantidades adicionales, deberán ser iguales a los pactados inicialmente.

    - En caso de que se convengan cantidades adicionales, la fecha de entrega de las mismas deberá ser pactada de común acuerdo entre el INSTITUTO y el proveedor.

    - Cualquier modificación al pedido será formalizada por escrito por parte del  INSTITUTO y el proveedor.

    - En caso de celebrarse convenio modificatorio al pedido, el licitante ganador deberá presentar la fianza correspondiente en los mismos términos de la fianza señala en esta convocatoria.

    - El pedido que se derive de este procedimiento abarcará únicamente el presente ejercicio presupuestal.

10.-	TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS PEDIDOS

Conforme a lo establecido en el artículo 54 bis de la Ley, el INSTITUTO podrá dar por terminado anticipadamente el pedido correspondiente sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, por razones de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al pedido con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la SFP, lo anterior sin responsabilidad para el INSTITUTO.

De darse este supuesto, el INSTITUTO reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y los mismos se relacionen directamente con el pedido correspondiente.

El reembolso de los gastos no recuperables que en su caso haya incurrido el proveedor, se efectuará en un término que no exceda de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de que el INSTITUTO haya revisado y aceptado la procedencia de la documentación que le presente el proveedor y en la que se acrediten los gastos no recuperables.

Asimismo se aplicará lo establecido en el artículo 102, fracción I del Reglamento.

Asimismo se incluirán las cláusulas estipulas en el modelo de pedido que se adjunta como anexo.

11.-		FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

  - Aplica la reducción del plazo que prevé para la presentación y apertura de proposiciones, el artículo 32 de la Ley y 43 de su Reglamento.

  - JUNTA DE ACLARACIÓN A LA LICITACIÓN

Con fundamento en los artículos 33 Bis de la Ley y 45 y 46 de su Reglamento, y con el objeto de eliminar las dudas que puedan motivarse con la lectura del contenido de esta convocatoria, se llevará a cabo la junta de aclaración de éstas el día 14 de septiembre de 2010, a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Administración y Finanzas, sita en Km. 12+000 Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, C.P. 767036, la asistencia a esta junta será optativa.

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria en Compranet y hasta 24 horas antes de la fecha y hora previstos para la celebración de la junta de aclaraciones, los interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, podrán presentar las dudas que sean específicas en el contenido de ésta, por escrito y en medio electrónico, o en su caso, enviarlas por correo electrónico a la dirección garias@imt.mx , adjuntado de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, un escrito en el que expresen su interés en participar en el presente procedimiento, por sí o en representación de un tercero, manifestando el número y nombre de la licitación, los datos generales del representante de acuerdo al anexo 5 “ESCRITO QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES” de esta licitación, en el caso de omitir la entrega de este anexo, las preguntas se tendrán por no presentadas y no se permitirá su intervención en este acto.

El INSTITUTO en la junta de aclaraciones dará respuesta a todas las preguntas que se hayan recibido hasta 24 horas de anticipación a la fecha y la hora previstas, las cuales deberán haber sido por escrito y en medio electrónico y óptico, las que formulen los licitantes en este acto derivadas de las respuestas otorgadas, absteniéndose de cuestionar aspectos distintos al contenido de la convocatoria.

Al término del acto, se levantará el acta correspondiente, misma que será entregada a cada uno de los licitantes; la inasistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será de su estricta responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad a la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, para que les sea entregada copia del acta respectiva y que para ello se pondrá un aviso en dicha área por un término no menor de 5 días hábiles, siendo de su exclusiva responsabilidad acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

La Coordinación requirente de los bienes será la responsable de la atención a las preguntas que de carácter técnico realicen los licitantes, por tal motivo, dichas área administrativa preverá lo necesario a fin de que los representantes de las mismas cuenten con todos y cada uno de los elementos que les permitan establecer con precisión las respuestas que en esta junta de aclaraciones se emitan, así como el evitar que se omita cualquier respuesta a pregunta expresamente realizada en este acto.

No se dará respuesta a cuestionamientos que no tengan relación con la forma y términos en que los licitantes deban elaborar sus proposiciones, ya que el objeto del acto de junta de aclaraciones, como su nombre lo indica, se celebra con el único fin de resolver en forma clara y precisa las dudas o planteamientos que sobre la convocatoria formulen los interesados.

NOTA: El contenido del acta de este evento formará parte integrante de la presente convocatoria y deberá ser considerado por los licitantes para la elaboración de sus proposiciones.

11.1.3	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

De conformidad con el artículo 35 de la Ley, el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 20 de septiembre de 2010, a las 13:00 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Administración y Finanzas. Después del inicio del acto en la hora y fecha señalada, no se aceptarán proposiciones.

Conforme al artículo 47 del Reglamento, a partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones no se permitirá el acceso a licitante ni observador alguno, y los asistentes a dicho evento deberán registrar su asistencia en la lista que para tal efecto se les proporcione.

Se procederá a recibir las proposiciones por escrito y la documentación distinta de ésta en la fecha, hora y lugar establecidos en el presente punto, acto seguido se procederá a revisar, sin que esto signifique la evaluación de su contenido.

Una vez recibidas las proposiciones y la documentación distinta de ésta en la fecha, hora y lugar establecidos en el presente punto, no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del presente procedimiento hasta su conclusión.

En el acta del evento se hará constar la documentación presentada por cada licitante mediante el requisitado del anexo 6 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR” y se dará lectura al importe de cada una de ellas, así mismo se hará constar las proposiciones presentadas para su análisis técnico y económico, el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma a los presentes y se pondrá a la disposición de los demás interesados, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, en dicha acta se asentarán las manifestaciones que, en su caso, emitan los licitantes con relación a este acto.

11.1.4	DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES

Documentación Legal y Administrativa

Presentación Opcional

- La persona que únicamente asista a entregar la proposición, podrá presentar carta poder simple debidamente firmada ante la presencia de dos testigos para participar en dicho acto, otorgada por el representante legal facultado para ello, así como original y copia de una identificación oficial vigente de él y de quien le otorga el poder.

En caso de no exhibir la carta poder, podrá permanecer en el acto con carácter de oyente, pero la proposición no podrá ser desechada.

- Podrá presentar en el acto de presentación y apertura de proposiciones el anexo 6 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR”, el cual servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue en dicho acto.

Presentación obligatoria que afecta la solvencia de las proposiciones

Presentación obligatoria indispensable para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento.

    - Formato debidamente requisitado, el cual se incluye como anexo 9 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD”. La persona que suscriba el formato y la proposición en la licitación, es la que debe contar con los documentos notariales que la acrediten como representante legal con las facultades expresas para suscribir pedidos.

    - Escrito libre conjunto del licitante y fabricante contendrán como mínimo, un grado de contenido nacional de por lo menos el 50% o en su caso, (solo aplica en las partidas 4, 6 y 7) el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla décima primera, numerales 1 y 2 según sea el caso del “Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional” y su reforma, y que para efectos del artículo 57 segundo párrafo de la Ley, proporcionará a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los bienes ofertados cumplen con el grado de contenido nacional, anexo 10 “GRADO DE CONTENIDO NACIONAL”. (SOLO APLICA A LAS PARTIDAS 4, 6 Y 7)

    - El licitante deberá manifestar que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionará la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido. (SOLO APLICA A LAS PARTIDAS 4, 6 Y 7)

En caso de que no aplique ninguna norma a los bienes cotizados, el licitante participante deberá presentar escrito manifestándolo.

- Dirección de Correo electrónico.

- Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley, anexo 11 “SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY”.

- Escrito en que el licitante presente una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de este INSTITUTO induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, tanto técnicas como económicas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas, con relación a los demás licitantes participantes.

- Escrito en el que manifieste que por estar este procedimiento apegado al sistema de evaluación binario, es de su conocimiento que no se dará preferencia a una persona física con discapacidad o a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

- En el supuesto de participar con carácter de MIPYMES en este procedimiento de contratación, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien escrito bajo protesta de decir verdad en donde indique la clasificación de su empresa conforme al ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. anexo 12 “ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA”.

- En su caso el convenio de participación conjunta a que se refiere estas bases,  FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

- Escrito en el que se compromete en caso de resultar licitante adjudicado a presentar el documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la Autoridad Fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

- Original y copia para cotejo de la identificación oficial vigente del licitante o representante legal, la cual puede ser: Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial para Votar o Cartilla del Servicio Militar Nacional.

- Escrito en el que el licitante manifieste, que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria, de los anexos y de las condiciones establecidas en estos documentos, así como de las modificaciones que en su caso, se deriven de la junta de aclaraciones.

- Escrito en el que el licitante o su representante legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. anexo 13 “ESCRITO QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA LICITACIÓN”.

- Escrito del licitante manifestando que, en caso de ser licitante adjudicado, se compromete a garantizar los bienes contra defectos y/o vicios ocultos por un periodo mínimo de 12 meses contados, a partir de la recepción total de los bienes.

- Escrito en el que el licitante manifieste, que los bienes ofertados no son remanufacturados, reciclados ni de dudosa procedencia, indicando en el mismo, que se trata de bienes genuinos, nuevos y originales de la marca que se cotice.

Nota: La documentación solicitada en original para cotejo, podrá presentarse en copia certificada para el mismo efecto.

El INSTITUTO se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información contenida en los documentos presentados, y los licitantes a conservar la información incluso la que les permita sustentar en todo momento el contenido de las manifestaciones elaboradas en su proposición, ello a efecto de que en caso de ser necesario, dicha información sea presentada ante la SFP y la Secretaría de Economía en ejercicio de sus atribuciones respectivas, o bien, por conducto del Órgano Interno de Control en la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, cuando así lo solicite por motivo de una verificación del cumplimiento de lo previsto en la normatividad aplicable.

La documentación antes señalada, preferentemente la presentarán respetando el orden que se indica, señalando en todas las páginas el total de hojas que la integran (por ejemplo, 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50, etc.); asimismo, se recomienda utilizar separadores que identifiquen cada uno de los documentos solicitados e indicar mediante índice el contenido de la proposición.

No será causa de descalificación si los licitantes no presentan la proposición conforme al orden señalado.

## REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR

Presentación obligatoria indispensable para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento.

- Las proposiciones y todo lo relacionado con las mismas, deberán presentarse en idioma español y podrán cotizarse en moneda nacional, dólares americanos y en euros. Los precios de los bienes que coticen los participantes en la presente licitación, será a precios fijos a partir de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones y hasta la entrega total de los bienes, debiendo incluir todos los costos involucrados. No se aceptan proposiciones con escalación de precios. Los impuestos y derechos que se causen serán pagados tanto por el INSTITUTO como por el proveedor, en la forma y términos que señalen los ordenamientos fiscales vigentes.

- El licitante deberá entregar su proposición en sobre cerrado indicando el número, nombre de la licitación y empresa que la presenta y a elección del licitante, preferentemente fuera del sobre, la documentación solicitada en el punto IV de esta convocatoria.

- La documentación que se incluya dentro y fuera del sobre deberá presentarse sin tachaduras ni enmendaduras en el lugar indicado y en la fecha y hora establecidas para la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones.

- Deberán cotizar precios fijos, con un máximo de dos decimales e incluir en sus precios unitarios el descuento que en su caso ofrezcan a este INSTITUTO.

- El licitante preferentemente, deberá identificar cada una de las hojas que integran su proposición con los datos siguientes a pie de página: con alineación a la derecha, número de licitación y Registro Federal de Contribuyente y centrado el número de página señalando en todas éstas, el total de hojas que la integran (por ejemplo, 1 de 50, 2 de 50, etc.), si esto es técnicamente posible. Dichos datos deberán reflejarse en la impresión de los documentos que se realice durante al acto de presentación y apertura de proposiciones.

11.1.6	REGISTRO DE LICITANTES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

De conformidad con el artículo 34 último párrafo de la Ley, el registro de licitantes se llevará a cabo en la sala de juntas de la Coordinación de Administración y Finanzas, de 10:00 a 10:30 horas el día 20 de septiembre de 2010, así como el de cualquier persona física, cámara, colegio, asociación, organismo no gubernamental que manifiesten su interés de estar presente en calidad de observador en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en su desarrollo.

Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quienes decidan presentar su documentación y proposición en la hora y fecha señalada para el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes podrán acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proporciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 de este Reglamento.

De conformidad con lo establecido en el artículo 35, fracción II de la Ley, las proposiciones presentadas serán rubricadas por lo menos por un licitante si existiera alguno, y por el servidor público facultado para presidir el evento o el servidor público que éste designe, es decir se rubricará únicamente el anexo 1 y 1a de la presente convocatoria, documentación que para estos efectos constará documentalmente.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que se considerarán vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

11.1.7	NOTIFICACIONES

El acta de la junta de aclaraciones, de la presentación y apertura de proposiciones y del fallo, se pondrán al finalizar dichos actos para efectos de su notificación, a disposición de los licitantes que no hayan asistido a ellos, en el División de Recursos Materiales y Servicios Generales, durante 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de cada evento, siendo responsabilidad exclusiva de cada licitante acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de las mismas.

Lo anterior, sustituye al procedimiento de notificación personal.

11.1.8 ASISTENCIA A LAS DIVERSAS ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN

De conformidad con el artículo 26 penúltimo párrafo de la Ley, a los actos de esta licitación pública podrá asistir cualquier cámara, colegio, asociación, organismos no gubernamentales incluyendo cualquier persona que manifieste su interés de estar presente en calidad de observador en dichos actos, bajo la condición de que deberá registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en el desarrollo de los mismos.

11.1.9	 ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO

El licitante podrá evaluar el desarrollo de esta licitación, a través del formato que se adjunta como anexo 7 “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO”, el cual deberá entregar al final de cada evento.

En la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios; o

Enviarla al correo electrónico garias@imt.mx .

A efecto de que dicha evaluación sea considerada para la calificación final del procedimiento, invariablemente deberá contar con el nombre o razón social del licitante participante.

12.-PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LICITANTES

De conformidad con el artículo 34 de la Ley y 44 del Reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la presente licitación, sin necesidad de constituir una sociedad o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en su proposición se establezca con precisión las obligaciones de cada persona participante así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. Dicha proposición deberá ser firmada por el representante común que haya sido designado por el grupo de personas participantes; para lo cual deberá cumplirse con los requisitos siguientes:

- Que los interesados no se encuentren en alguno de los supuestos a que se refieren los artículos 50 y 60 de la Ley.

- En caso de resultar adjudicada su proposición, cada uno de los obligados de la misma deberán presentar el acuse de recepción que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en cumplimiento a la regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo establecido en el numeral 9) inciso e) de la presente convocatoria.

- Deberán celebrar entre todas las personas participantes que integran la agrupación, un convenio, en el cual se establecerá con precisión los aspectos siguientes:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que se acredite la existencia legal de las personas morales y de haberlas, sus reformas y modificaciones a los estatutos, así como el nombre de los socios que aparezcan en su acta constitutiva.

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas; identificando en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación.

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente para atender todo lo relacionado con la proposición en el procedimiento de licitación, mismo que firmará la proposición.

  - La descripción de las partes objeto del pedido que corresponderá cumplir a cada persona, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

  - Estipulación expresa de que cada una de las personas quedará obligada en forma mancomunada y solidaria con los demás integrantes, para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del pedido que se firme como resultado de la adjudicación a que se hayan hecho acreedores en la presente licitación.

  - Respecto al pago, se deberá determinar qué porcentaje corresponde a cada una de las personas participantes y porqué conceptos.

  - Todas las personas participantes que integran la agrupación deberán entregar la documentación solicitada en el punto 5 de la presente convocatoria.

  - Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada, el pedido deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del pedido, como responsables solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio pedido.

  - Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en esta licitación.

  - Los licitantes podrán presentar a su elección, dentro o fuera del sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición, la cual deberá presentarse sin tachaduras ni enmendaduras en el lugar indicado y en la fecha y hora establecidas para la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones.

# 13.-	CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación técnica y económica de las proposiciones se llevará a cabo, con base a lo establecido en el artículo 36 y 36 Bis de la Ley en lo aplicable al sistema de evaluación binario y será realizada por la unidad administrativa requirente y se determinará como ganadora aquellas proposiciones que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y que ofrezca las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes establecidas en la Ley.

- Se verificará que cumplan con los requisitos obligatorios solicitados en los puntos IV y VI de esta convocatoria que afectan la solvencia de las proposiciones.

- Se verificará que presenten debidamente requisitados conforme a los datos requeridos los formatos solicitados en los puntos IV y VI.

- Se verificará que la proposición técnica cumpla con todos los requisitos solicitados en el anexo 1.

- Se verificará que la proposición a adjudicar resulte solvente para el INSTITUTO.

- Se verificará que no exista discrepancia entre las características técnicas de los bienes propuestos y los bienes solicitados.

- En caso de discrepancia entre la proposición técnica y económica, por lo que se refiere a las características, especificaciones y cantidades de los bienes propuestos, prevalecerá lo asentado en la propuesta técnica.

- Para fines de evaluación económica, en caso de error aritmético, prevalecerán los precios unitarios.

- Cuando los bienes contenidos en la propuesta del licitante, además de cumplir con todos los requerimientos técnicos establecidos en la presente convocatoria contengan características adicionales se aceptarán, sin embargo será declarado ganador sólo en el caso de que su proposición económica sea solvente la más baja.

- La determinación de quien es el licitante ganador, se llevará a cabo con base en el resultado de la evaluación técnica y económica elaborada para tal efecto.

- En caso de empate se procederá conforme al criterio establecido en el último párrafo del inciso h) del punto II de esta convocatoria.

# DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cuando los precios se encuentren por debajo del precio conveniente, el INSTITUTO podrá desechar la propuesta o propuestas respectivas.

Se desechará a los licitantes que incurran en alguna de las situaciones siguientes:

- En caso de que no presenten la totalidad de los escritos y documentos obligatorios que afectan la solvencia de las propuestas requeridos en el punto IV y VI, o que éstos no se apeguen a las características y garantías solicitadas.

- En caso de que los formatos solicitados en el punto IV y VI no se presenten debidamente requisitados conforme a los datos requeridos.

- En caso de que la proposición técnica no cumpla con todos los requisitos solicitados en el anexo 1.

- En caso de que los precios resulten no aceptables o no convenientes para el INSTITUTO.

- Cuando exista discrepancia entre las características técnicas de los bienes propuestos y los bienes solicitados.

- Si se comprueba que servidores públicos forman parte de la sociedad de la empresa y/o en caso de personas físicas, si son servidores públicos o se encuentran inhabilitados para ejercer un cargo.

- En el caso de que se detecte que los licitantes presenten propuestas y se encuentran vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

Si se comprueba que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el precio del bien objeto de esta licitación o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

14.-	FALLO

De conformidad con el artículo 37 de la Ley, el acto de fallo de la licitación se llevará a cabo en junta pública el día 24 de septiembre de 2010, a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma y del fallo correspondiente. La fecha señalada anteriormente será ratificada o rectificada en el acto de presentación y apertura de propuestas. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación, fijándose copia tanto del fallo como del acta correspondiente en la División de Recursos Materiales y Servicios Generales por un término no menor de 5 (cinco) días hábiles; siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La fecha de dicho evento será comunicada a los licitantes en acto de presentación y apertura de proposiciones.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el pedido, el titular del área responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de licitación, remitiendo copia de la misma al Órgano Interno de Control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno.

# 15.-	FIRMA DEL PEDIDO

Los licitantes que resulten ganadores o su representante legal, deberá presentarse a entregar la documentación legal y administrativa abajo señalada el día hábil siguiente de la notificación del fallo, con el propósito de que este INSTITUTO cuente con todos los elementos necesarios para estar en condiciones de elaborar el pedido respectivo de conformidad al anexo 8 “MODELO DE PEDIDO” y llevar a cabo su revisión y sanción por la Unidad de Apoyo Jurídico y posterior a ello, proceder a la formalización el día 28 de septiembre de 2010, fecha que se rectificará o ratificará en el propio acto de presentación y apertura de propuestas técnicas, y la mismo estará dentro del plazo máximo establecido en el artículo 46 de la Ley, quedando bajo la responsabilidad exclusiva del licitante adjudicado, la entrega de esta documentación en el plazo señalado, el cual una vez vencido sin que el INSTITUTO cuente con dicha documentación, no le será atribuible a ésta la falta de formalización del pedido respectivo. El horario y ubicación donde será entregada tal documentación será de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 horas, en la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, sita en Km. 12+000 Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, C.P. 767036, la falta de cualquier documento o requisito legal de los mismos, será motivo para tener como no presentada en su totalidad la documentación requerida.

Presentar original y fotocopia de:

- Acta constitutiva debidamente inscrita en el Registro Público que corresponda y de sus modificaciones en su caso, con la cual se acredite la nacionalidad mexicana y la existencia legal de la empresa con domicilio en territorio nacional, salvo que quien participe sea persona física.

Tratándose de personas físicas deberán presentar acta de nacimiento correspondiente o, en su caso, carta de naturalización respectiva expedida por la autoridad competente y la documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional.

- Poder notarial en el cual se faculte expresamente al representante para firmar pedidos. En caso de Poderes Generales para Actos de Dominio o de Administración, éstos deberán presentar la inscripción ante el Registro Público que corresponda (persona física o moral).

- Cédula de identificación fiscal del licitante ganador (persona física o moral).

- Identificación oficial vigente del licitante ganador o de su representante legal (persona física o moral).

- Documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de la regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010, publicada en el Diario Oficial de la Federación; o en su caso, acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de la opinión de referencia.

Para efectos del punto anterior, el licitante adjudicado deberá:

    - Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente en el momento en que se dé a conocer el fallo de la licitación o dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento de dicho fallo.

Que en la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico lmunoz@imt.mx, de esta área de contratación, para que el SAT envíe copia de la respuesta que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

En caso de que la opinión que al efecto emita la Administración Local de Servicios al Contribuyente del SAT, no sea entregada al licitante ganador a la fecha de formalización del pedido, éste previo a dicha formalización, deberá entregar a la convocante el acuse de recepción con el que compruebe que realizó la solicitud de la opinión de referencia.

Si el INSTITUTO, previo a la formalización del pedido recibe del SAT el “acuse de respuesta” de la solicitud, en el que se emita una opinión en sentido negativo del licitante adjudicado, dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y remitirá a la SFP, la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del pedido por causas imputables al adjudicado, ya que dicha opinión negativa será causa suficiente para la no formalización de éste; asimismo, en el caso de que el licitante ganador o su representante legal no se presente a firmar el pedido dentro del plazo establecido para tal efecto por causas imputables al mismo, será sancionado conforme a lo previsto por el artículo 60, fracción I de la Ley, sin menoscabo de las sanciones señaladas en el artículo 59 de la misma Ley y, el INSTITUTO podrá adjudicarlo al licitante que ocupe el segundo lugar, dentro del margen del 10% (diez por ciento) con respecto a la ganadora en primera instancia, y así sucesivamente en caso de que éste no acepte la adjudicación, de conformidad con el artículo 46 párrafo segundo de la Ley.

Cuando una proposición conjunta resulte adjudicada con el pedido, la solicitud de opinión al SAT deberá ser solicitada por cada uno de los integrantes de la proposición.

Así mismo para los licitantes deberán presentar los originales de los documentos que integraron su proposición, conforme a los puntos IV y VI, y anexos técnicos así como los solicitados, en su caso en los anexos técnicos de esta convocatoria y aquellos que se llegaran a solicitar en la junta de aclaraciones.

Con base en lo previsto por los artículos 57 de la Ley y 107 del Reglamento, el licitante ganador deberá proporcionar la información y/o documentación relacionada con el pedido que se genere en su ejecución y que en su momento requiera la SFP con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que practiquen.

El licitante ganador o su representante legal que firme y recoja el pedido deberá entregar la fianza de cumplimiento, anexo 4, en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del pedido.

## 16.-	CANCELACIÓN O DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

## 16.1.1	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN O PARTIDAS DE LA MISMA

## La cancelación de la licitación o de partidas del grupo de la misma, será conforme con el artículo 38 párrafo cuarto de la Ley, en caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad para contratar la adquisición de los bienes.

## 16.1.2	DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

La licitación se declarará desierta con fundamento en el artículo 38 párrafo primero de la Ley y 58 de su Reglamento, en los supuestos siguientes:

- Cuando no se reciba cuando menos una proposición susceptible de ser analizada técnicamente.

- Cuando durante el proceso de evaluación de las proposiciones recibidas no se cuente cuando menos con una que cumpla con los requisitos y especificaciones solicitadas en la presente convocatoria.

- Cuando las proposiciones presentadas no cumplan con los requisitos establecidos en esta convocatoria o sus precios no fueran aceptables.

# 17.-	RESCISIÓN DEL PEDIDO

El INSTITUTO podrá, en términos y de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 54 de la Ley, rescindir administrativamente el pedido cuando de manera enunciativa más no limitativa se presente cualquiera de los casos siguientes:

- Cuando el proveedor suspenda injustificadamente total o parcialmente la entrega de los bienes materia del pedido.

- Cuando el proveedor no otorgue a el INSTITUTO las facilidades y datos necesarios para la administración y vigilancia de los bienes materia del pedido.

- Cuando el proveedor incumpla con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el pedido.

- Cuando el proveedor no garantice el cumplimiento del pedido mediante la fianza equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total de dicho pedido sin incluir el IVA, en el plazo establecido o no presente la fianza correspondiente al convenio modificatorio.

- Cuando el proveedor no entregue los bienes de conformidad con lo estipulado en el pedido y sus anexos.

- Cuando el proveedor subcontrate o transfiera la totalidad o parte del compromiso objeto del pedido o de los derechos derivados del mismo, excepto los derechos de cobro, para lo cual se requerirá el consentimiento del INSTITUTO.

El INSTITUTO podrá optar entre exigir el cumplimiento del pedido aplicando las penas convenidas por el retraso, o bien, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa correspondiente, en cuyo caso procederá ante las autoridades competentes hacer efectiva de manera proporcional al monto de las obligaciones incumplidas, la garantía de cumplimiento.

Para efectos de lo anterior, el INSTITUTO hará saber al proveedor mediante escrito las causas que originaron el inicio del procedimiento de rescisión, a efecto de que este manifieste lo que a su derecho convenga en un término no mayor a 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en que ello le sea notificado.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, el INSTITUTO procederá a emitir la resolución o determinación correspondiente en un plazo que no excederá de 15 (quince) días.

18--	DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE Y LA DIRECCIÓN ELECTRONICA DE COMPRANET, EN QUE PODRÁN PRESENTARSE INCONFORMIDADES CONTRA LOS ACTOS DE ESTA LICITACIÓN

De conformidad con el artículo 66 de la Ley, los licitantes que hayan participado en este procedimiento podrán inconformarse por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica ante la SFP (dirección electrónica www.funcionpublica.gob.mx) en los términos previstos en el artículo en sita.

La SFP se encuentra ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten al Órgano Interno de Control en la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el proceso licitatorio.

19.-	FORMATOS QUE FACILITAN Y AGILIZAN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES

ANEXO 1 “PROPOSICIÓN TÉCNICA”

ANEXO 1 A “PROPOSICIÓN ECONÓMICA.”

ANEXO 2 “INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FACTURAS”

ANEXO 3 “AFILIACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

ANEXO 4  “MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO”

ANEXO 5 “ESCRITO QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES”.

ANEXO 6 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR”.

ANEXO 7 “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO”

ANEXO 8 “MODELO DE PEDIDO”

ANEXO 9 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD”

ANEXO 10 “GRADO DE CONTENIDO NACIONAL”.

ANEXO 11 “SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY”

ANEXO 12 “ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA”.

ANEXO 13 “ESCRITO QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA LICITACIÓN”

México, D.F., a 9 de septiembre de 2010.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

EL COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. JORGE ARMENDÁRIZ JIMÉNEZ

ANEXO 1

“PROPOSICIÓN TÉCNICA”

| Partida | Concepto | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor seabird c/radios | Jgo | 2 |
| 2 | Boya direccional para medición de oleaje | Jgo | 2 |
| 3 | Estación meteorológica automática | Jgo | 1 |
| 4 | Motobomba 5HP | Pza | 1 |
| 5 | Ecosonda manual | Pza | 1 |
| 6 | Radios Walkie Talkie | Jgo | 2 |
| 7 | Perforadora de concreto p/broca 12" | Pza | 1 |
| 8 | GPS precisión 3m | Pza | 6 |
| 9 | Corrientímetro | Pza | 1 |
| 10 | Perfilador multifrecuencias | Pza | 1 |
| 11 | Nivel topográfico con precisión de 1mm/Km | Pza | 1 |
| 12 | Estación Topográfica total con precisión de 7 seg. | Pza | 1 |
| 13 | Ecosonda con GPS integrado | Pza | 1 |

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

# ANEXO NÚMERO1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

EL PROVEEDOR PRESENTARÁ EN SU PROPUESTA LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO OFERTADO PARA CADA CONCEPTO ESPECIFICADO. DICHAS CARACTERÍSTICAS SE SOPORTARÁN CON DOCUMENTACIÓN DE MANUALES U HOJAS DE DATOS DEL FABRICANTE EN DONDE SE COMPRUEBE EL CUMPLIMIENTO DE DICHA ESPECIFICACIÓN. ANOTAR EL NÚMERO DE PARTE DE LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.  INDICAR EN QUE PARTE DEL MANUAL O DOCUMENTOS TÉCNICOS APARECE LA REFERENCIA A DICHA ESPECIFICACIÓN Y ANOTAR (CUANDO EXISTA) EL NÚMERO DE PARTE DE LOS ACCESORIOS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS

| PARTIDA. | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SENSOR DE PRESIÓN PARA MEDICIÓN DE NIVELES DEL MAR | CARÁCTERÍSTICAS DEL SENSOR: - Cubierta de titanio que soporta profundidades de hasta 7000 m. - Transductor de presión con base en extensometría eléctrica para medir esfuerzos de presión hasta de 20 m de profundidad. - Interfaz RS-232. - Cable para interfaz con entradas de alimentación/señal digital de 100 m, (RMG-4FS a DB-9S y cable de par trenzado codificado por color). - Software para adquisición y procesamiento de datos, compatible con Windows XP, con documentación completa (manuales de operación) Inglés y Español, una licencia por cada sistema de medición. - Fuente de alimentación (Eliminador) para funcionamiento del sensor que trabaja de 12-24 VDC a 0.5 A - Muestreo autónomo, frecuencia de muestreo a 16 Hz o mayor o muestreo por comando. - Con capacidad de promediar hasta 255 datos y transmitir solamente el valor promedio. RADIO MODEM VHF BANDA CIVIL RECEPTOR - Interfaz estándar RS-232 - Cable RS232 para conexión radio a computadora. - Fuente de poder, incluir adaptadores, cables y aditamentos necesarios para su funcionamiento. - 8-14 Volt de operación - Antena tipo Omnidireccional, compatible con el sistema de transmisión-recepción, descrito. - 35 m de cable de conexión de antena a radio MODEM con conectores compatibles con el sistema. - Potencia de transmisión 200mWatt - Frecuencia 902-928 MHz - Control de frecuencia sintetizador PLL (Phase-Locked Loops) - Huella pequeña (Rastro pequeño) (Small footprint) - Transporte transparente - Punto a punto - Punto a multipunto - Multipunto a multipunto - Difusión y entrega garantizada - Emulación dúplex completa. - Interfaz de datos: Asíncrona RS-232 - 25 canales. - Configuración: Aplicaciones Windows XP - Direcciones únicas: 65,025 - Ciclo de servicio: 100% recepción, 50% Transmisión - Rango de la interfaz de datos: 2400,4800,9600,19.2k, 56kbps - Temperatura de operación: -30 a +70°C - Rango transmisión/recepción: hasta de 10 millas - Codificación de datos: Método propio - Sensibilidad del receptor: -101 dBm utilizable - Modulación: FM directo FSK (FRECUENCY SHIFT KEYING ) - Rango de datos: RF (Radio frecuencia) 50 kbps - Control de flujo de datos: Utilizar Hardware CTS (para aplicaciones de control de tarjeta). - Salida de transmisión: 200mW - Detección de error: 16-bit CRC (Código de redundancia cíclica) - Voltaje de entrada: 8-14 V - Corriente de entrada: 70mA en modo recepción, 250mA en modo Transmisión. RADIO MODEM VHF BANDA CIVIL TRANSMISOR. - Interfaces estándar RS-232 - Antena tipo Yagi, compatible con el sistema de transmisión-recepción. - 15 m de Cable de conexión de antena Yagi a radio MODEM con conectores compatibles con el sistema. - Frecuencia 902-928 MHz - Poder de transmisión 200mWatt - 8-14 Volt de operación - Huella pequeña (Small footprint) - Fácil integración - Control de frecuencia sintetizador PLL (Phase-Locked Loops) - Transporte - Punto a punto - Punto a multipunto - Multipunto a multipunto - Difusión y entrega garantizada - Interfaz de datos: Asincrónico RS232 - 25 canales de confianza - Configuración: Aplicaciones Windows XP - Direcciones únicas: 65,025 - Ciclo de servicio: 100% recepción, 50% Transmisión - Rango de la interfaz de datos: 2400,4800,9600,19.2k, 56kbps (N,8,1) - Temperatura de operación: -30 a +70°C - Rango de transmisión/recepción: hasta de 10 millas - Codificación de datos: Método propio - Sensibilidad del receptor: -101 dBm utilizable - Modulación: FM directo FSK (FRECUENCY SHIFT KEYING ) - Rango de datos: RF (Radio frecuencia) 50 kbps - Control de flujo de datos: Utilizar Hardware CTS (para aplicaciones de control de tarjeta) - Salida de transmisión: 200mW - Detección de error: 16-bit CRC (Código de redundancia cíclica) - Corriente de entrada: 70mA en modo recepción, 250mA en modo Transmisión. - Con fuente de poder, incluir adaptadores, cables y aditamentos necesarios para su funcionamiento. ### SOFTWARE - Para la operación y programación del sensor de presión desde una computadora P.C. - Para la programación de los radios de transmisión-recepción desde una computadora P.C. - Se requiere una licencia del software por cada equipo. - El software debe tener total compatibilidad con el sensor de presión y el sistema operativo Windows XP. ### CONDICIONES - Manuales de operación de todos los equipos en formato PDF (en inglés o español). - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Carta del fabricante garantizando la disponibilidad de refacciones por 3 años a partir de la asignación de esta partida. - Certificado de calibración de todos los sensores. - Garantía de un año en todas sus partes y componentes. | 2 | 60 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPÓ DE ENTREGA |
| 2 | BOYA DIRECCIONAL PARA MEDICIÓN DE OLEAJE | MEDICIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL OLEAJE: - Rango: ± 20 m. - Resolución: 1 cm. - Escala de exactitud: < 0.5 % del valor medido después de calibración. - Período de tiempo: 1.6 segundos a 30 segundos. - Rango: 0° a 360°. - Resolución: 1.5° o superior. - Error típico de cabeceo (heading): 0.5°, de 0.4-2° dependiendo de la latitud. - Referencia: Norte magnético. - Período: 1.6 segundos a 30 segundos. MEDICIÓN DE TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA DE MAR: - Rango: - 5 °C a + 45 °C o superior. - Exactitud: 0.2 °C o superior. - Resolución: 0.05 °C o superior. BATERÍAS: - La boya deberá traer baterías internas sin celdas solares. - El tiempo de vida mínimo de las baterías deberá ser de 1 año. ARMAZÓN: - Diámetro boya: 0.7 m. - Material: De acero inoxidable, resistente a la corrosión del agua de mar y que sea antiadherente para los organismos marinos, con pintura antivegetativa y reflejante de color amarillo, y que cumpla con la normatividad de Marina vigente. - Peso total de la boya: menor a 110 kg. - Triángulo de protección contra golpes y/o volcaduras de la boya: Sí. La boya también deberá contar con: - Antena para transmisión de datos vía HF, con un alcance de 50 km. La antena deberá de contar con emisión de luz parpadeante para la navegación y que cumpla con la normatividad de Marina vigente. - Transmisor HF con rango de frecuencias de 27 MHz a 40 MHz, alcance de 50 Km (sobre el mar). - Sistema de amarre o anclaje completo (mooring), para profundidades de 17 m a 100 m. (marea baja), con línea de polipropileno (línea de seguridad) de 12 mm de espesor montada en el sistema de amarre. - Antena satelital GPS para transmisión de la posición, cada 30 min., precisión 10 m. - Equipo satelital adicional GPS para el rastreo o búsqueda de la boya. - Aparato receptor compatible con equipo de transmisión para recibir los datos con todos sus accesorios (antena, cables, etc.). - Antena receptora de datos vía HF, con 25 m de longitud de cable. - Datalogger con capacidad mínima de 512 Mbytes. - Software para procesar la información, con el cual se pueda obtener la estadística del oleaje como H1/3, T1/3, Tp, etc., así como también la información del espectro direccional, una licencia por cada equipo. ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la instalación, operación y mantenimiento del equipo y del software (en inglés o español), un juego por cada equipo. - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Carta del fabricante garantizando la disponibilidad de refacciones por 3 años a partir de la asignación de esta partida. - Certificado de calibración de todos los sensores. - Garantía de un año en todas sus partes y componentes. | 2 | 120 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 3 | ESTACIÓN METEOROLÓGICA. | ESTACIÓN METEOROLÓGICA PARA EL USO EN CAMPO Y QUE SOPORTE CONDICIONES A LA INTEMPERIE EN AMBIENTE MARINO, QUE INCLUYA : - Los sensores deben de estar a 4 m de altura sobre el nivel de la base de la estación a excepción del pluviómetro y los sensores ultrasónicos de viento, los cuales tendrán su propia base y sistema de sujeción. - Todos los aditamentos necesarios para que la estación y los sensores funcionen (cables, tornillos, pilas, antenas, etc.). - La estación deberá de ser autónoma y funcionar sin corriente eléctrica externa como fuente de energía. - La estructura soporte de la estación (cruceta, mástil, caja que aloja al datalogger) y la cubierta o cuerpo de los sensores deberá ser de aluminio anodizado. - Todos los conectores serán redondos con sellado hermético y la mitad del conector tendrá pines (machos) y la otra mitad serán hembras. Esta mitad serán pines hembras: tubitos (bushing). Brazo transversal denominado cruceta que sirve de base para la conexión de los sensores - Con receptáculos de salida para 10 sensores más la salida del transmisor (Tx). Cada receptáculo de salida deberá tener 3 pines machos y 3 hembras y cada base de conexión deberá tener un pin guía para inmovilizar al sensor y orientarlos en el caso del sensor de dirección del viento. La cruceta deberá contar con un conector de 18 pines que cumpla con dos funciones: energizar a los sensores y servir como medio de salida de los datos que generan los sensores. Deberá tener señalado con una marca o muesca, en un extremo de la cruceta, para definir el extremo que se orientará hacia el norte. CABLE DE CONEXIÓN ENTRE LA CRUCETA SOPORTE DE SENSORES CON EL DATALOGGER. - Este cable deberá de ser de 18 pines en ambos extremos y con conector de Titanio (18pp-18pp)Ti, de 3.5 m de longitud. El cable deberá pasar dentro de las secciones de Mástil para conectar sus extremos. SECCIONES DE MÁSTIL PARA SOPORTE DE LA CRUCETA DE SENSORES - Junto con el housing (caja que aloja el datalogger) deberán alcanzar una altura de 4 metros con respecto a la base de desplante. CAJA QUE ALOJA EL DATALOGGER Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA. - Con cono de soporte para mástil. esta caja con las secciones de mástil y la cruceta conforman la estructura soporte de la estación meteorológica y juntas alcanzan una altura de 4 metros. JUEGO DE 4 RETENIDAS (CONTRAVIENTOS) DE ACERO INOXIDABLE CON ALMA DE FIBRA DE VIDRIO - Que incluya los pernos, tensores giratorios para las retenidas, cadenas, perros, aro de sujeción de las retenidas y cubierta protectora de plástico bicolor para las retenidas. DATALOGGER DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA - - Deberá contar con un receptáculo de 18 pines para recibir los datos de los sensores. El datalogger deberá ser 100 % compatible con las conexiones de la cruceta y los sensores. - - Deberá tener la capacidad de 18 canales de entrada individuales para sensores, de los cuales 10 receptáculos tendrán 6 pines (3 machos y 3 hembras) y 2 receptáculos tendrán 10 pines (5 machos y 5 hembras). - - Deberá estar configurado para transmitir los datos en formato “Código de pulsos de duración de 4 segundos” denominado PDC-4 (Pulse Duration Code of 4 seconds), por lo que deberá contar con un receptáculo de 6 pines (3 machos y 3 hembras) para la señal de salida de 10 bits en formato PDC-4. - - Deberá contar con un puerto serial RS232C para la señal de salida RS232C en código ASCII, para lo cual deberá contar con un receptáculo de 6 pines (3 machos y 3 hembras). - - Deberá contar con un receptáculo de 2 pines (macho y hembra) para el suministro de energía de 7 a 14 volts, energía que será suministrada por el módulo de celdas solares o por un adaptador AC/DC - - Deberá contar con un receptáculo para obtener la última lectura del datalogger. - - Se deberá configurar o programar el datalogger a través de 2 switch: el switch para “Mode” tendrá tres opciones: a) servirá para poner en ON/OFF al datalogger, b) para seleccionar el modo MENÚ y c) para el modo SET. El segundo switch es el switch “Function”, el cual sirve para realizar cambio de posición a través del menú, cambio de parámetros de configuración y para ingresar letras y números. - - Deberá tener una pantalla de cristal líquido, con iluminación. - - La electrónica deberá estar protegida por espuma de poliuretano de baja densidad y como todos los componentes de la estación deberá estar cubierta por aluminio, de tal manera que sea robusta y hermética y que no permitirá que exista sulfatación o sales en la electrónica del datalogger. - - Deberá contar con una conexión para tierra física. - - Deberá estar listo para funcionar al suministrarle energía a través de una fuente de alimentación que le proporcione de 7 a 14 volts de corriente alterna. - Respecto a su funcionamiento, el datalogger deberá: - - A través de los switch de MODE y FUNCTION, se pueda introducir toda la información necesaria para configurar y programar la estación para que opere en forma automática. Información respecto a: - - Nombre e identificación del sitio de ubicación de la estación, - - Intervalo de muestreo seleccionables desde 0.5 minutos a 180 minutos. - - Número de canales o sensores a utilizar. - - Tipo de sensor y sus unidades de medición. - - coeficientes de calibración y de conversión de cada uno de los sensores, de tal manera, que la pantalla despliegue los valores de ingeniería de cada uno de los sensores. - Deberá cumplir también con las siguientes especificaciones: - Señales de entrada: Hasta 17 señales analógicas de medio puente resistivo que varía simétricamente alrededor del punto medio del voltaje puente entre 5 a 6 volts ó señales digitales en formato serial de 10 bits. - Intervalos de registro de datos: 0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 60, 120 y 180 minutos, incluyendo configuración para mediciones continuas y arranque remoto. Cada señal tendrá una duración de 4 segundos. - Arranque remoto: Para el arranque remoto se requiere un pulso de voltaje de 5 volts en el pin 5 del receptáculo de salida que está en formato PDC-4. - Resolución: 10 bits - Exactitud: ±1bit - Carátula analógica indicadora del voltaje de la batería: con un rango entre 6 a 15 Volts. - Señales de salida: Señal de 10 bits, en formato de código de pulso con duración de 4 segundos (PDC-4). - Suministro de energía: 7 a 14 volts de corriente directa. - Consumo de energía cuando no está midiendo: 50 μA (microamperes). - Consumo de energía cuando está en el proceso de medición: 15mA (miliamperes). - Rango de temperatura de operación: -40°C a +60°C y para la pantalla LCD de:-15°C a +60°C. - Puerto para la lectura de “últimas mediciones” en formato ASCII con 1200 baudios. - Puerto serial RS-232C configurado para: 9600 baudios, 8 bit de datos, 1 bit de parada, sin paridad, sin handshake. - Material y Terminado: Aluminio duro anodizado de 10 a 15 micras. - Que incluya: cable para obtener datos y para la programación del datalogger. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE 80 WATTS PARA LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA - Con paneles solares cuyas dimensiones son 1200 mm x 532 mm x 38 mm - Batería de 80 amperes/hora. Las dimensiones de la batería es de LxWxH, 332 mm x 174 mm x 239 mm - Regulador de voltaje dentro de un gabinete IP67, cuyas dimensiones del gabinete son: 200x150x80mm - No breaks termomagnéticos y panel de alambrado para la interconexión de baterías y paneles solares. SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS VHF, FRECUENCIA DE 141-143 MHZ - Se requieren tanto el transmisor como el receptor. - El receptor de radio de VHF detecta las señales del transmisor de VHF. - Salida del receptor en formato PDC-4 con código de 10 bits y con alimentación directa en el equipo. - Radiotransmisor de corto rango del radiotransmisor del VHF para el transporte en tiempo real de datos - Rango de alcance en tierra: hasta 50 kilómetros en línea de vista. - Rango de alcance en tierra: 6 kilómetros mínimo. - Frecuencia de la operación: 142.025 megaciclos. - Energía irradiada: 50mW - Se requiere el cable de conexión del radio receptor a la unidad que convierte los datos de formato PDC-4 a RS-232 en ASCII. La longitud de este cable será de 30 Metros (esta longitud dependerá de dónde quede situado el radio receptor y hasta donde esté ubicada la PC de receptora de datos). - Todos los aditamentos necesarios para su funcionamiento (cables, adaptadores, antenas transmisora y receptora, conectores, bases para la antena, base de instalación del radio receptor, etc.) CONVERTIDOR DE INFORMACIÓN DE PDC-4 A RS-232 EN FORMATO ASCII Y PARA DESCARGAR DATOS EN UNA PC PARA PROCESARLOS. - Recibe como señal de entrada el “Pulse Duration Code of 4 seconds” denominado PDC-4. - Como señal de salida proporcionará RS-232C código asíncrona de caracteres ASCII a 1200 baud, 8 bits, no parity y 2 stop bits. - Rango de temperatura de operación: -15 °C a +50°C. - Alimentado por batería de 9 volts de corriente alterna. - Que incluye un adaptador de corriente AC/DC, 100-260VAC/12VDC - Con dos conectores de 6 pines (3 machos y 3 hembras) para recibir datos en PDC-4 y el otro para salida en RS-232C y un conector de 2 pines para el suministro de energía de 7 a 14 volts de corriente directa. - El material será de aluminio anodizado y la electrónica protegida con poliuretano de baja densidad. - Que esta unidad que convierte datos PDC-4 a RS-232C, incluya un cable de conexión entre esta unidad y el puerto serial de una computadora; en un extremo tendrá un conector de 6 pines y en el otro un conector DB-9. - Señal de entrada: señal de 10 bits con código de pulsos con una duración de 4 segundos (PDC-4). - Señal de salida: tipo serial RS-232C asíncrona a 1200 baudios, 8 - Bits de datos, sin paridad y 2 bits de parada. - Rango de temperatura en operación: –15°C a +50°C - Consumo de corriente: 18 miliAmperes con alarma a los 20 miliamperes. - Suministro de voltaje: Batería interna de litio de 9 o voltaje externo de 7 a 14 volts. - Conexión eléctrica: 2 Receptáculos de 6-pines con sellado hermético. - 1 receptáculo de 2-pines, con sellado hermético. - Materiales y terminado: Electrónica protegida con poliuretano de baja densidad y cubierta de aluminio anodizado duro. - Garantía: 2 años contra defectos de fábrica o del envío - Accesorios incluidos: - Cable de conexión para transferencia de datos del radio receptor a este convertidor de datos, - Cable de conexión para transferir los datos convertidos en formato ASCII RS-232C a la computadora. - Adaptador convertidor de corriente alterna a corriente directa (AC/DC) de 100/260 Volts corriente alterna a 13.2 Volts de corriente directa y 3 Amperes. PROGRAMA DE DESPLIEGUE DE DATOS EN PANTALLA DE PC, EN TIEMPO REAL Y DESPLIEGUE DE DATOS HISTÓRICOS. - Con la capacidad de almacenamiento de datos y con la capacidad de visualizar datos de hasta 10 estaciones al mismo tiempo. Visualiza datos en forma gráfica: barras, rosa de los vientos, gráficas XY y muestra datos. PROGRAMA PARA ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y DESPLEGADO DE DATOS EN PANTALLA EN TIEMPO REAL PARA WINDOWS 2000 Y XP. - Este programa complementa al del punto anterior. A través de este programa se podrán crear archivos de registro adicionales y se podrán controlar tres tipos de archivos (un archivo nuevo cada día, un archivo conteniendo todos los datos y uno que contenga solamente el último registro. Se podrá controlar el tipo de datos que se requiera, para ser almacenado en los archivos (promedios, máximos, mínimos, totales, etc.). PROGRAMA PARA DESCARGAR DATOS DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS QUE SE DESCRIBE EN La Siguiente Sección, A TRAVÉS DE UN LECTOR DE UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DESCRITO EN LA SECCIÓN ANTERIOR. Unidad de almacenamiento de datos - Con capacidad para almacenar hasta 262 100 palabras de 10 bits. Esta unidad será capaz de almacenar datos en formato PDC-4 y los datos se podrán obtener a través de un lector y software. - Señal de entrada: señal de 10 bits con código de pulsos con una duración de 4 segundos (PDC-4). - Señal de salida: tipo serial RS-232C asíncrona a 9600 baudios, 8 - Bits de datos, sin paridad y 2 bits de parada. Codificada con comandos. - Rango de temperatura para la estabilidad del reloj: –10 to +45°C, con ±2 segundos por día. - Rango de temperatura en operación: –40°C a +60°C - Consumo de corriente cuando registra datos: 3 miliAmperes y 0.1 miliamperes cuando no está registrando datos (quiescent). - Suministro de voltaje: Batería interna de litio de 9 o voltaje externo de 7 a 14 volts. - Batería integrada (interna): energiza al reloj y la pantalla LCD (display de cristal líquido) hasta por 7 años - Capacidad de Memoria: 262 100 palabras de 10 bits. - Conexión eléctrica: 1 Receptáculo de 6-pines - Materiales y terminado: Electrónica protegida y moldeada con poliuretano de baja densidad Caja de unión para utilizarla como bus interfaz entre el datalogger y la unidad de almacenamiento de datos. - Que cuente de cuatro receptáculos que tienen el mismo número de pines (6 pines) con la misma configuración en cada uno de ellos. - Cable de conexión de 1 metro de longitud para conectar la caja de unión a la unidad de almacenamiento y un segundo cable para conectar de la caja de unión al datalogger. Sensores Meteorológicos: Anemómetro ultrasónico de 2 dimensiones - Con capacidad para medir dirección del viento, velocidad del viento y ráfaga de viento. - Principio de medición: - Ultrasónico –en base a la velocidad de propagación del sonido-, con 4 transformadores ultrasónicos en pares y opuestos y que están a una distancia uno del otro de 200 mm. - Sensor libre de mantenimiento, con sistema de calentamiento y con salidas digitales y analógicas. Que incluya: - 2 convertidores de señal de voltaje a señal SR-10, una para dirección del viento y otro para el de velocidad del viento. - 2 cables conexión para conexión entre los sensores de viento al convertidor. - 2 cables para la conexión entre el convertidor de señales y el datalogger. - Mástil especial para este sensor ultrasónico y abrazaderas para sujetarlo al mástil principal de la estación. - Especificaciones técnicas para el sensor de velocidad del viento: - Rango de medición: 0.0 m/s a 60.0 m/s - Resolución: 0.1 m/s - Exactitud: ±0.1 m/s entre 0 m/s a 5 m/s, - Especificaciones técnicas para el sensor de dirección del viento: - Rango de medición: 0.0 grados a 360.0 grados - Resolución: 1.0 grados - Exactitud: ± 1.5 grados - Salida de datos digital. - Interfase: RS 422/485 - Relación de velocidad de transmisión (Baud): 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 ajustable. - Salida: Valores instantáneos - Dirección vectorial: valores promedio de 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. - Relación de salida: 10 por segundo - Salida analógica: - Salida eléctrica: de 0 volts a 10 volts y de 0 mA a 20 mA - Resolución: 12 bits - Relación de salida: 1 Hz Sensor de temperatura del aire - - Capacidad para medir temperatura del aire por medio de un resistor del platino de 2000Ω que cuenta con espuma de poliuretano que protege a los alambres de conexión del resistor de platino para asegurar el asilamiento térmico y que cuenta también con protector contra radiación solar para evitar la incidencia directa de los rayos solares. - - Rango de medición: -30°C a +60°C - - Principio de medición: Termoresistivo. - - Elemento sensor: resistencia de platino de 2000 ohms (Pt 2000). - - Rango de Resistores: R1= 4000 ohms y R2=Pt2000+1920 ohms - - Exactitud: ± 0.1 % del rango - - Resolución: 0.1 % del rango - - Salida del sensor: Señal analógica de medio puente resistivo. - - Constante de tiempo (63 %): 1 minuto y de 20 segundos a velocidades de viento de 5 m/s. - - Material y terminado: Titanio y espuma de poliuretano - - Grado de protección: IP68 - - Conexión directa a la cruceta de sensores a través de un conector de 6 pines (3 machos y 3 hembras). - - Que incluya su protector contra radiación solar de nylon de color blanco, cuyas dimensiones son: diámetro de 60 mm x 128mm de altura. - Conexión eléctrica: Conector sellado hermético. - Debe contar con un agujero de orientación compatible con la cruceta. Sensor de Humedad relativa - Basa en el circuito integrado IH-3602-L como elemento sensor y es un polímero capacitivo. Este sensor está protegido con un filtro miliporo que reduce a un mínimo la contaminación atmosférica del sensor. - Rango de medición: 0 % a 100% - Principio de medición: higrométrico - Elemento sensor: tipo capacitivo. - Exactitud: ± 2% de Humedad relativa - Resolución: 0.1 % - Salida del sensor: Señal digital de 10 bits - Temperatura de operación: -40°C a +50°C. - Constante de tiempo: 1.5 minutos. - Consumo de corriente: 1.2 miliamperes máximo cuando está operando. - Conexión eléctrica: Conector con sellado hermético - Material y terminado: Titanio y espuma de poliuretano - Grado de protección: IP68 - Conexión directa a la cruceta de sensores a través de un conector de 6 pines (3 machos y 3 hembras). - Debe contar con un agujero de orientación compatible con la cruceta - Que incluya su protector contra radiación solar de nylon de color blanco, cuyas dimensiones son: diámetro de 60 mm x 128mm de altura. Sensor de Presión barométrica - Utiliza un chip de silicón como elemento sensor que tiene en su parte central una membrana pequeña que es expuesta a la presión atmosférica de un lado y al vacío por el otro lado (parte interna). Antes de medir el sensor es calentado a 47 °C. - Principio de medición: Capacitivo. - Rango de medición: 920 hPa a 1080 hPa - Principio de medición: Capacitivo. - Elemento de medición: Transductor de presión miniatura de silicón, monolítico. - Exactitud: ± 0.2 hPa - Resolución: 0.2hPa - Rango de Temperatura de operación: -40°C a +47 °C - Salida del sensor: Señal analógica de medio puente resistivo - Suministro de voltaje: 7 a 14 volts de corriente directa (9 volts nominal). - Consumo de corriente: 5 miliamperes más 0.75 miliamperes por calentamiento (arriba de la temperfatura ambiente hasta 47°C) - Conexión eléctrica: Conector con sellado hermético - Cubierta cilíndrica: Aluminio 6061T6, anodizado 10 micras. - Debe contar con un agujero de orientación compatible con la cruceta - Conexión directa a la cruceta de sensores a través de un conector de 6 pines (3 machos y 3 hembras). - Sensor de Radiación solar (Piranómetro) - Mide la radiación solar y la difusa a través de un puente con termistor de alta sensitividad, protegido por un domo de vidrio. - Rango de medición: 0 W/m2 a 2000 W/m2 - Exactitud: mejor que ± 20 W/m2 - Longitud de onda: 0.3 micrones a 2.5 micrones - Resolución: 4 W/m2 - Salida: Señal analógica de medio puente resistivo - Impedancia de salida: 2.5 kΩ a 20 °C. - Linearidad: > ±1 % - Tiempo de respuesta: 60 segundos - Domo de vidrio: Borosilicato - Material y acabado: Cubierta cilíndrica de Aluminio 6061T, anodizado 10-15 micras. - Conexión directa a la cruceta de sensores a través de un conector de 6 pines (3 machos y 3 hembras). - Debe contar con un agujero de orientación compatible con la cruceta. Sensor de precipitación pluvial - Tipo balancín con una sola cazoleta tipo cuchara. - Material: cubierta de poliestireno resistente a la luz solar y que mantenga sus características físicas al estar sometido a la intemperie. - Para utilizar en ambiente marino - El área de captación (embudo) deberá ser de 200 cm2. - Con contador de pulso integrado y conectado a un receptáculo de salida. - El pulso será recibido por el Datalogger. - Rango de medición: 200 milímetros máximo por intervalo de muestreo / 12 milímetros por minuto - Principio de medición: cubeta basculante - Exactitud: ±2.0 % - Resolución: 0.2 mm - Salida: señal digital - Orificio de entrada: 200 cm2 - Rango: 200 mm/intervalo - Rango máximo:12mm/minuto. - Consumo de corriente: 30 microamperes - Conexión eléctrica: Receptáculos con sellado hermético - Rango de temperatura en operación: 0°C a +60°C - Accesorios incluidos: - Base con tubo 1m. - Tubo adicional para sensor pluviométrico de 0,8 m - Cable de 10 metros para conexión del pluviómetro al datalogger en forma separada de la estación. El cable deberá tener conectores de 6 pines con conector de titanio (6pp-6pp)Ti. Sensor de visibilidad - - Sensor robusto con capacidad para percibir nieblas de baja intensidad, neblinas, brumas, tormentas de polvo y humo. - - Sensor basado en la difusión hacía delante de luz infrarroja - - Rango de 20 metros a 3000 metros - - Exactitud: ± 10 %. - - Tipo de salida: señal digital de 10 bits. - - Longitud de onda: 880 nanómetros - - Temperatura de operación: -40 °C a 50°C - - Consumo de corriente: 3.5 miliamperes en operación normal y 13 mA, a 120 mA (máximo) en muestreos rápidos. - - Material y acabado: Aluminio anodizado 10 – 15 µ. - - Conexión directa a la cruceta de sensores a través de un conector de 6 pines (3 machos y 3 hembras). - - Debe contar con un agujero de orientación compatible con la cruceta. Paquete de Mantenimiento para la estación meteorológica y los sensores de viento. Paquete de herramientas especiales para la instalación y puesta en marcha de de la estación meteorológica y sus sensores. ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la instalación, operación y mantenimiento del equipo y del software (español o inglés), un juego por cada equipo. - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Carta del fabricante garantizando la disponibilidad de refacciones por 3 años a partir de la asignación de esta partida. - Certificado de calibración de todos los sensores. - Garantía de dos años contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 1 | 60 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 4 | MOTOBOMBA 5.5 HP | Motobomba a gasolina, con cuerpo de aluminio, para el drenado de zanjas o transferencia total de agua desde tanques, con transferencia de agua que permita el paso de sólidos (1") en suspensión y que cumpla las siguientes características:. - Con motor a gasolina con potencias de 5.5 HP - Diámetro de succión 3” - Diámetro de descarga 3” - Que incluya manguera de descarga con diámetro de 3” y 30 m de longitud - Que incluya manguera de 3” de diámetro en la succión y de 10 m de longitud - Debe contar con todos los aditamentos necesarios para succión y descarga. ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la operación y mantenimiento del equipo (español o inglés). - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 1 | 30 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTRGA |
| 5 | ECOSONDA MANUAL | Ecosonda de manual con lecturas en metros o en pies, que cumpla con las siguientes características: - Frecuencia de 200 kHz - Angulo del haz de 24° - Rango: 0.6m a 79m - Que incluya batería seca de 9V - Dimensiones de 198mmx42mm y 300 gr de peso ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la operación y mantenimiento del equipo (español o inglés). - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Carta del fabricante garantizando la disponibilidad de refacciones por 3 años a partir de la asignación de esta partida. - Certificado de calibración - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 1 | 30 días naturales contados a partir de la firma del pedido |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 6 | JUEGO DE RADIOS WALKIE TALKIE | Juego de dos radios portátiles de dos vías que brinde funciones de alta calidad ergonómico liviano y de diseño durable, que cumpla con las siguientes características. - Ampliación de nivel bajo y compresión de voz - Botones programables - Búsqueda de canal - Software de programación - Comunicación radio a radio - Espaciado de canal de 12.5,25 - 16 canales - Panel frontal programable - Eliminación del canal de ruido - Transmisión activada por voz Rendimiento - 4/5 vatios - Banda de frecuencia VHF/UHF - Niveles de potencia aplicables - Potencia de 4W(UHF)/5W(VHF) - Batería estándar Ión de litio - 10 hrs de duración de la batería Físicas - 4.72x2.28x1.46 in - 12.34 oz Entorno del usuario - Especificaciones militares 810C, 810D, 810E, 810F - Estándar IP54 ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la operación y mantenimiento del equipo (español o inglés), un juego por cada equipo. - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 2 | 30 días naturales contados a partir de la firma del pedido |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 7 | PERFORADORA DE CONCRETO PARA BROCA DE 12” | Perforadora de con diamante para concreto de 1” a 16” con extracción de testigos y capacidad de realizar barrenos profundos y de forma angular hasta 45°, con motor de 3 velocidades y que cumpla con las siguientes características: - Potencia de 2400 W - Velocidad bajo carga 1 215rpm - 955rpm - 900rpm - Rango de perforación 1”-16” - Peso en función del procedimiento EPTA 01/2003 14 Kg Que incluya: - Montante de taladrar - Placa base de vacío - Set de ruedas - Soporte de colector de agua - Tuerca de sujeción rápida - Husillos de sujeción - Flujómetro - Broca corona de diamante de 13 ¾” ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la operación y mantenimiento del equipo (español o inglés) - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. - Carta del fabricante garantizando la disponibilidad de refacciones por 3 años a partir de la asignación de esta partida. | 1 | 60 días naturales contados a partir de la firma del pedido |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 8 | GPS CON PRECISIÓN DE 3m | GPS con diseño reforzado y resistente al agua y que soporte impactos accidentales Características: - Físicas Resistente a impactos con sellado hermético IPX-7 Mapas precargados: Worldwide Basemap Dimensiones: 2.2” x 4.4” x 1.4” (56mmx111mmx36mm) Peso: 147 g Tamaño de pantalla: 2.2” Tipo de antena: Multidirectional Match Temperatura de operación 14°F to 140°F -10°C a 60°C - Rendimiento GPS: SiRFstarIII Tiempo de adquisición: rápido 20 s;. frío 60s; Inicial: 2 minutos Precisión de GPS: Menor de 3m de aproximación Sistema de coordenadas: Si - Fuente de energía Duración de pila: 18 hrs, encendido ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la operación y mantenimiento del equipo (español o inglés), un juego por cada equipo. - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 6 | 30 días naturales contados a partir de la firma del pedido |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 9 | CORRIENTÍMETRO | Corrientímetro con capacidad para medir oleaje direccional Tipo perfilador acústico doppler, tridimensional para aplicación en tiempo real, memoria de al menos 512 Mb., para operación autónoma, de 1000KHz, para un alcance máximo de 40m, rango de velocidad de 0 a 10m/seg.; resolución de 0.1 cm/seg. Brújula y sensor de inclinación de ejes.; con paquete de manuales, sofware de análisis y programación y juego de repuestos con herramientas. ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la instalación, operación y mantenimiento del equipo y del software (español o inglés). - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Carta del fabricante garantizando la disponibilidad de refacciones por 3 años a partir de la asignación de esta partida. - Certificado de calibración de todos los sensores. - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 1 | 60 días naturales contados a partir de la firma del pedido |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 10 | PERFILADOR MULTIFRECUENCIAS PARA MEDIR CORRIENTES Y BATIMETRIAS | Sistema Doppler multifrecuencia para medición de perfiles de velocidad, batimetría y cálculos de descarga que incluya: - Canister de delrin de 5: dia., a prueba de agua - Electrónica de procesamiento doppler° - 4 Transductores de de 3.0 MHz, config. Janus a 25 - 4 Transductores de de 1.0 MHz, config. Janus a 25 - 1 Transductor de 0.5 MHz, de haz vertical - Brújula y sensor de inclinación - Sensor de temperatura - Tarjeta de memoria de 8 Gb - Función de rastreo de fondo (bottom tracking) - Función de cálculo interno de la descarga - Telemetría Bluetooth, MODEM clase 1, alcance de 200m, incluyendo antena con conector USB para PC - Módulo de poder (Rover) con DGPS integrado, antena baterías recargables y cable de 1M (Rover-ADP), paquete extra de baterías con cargador - Estación terrestre “RTK”, con tripie y antena, para correcciones de posición con exactitud de 0.03m - Cable de comunicación y corriente de 10M - Convertidor de corriente AC/DC - Maleta para transporte - Montaje y accesorios para perfilar desde embarcación en movimiento - Software (River Surveyor Life) para obtención de datos y análisis de perfil de velocidad, batimetría y cálculo de la descarga El instrumento debe cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: - Medición de velocidad Rango de perfiles (Distancia) 0.03M a 40m Rango de perfiles (Velocidad) +/- 0.2m/s Precisión +/- 0.25% de la velocidad medida Resolución 0.001 m/s Número de celdas más de 128 Tamaño de celdas 0.02m a 4m - Medición de la profundidad Rango 0.2m a 80m Precisión 1% Resolución 0.001m - Medición de descarga Rango con rastreo de fondo 0.3m a 30m Rango con RTK GPS 0.3m a 80m - Sensor de temperatura Resolución +/- 0.001°C Precisión +/- 0.1 °C - Brújula Precisión de orientación +/- 2° Inclinación/Rodamiento +/- 1°C - Tamaño de memoria interna 8G - Fuente de energía/Comunicaciones 12-18V CD RS232 Entrada serial GPS RS232 ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la operación y mantenimiento del equipo y del software (español o inglés). - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Carta del fabricante garantizando la disponibilidad de refacciones por 3 años a partir de la asignación de esta partida. - Certificado de calibración de todos los sensores. - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 1 | 60 días naturales contados a partir de la firma del pedido |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 11 | NIVEL TOPOGRÁFICO CON PRECISIÓN DE 1mm/Km | Nivel automático que cumpla con las siguientes características: - Resistente al agua - Precisión de +/- 1.0mm/Km - Aumentos de 32X - Imagen directa - Campo visual de 1°20’ - Circulo horizontal de 360° - Graduación de circulo horizontal de 1° - Tripié de aluminio ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la operación y mantenimiento del equipo (español o inglés). - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Certificado de calibración. - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 1 | 60 días naturales contados a partir de la firma del pedido |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 12 | ESTACIÓN TOPOGRÁFICA TOTAL CON PRECISIÓN DE 7s | Estación total de bajo consumo de energía con pantalla LCD que permita leer fácilmente en cualquier condición, alarma audible de notificación, conexión RS-232 y que cumpla con las siguientes características: - Telescopio Longitud de 160mm Apertura del objetivo 35mm Magnificación 26X Campo de vista 1°30’ - Angulo de medición Unidades en Display Grados/Gon/mm Precisión 7” - General Display LCD, 8 dígitos x 2 líneas Teclado 4 teclas Temperatura de operación -20° a 50°C Altura del instrumento 236mm Peso 4.2Kg - Fuente de energía Batería LR14/C Duración 110 hrs aproximadamente ### QUE INCLUYA - Tripié de aluminio - 2 Balizas con prisma - Todos los aditamentos necesarios para su funcionamiento ### CONDICIONES - Manuales en formato PDF para la operación y mantenimiento del equipo (español o inglés). - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Certificado de calibración. - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 1 | 60 días naturales contados a partir de la firma del pedido |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACIÓN | CANTIDAD | TIEMPO DE ENTREGA |
| 13 | ECOSONDA CON GPS INTEGRADO | GPS con pantalla a color y ecosonda integrada con marcador de rutas, computadora de viaje, alarmas, diferentes formatos de las unidades de posición y que cumpla las siguiente especificaciones técnicas: - Receptor WAAS habilitado, con 12 canales que permita conectarse hasta con 12 satélites para calcular y actualizar la posición Tiempo de adquisición: WARM 15s aprox COLD 45s aprox AUTOLOCATE 5minutos aprox. Precisión < 15m posición y 0.05 m/s velocidad - Mapas Creados en el base mapa de Worldwide Marine a 32 mn con línea de costa, ríos y lagos. Con escala de 20’ a 800 mn - Fuente de energía 10-35 vDC - Dimensiones Tamaño 122.5mmx157.5mmx71mm Peso 1 Lb 3.5 oz Display 3.2Wx3.2H, 320x320 pixeles Rango de temperatura 5°F a 131°F - Sonda Frecuencia 50/200 kHz or 200 kHz Potencia de transmisión 500W (RMS), 4000W (pico a píco). Alarmas DCG para detallar el fondo y efromaciones o estraucturas,; rango ajustable de ganancia y zoom Tecnología See-Thru El equipo debe incluir: - Antena interna - Cable de energía - Transductores - Interfaz y cable de conexión a computadora ### CONDICIONES - Manuales impresos y en formato PDF para la operación y mantenimiento del equipo (español o inglés). - La asignación será por el total de los bienes y no por partes individuales para esta partida. - Certificado de calibración. - Garantía de un año contra defectos de fabricante y de materiales empleados en la fabricación de todas sus partes y componentes. | 1 | 60 días naturales contados a partir de la firma del pedido |

ANEXO 1A

“PROPOSICIÓN ECONÓMICA”

| Partida | Concepto | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Importe Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor seabird c/radios | Jgo | 2 |  |  |
| 2 | Boya direccional para medición de oleaje | Jgo | 2 |  |  |
| 3 | Estación meteorológica automática | Jgo | 1 |  |  |
| 4 | Motobomba 5HP | Pza | 1 |  |  |
| 5 | Ecosonda manual | Pza | 1 |  |  |
| 6 | Radios Walkie Talkie | Jgo | 2 |  |  |
| 7 | Perforadora de concreto p/broca 12" | Pza | 1 |  |  |
| 8 | GPS precisión 3m | Pza | 6 |  |  |
| 9 | Corrientímetro | Pza | 1 |  |  |
| 10 | Perfilador multifrecuencias | Pza | 1 |  |  |
| 11 | Nivel topográfico con precisión de 1mm/Km | Pza | 1 |  |  |
| 12 | Estación Topográfica total con precisión de 7 seg. | Pza | 1 |  |  |
| 13 | Ecosonda con GPS integrado | Pza | 1 |  |  |

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

NOBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Anexo al Oficio Circular No. 'SACN13001 1 48 12003.

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la. Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impacta el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorias externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorias; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 22 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.	A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.	A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo; cargo o comisión, o

III.	A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacional.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la “persona moral".

ANEXO 3

“INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FACTURAS”

NOTA: ESTE ANEXO ES INDISPENSABLE PARA QUE LOS LICITANTES GANADORES PUEDAN ELABORAR SUS FACTURAS, PARA LO CUAL SE INCLUYE EL INSTRUCTIVO SIGUIENTE:

INSTRUCCIONES:

PARA ELABORAR CORRECTAMENTE LAS FACTURAS GENERADAS DEL PEDIDO CORRESPONDIENTE, SE DEBERÁ FACTURAR TAL Y COMO SE INDICA EN EL SIGUIENTE EJEMPLO, EN EL QUE MENCIONA ENTRE OTRAS INSTRUCCIONES, QUE LA FACTURA DEBERÁ LLEVAR EL NOMBRE Y R.F.C. DEL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE.

FACTURAR A NOMBRE DE: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

PARTIDA = (Descripción del bien), CANTIDAD DE BIENES Y EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LOS  BIENES QUE SE LE SURTIRÁN.

NOTA:	EL PROVEEDOR DEBERÁ DE FACTURAR CON DOMICILIO EN KM. 12+000 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, C.P. 767036., CON NÚMERO DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SCT060601G50

ANEXO 2

“INSTRUCTIVO PARA ELABORAR FACTURAS”

“INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FACTURAS”

| PARTIDA | No. DE SERIE | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD | CANTIDAD | MARCA | COSTO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FACTURAR A NOMBRE DE:

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

RFC SCT 060601G50

DOMICILIO KM 12 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, SANFANDILA, MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO.

C.P. 76703

ANEXO 3

“CADENAS PRODUCTIVAS”

SOLICITUD DE AFILIACIÓN

¿Cadenas Productivas?

Es un programa que promueve el desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, a través de otorgarle a los proveedores afiliados liquidez sobre sus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes o servicios, contribuyendo así a dar mayor certidumbre, transparencia y eficiencia en los pagos, así como financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

¿Afiliarse?

Afiliarse a Cadenas Productivas no tiene ningún costo, consiste en la entrega de un expediente, hecho que se realiza una sola vez independientemente de que usted sea proveedor de una o más Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal.

Una vez afiliado, recibirá una clave de consulta para el Sistema de Cadenas Productivas que corre en internet. A través de Cadenas Productivas podrá consultar la fecha programada de sus cuentas por cobrar, a fin de contar con la opción de realizar el cobro de manera anticipada, permitiendo con ello planear de manera eficiente sus flujos de efectivo, realizar compras de oportunidad o cumplir con sus compromisos.

Cadenas Productivas ofrece:

- Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónico

  - Obtener liquidez para realizar más negocios

  - Mejorar la eficiencia del capital de trabajo

  - Agilizar y reducir los costos de cobranza

  - Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo, www.nafin.com.mx

  - Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61 07 y 01800 NAFINSA (62 34 672)

- Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita

- Recibir información

- Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal (LO QUE AYUDARÍA FORMAR UN HISTORIAL CREDITICIO)

Características del descuento o factoraje electrónico:

- Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento)

- Descuento aplicable a tasas preferenciales

- Sin garantías, ni otros costos o comisiones adicionales

- Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y eligiendo al intermediario financiero de su preferencia

DIRECTORIO DE COMPRAS DEL GOBIERNO FEDERAL

¿Qué es el directorio de compras?

Es una base de información de empresas como la suya que venden o desean vender a todas las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal. A través de esta herramienta los compradores del Gobierno Federal tendrán acceso a la información de los productos y servicios que su empresa ofrece para la adquisición de bienes y contratación de servicios.

Recibirá boletines electrónicos con los requerimientos de las Dependencias y Entidades que requieren sus productos y/o servicios para que de un modo ágil, sencillo y transparente pueda enviar sus cotizaciones.

Dudas y comentarios vía telefónica,

Llámenos al teléfono 5089 6107 o al 01 800 NAFINSA (62 34 672) de Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs., Dirección Oficina Matriz de Nacional Financiera S.N.C., Av. Insurgentes Sur 1971 – Col Guadalupe Inn – 01020, México, D.F.

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

# 1.- 	Carta Requerimiento de Afiliación.

# Debidamente firmada por el área usuaria compradora

# 2.-	**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 3.- 	**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

# Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

# Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

# Completa y legible en todas las hojas.

# 4.-	**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 5.- 	Comprobante de domicilio Fiscal

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

# Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar pedido de arrendamiento, comodato

# 6.- 	Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

# Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)

# La firma deberá coincidir con la del convenio

# 7.- 	Alta en Hacienda y sus modificaciones

# Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

# En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

# 8.- 	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

# 9.- 	Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

# Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

# La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los pedidos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

# Pedido de descuento automático Cadenas Productivas

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# 2 convenios con firmas originales

# Pedidos Originales de cada Intermediario Financiero.

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# (** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

# 1.- 	Carta Requerimiento de Afiliación.

# Debidamente firmada por el área usuaria compradora

# 2.-	**Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa).

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 3.- 	**Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa)

# Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc.,

# Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

# Completa y legible en todas las hojas.

# 4.-	**Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio.

# Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

# Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

# 5.- 	Comprobante de domicilio Fiscal

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Comprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)

# Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar pedido de arrendamiento, comodato.

# 6.- 	Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominio

# Credencial de elector; pasaporte vigente o FM2 (para extranjeros)

# La firma deberá coincidir con la del convenio

# 7.- 	Alta en Hacienda y sus modificaciones

# Formato R-1 o R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)

# En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

# 8.- 	Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

# 9.- 	Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursos

# Sucursal, plaza, CLABE interbancaria

# Vigencia no mayor a 2 meses

# Estado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

# La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los pedidos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

# Pedido de descuento automático Cadenas Productivas

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# 2 convenios con firmas originales

# Pedidos Originales de cada Intermediario Financiero.

# Firmado por el representante legal con poderes de dominio.

# (** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) o al 50-89-61-07; o acudir a las oficinas de Nacional Financiera en: Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

ANEXO 4

# “MODELO DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO”

NOMBRE DE LA AFIANZADORA

DECLARACIÓN EXPRESA DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO INDICANDO EL MARGEN DE OPERACIÓN.

(EL IMPORTE DE LA FIANZA NO DEBE REBASAR LOS LIMITES DE OPERACIÓN QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO AUTORICE A LAS AFIANZADORAS, EXCEPTO LOS CASOS DE AUTORIZACIÓN DE REAFIANZAMIENTO OTORGADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS).

NUMERO DE PÓLIZA.

DECLARACIÓN DE QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE CONSTITUYE HASTA POR LA SUMA DE $_______________ (LETRA) EN MONEDA NACIONAL.

A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

PARA GARANTIZAR POR ________________, CON DOMICILIO EN ______________________, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL PEDIDO DE COMPRAVENTA No. _______________________, DE FECHA__________________, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE _____________________________, POR UN MONTO DE $____________ (LETRA), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

DICHA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACOTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PEDIDO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AUN EN LOS CASOS EN QUE LA SECRETARIA OTORGUE PRORROGAS O ESPERAS A “EL PROVEEDOR” O FIADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, MANIFESTANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA DEVOLUCIÓN PARA SU CANCELACIÓN. EL PEDIDO No. __________________, SE REGULA POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, EL DE SU REGLAMENTO VIGENTE Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, SU REGLAMENTO Y DEMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

ASIMISMO, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

A)	QUE LA FIANZA SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE PEDIDO.

B)	QUE LA FIANZA SE OTORGA PARA RESPONDER DEL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO NO. LPN-712-0___-0_/2010-___ ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "EL PROVEEDOR" CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO.

C)	QUE EN CASO DE PRÓRROGA DEL PRESENTE PEDIDO, AUTOMÁTICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA SE PRORROGARÁ EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA.

D)	QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA DEPENDENCIA".

E)	QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE DICHA GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DEL COBRO DE LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 95 BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, POR PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

F)	QUE LA AFIANZADORA SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALESQUIER OTRA CAUSA.

G)	QUE LA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PEDIDO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA. ASIMISMO ESTA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR AÚN EN LOS CASOS EN QUE “LA DEPENDENCIA” OTORGUE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL PROVEEDOR”, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. FIN DE TEXTO.

FECHA DE EXPEDICION	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 5

“ESCRITO QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES”

__________de __________ de ______________

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública No. 09100001-006-10 en cuya(s) junta(s) de aclaraciones mí representada ______________________________, tiene interés en participar.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

DATOS DEL LICITANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Descripción del objeto social:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de presentación:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

ATENTAMENTE

ANEXO 6

“RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR”

| Punto de la convocatoria | Presentó | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA |  |  |
| - Por medio de la presente licitación se adquirirán los bienes descritos en el anexo 1 “PROPOSICIÓN TÉCNICA” y anexo 1a “PROPOSICIÓN ECONÓMICA” con las características, especificaciones y cantidades señaladas en los mismos. | SI NO |  |
| - Los licitantes deberán presentar en sobre cerrado en el propio acto de presentación y apertura de proposiciones de acuerdo a lo señalado en el anexo 1 | SI NO |  |
| VI.- DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS LICITANTES Documentación Legal y Administrativa Presentación Opcional |  |  |
| - La persona que únicamente asista a entregar la proposición, podrá presentar carta poder simple debidamente firmada ante la presencia de dos testigos para participar en dicho acto, otorgada por el representante legal facultado para ello, así como original y copia de una identificación oficial vigente de él y de quien le otorga el poder. | SI NO |  |
| - Podrá presentar en el acto de presentación y apertura de proposiciones el anexo 6 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR”, el cual servirá como constancia de recepción de la documentación que entregue en dicho acto. | SI NO |  |
| Presentación obligatoria que afecta la solvencia de las proposiciones |  |  |
| SI NO Formato debidamente requisitado, el cual se incluye como anexo 9 “ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD”. La persona que suscriba el formato y la proposición en la licitación, es la que debe contar con los documentos notariales que la acrediten como representante legal con las facultades expresas para suscribir pedidos. | SI NO |  |
| - Dirección de Correo electrónico. |  |  |
| - Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en los supuestos del artículo 50 y 60 de la Ley, anexo 11 “SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY”. | SI NO |  |
| - Escrito en que el licitante presente una declaración de integridad, en la que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de esta SECRETARÍA induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, tanto técnicas como económicas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas, con relación a los demás licitantes participantes. | SI NO |  |
| - Escrito en el que manifieste que por estar este procedimiento apegado al sistema de evaluación binario, es de su conocimiento que no se dará preferencia a una persona física con discapacidad o a empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. | SI NO |  |
| - En el supuesto de participar con carácter de MIPYMES en este procedimiento de contratación, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien escrito bajo protesta de decir verdad en donde indique la clasificación de su empresa conforme al ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 2009. anexo 12“ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA”. | SI NO |  |
| - En su caso el convenio de participación conjunta a que se refiere el inciso e) del punto III.- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA. | SI NO |  |
| - Escrito en el que se compromete en caso de resultar licitante adjudicado a presentar el documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la Autoridad Fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | SI NO |  |
| - Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana. | SI NO |  |
| - Original y copia para cotejo de la identificación oficial vigente del licitante o representante legal, la cual puede ser: Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial para Votar o Cartilla del Servicio Militar Nacional. | SI NO |  |
| - Escrito en el que el licitante manifieste, que conoce y acepta el contenido y alcance de la convocatoria, de los anexos y de las condiciones establecidas en estos documentos, así como de las modificaciones que en su caso, se deriven de la junta de aclaraciones. | SI NO |  |
| - Escrito en el que el licitante o su representante legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. anexo 13 “ESCRITO QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA LICITACIÓN”. | SI NO |  |
| - Escrito del licitante manifestando que, en caso de ser licitante adjudicado, se compromete a garantizar los bienes contra defectos y/o vicios ocultos por un periodo mínimo de 12 meses contados, a partir de la recepción total de los bienes. | SI NO |  |
| - Escrito en el que el licitante manifieste, que los bienes ofertados no son remanufacturados, reciclados ni de dudosa procedencia, indicando en el mismo, que se trata de bienes genuinos, nuevos y originales de la marca que se cotice. | SI NO |  |
| - Carta compromiso original del fabricante o distribuidor autorizado del bien o bienes cotizados, mediante la cual manifieste que el licitante es su distribuidor. | SI NO |  |

NOTA: ESTE FORMATO DEBERÁ COINCIDIR CON LO SOLICITADO EN LOS PUNTOS 11.1.4, 11.1.5,   DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN, EN CASO CONTRARIO, EL LICITANTE DEBERÁ AJUSTARLO A LO SEÑALADO EN DICHOS PUNTOS.

ANEXO 7

“ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO”

PARA LA ADQUISICIÓN DE “EQUIPO DE MEDICIONES MARÍTIMAS”

## JUNTA DE ACLARACIONES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ___________________________________________________

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE:

| # FACTOR | ### SUPUESTOS | CALIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL DE ACUERDO | EN GENERAL DE ACUERDO | EN GENERAL EN DESACUERDO | TOTAL EN DESACUERDO |
| 1 | ¿EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO? |  |  |  |  |
| 2 | ¿EL REGISTRO SE LLEVÓ EN TIEMPO Y FORMA? |  |  |  |  |
| 3 | ¿EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA ES CLARO PARA LA ADQUISICIÓN QUE SE PRETENDE REALIZAR? |  |  |  |  |
| 4 | ¿LAS PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS EFECTUADAS EN EL EVENTO SE CONTESTARON CON CLARIDAD? |  |  |  |  |
| 5 | ¿EL TRATO DADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIONES FUE RESPETUOSO Y AMABLE? |  |  |  |  |

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE:

## ANEXO 7

## “ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO”

PARA LA ADQUISICIÓN DE “EQUIPO DE MEDICIONES MARÍTIMAS”

”

### PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____________________________________________________

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE:

| # FACTOR | SUPUESTOS | CALIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL DE ACUERDO | EN GENERAL DE ACUERDO | EN GENERAL EN DESACUERDO | TOTAL EN DESACUERDO |
| 1 | ¿EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO? |  |  |  |  |
| 2 | ¿EL REGISTRO SE LLEVÓ EN TIEMPO Y FORMA? |  |  |  |  |
| 3 | ¿LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA SON CLAROS Y PRECISOS? |  |  |  |  |
| 4 | ¿LA CANTIDAD DE DOCUMENTOS SOLICITADOS SON CONGRUENTES CON EL TIPO DE ADQUISICIÓN QUE SE PRETENDE REALIZAR? |  |  |  |  |
| 5 | ¿EL TRATO DADO POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DURANTE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES FUE RESPETUOSO Y AMABLE? |  |  |  |  |

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE:

ANEXO 7

“ENCUESTA DE TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO”

PARA LA ADQUISICIÓN DE “EQUIPO DE MEDICIONES MARÍTIMAS”

”

#### FALLO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ___________________________________________________________________

INSTRUCCIONES: FAVOR DE CALIFICAR LOS SUPUESTOS PLANTEADOS EN ESTA ENCUESTA CON UNA “X” SEGÚN CONSIDERE:

| # FACTOR | SUPUESTOS | CALIFICACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL DE ACUERDO | EN GENERAL DE ACUERDO | EN GENERAL EN DESACUERDO | TOTAL EN DESACUERDO |
| 1 | ¿EL ACCESO AL INMUEBLE FUE EXPEDITO? |  |  |  |  |
| 2 | ¿EL REGISTRO SE LLEVÓ EN TIEMPO Y FORMA? |  |  |  |  |
| 3 | ¿LA RESOLUCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA FUE EMITIDA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA? |  |  |  |  |
| 4 | ¿EN EL FALLO SE ESPECIFICARON CLAROS Y PRECISOS LOS MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROVEEDORES QUE NO RESULTARON ADJUDICADOS, ASÍ COMO EL FUNDAMENTO QUE SUSTENTA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS? |  |  |  |  |
| 5 | ¿EL CONCURSO SE APEGÓ A LA NORMATIVIDAD APLICABLE? |  |  |  |  |
| 6 | ¿VOLVERÍA A PARTICIPAR EN OTRA LICITACIÓN QUE PUBLIQUE LA SECRETARÍA? |  |  |  |  |

SI USTED DESEA AGREGAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO AL CONCURSO, FAVOR DE ANOTARLO EN EL CUADRO SIGUIENTE:

ANEXO 8

“MODELO DE PEDIDO”

(FRENTE)

(CARATULA POSTERIOR)

| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | El Proveedor se obliga a entregar los bienes en los términos pactados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de atraso en la entrega de los bienes, imputable al proveedor la pena convencional que se aplicará será de 5 al millar por cada día natural de demora sobre el monto total de los bienes faltantes de entregar. |  |  |  |  | en este pedido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre del representante:____ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | El representante acredita su poder para la firma de este pedido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Teléfono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTIDA PRESUPUESTAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO 9

“ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD”

_______________(nombre)________________manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente licitación pública, a nombre y representación de:____________________(persona física o moral)________________.

Licitación Pública Imternacional: 09100001006-10

Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio

Calle y número:

Colonia:	Delegación o Municipio:

Código Postal:	Entidad Federativa:

Teléfonos:

Correo electrónico:	Fax:

No. de la escritura pública en la que consta el acta constitutiva:	 Folio: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: 	Folio:	 Fecha:

Relación de accionistas:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s)

Descripción del objeto social: (El cual deberá ser acorde objeto de la presente licitación)

Reformas al acta constitutiva: (Señalar objeto de la reforma y la fecha en que se realizó)

Nombre del apoderado legal o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

Escritura pública número:	Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

Nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público que los protocolizó:

Datos de inscripción del Registro Público de Comercio:

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

Nota:	El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

ANEXO 10

“GRADO DE CONTENIDO NACIONAL”

(SOLO APLICA A LAS PARTIDAS 4, 6 Y 7)

______ de ________ de 2010.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

P r e s e n t e .

Me refiero a la Licitación Pública Internacional No. 09100001-06-10 en la que mi representada, la empresa ______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el respectivo sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al “Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional” y su reforma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que mi representada es de nacionalidad ________________ y que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta y entregará mi representada en dicha propuesta, bajo la(s) partida(s) No(s). _______________, será(n) producido(s) en México y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el __________ por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el pedido respectivo.

Asimismo, para efectos del segundo párrafo del artículo 28, fracción I de la Ley, me comprometo a proporcionar a la Secretaría de Economía, en caso de que ésta lo solicite, la información necesaria que permita verificar que los bienes que mi interesada oferta cumplen con el grado de contenido nacional manifestado.

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

DE LA EMPRESA LICITANTE	DE LA EMPRESA FABRICANTE

ANEXO 11

- “SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LEY”

MÉXICO, D.F.,

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LOS ARTÍCULOS 50 y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PARA EFECTOS DE PRESENTAR PROPOSICIÓN Y EN SU CASO, PODER CELEBRAR PEDIDO RESPECTIVO CON ESA DEPENDENCIA, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. 091000-006-10, NOS PERMITIMOS MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOCEMOS EL CONTENIDO DE DICHOS ARTÍCULOS, ASI COMO SUS ALCANCES LEGALES Y QUE LA EMPRESA QUE REPRESENTO, SUS ACCIONISTAS Y FUNCIONARIOS, NO SE ENCUENTRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN ESTOS PRECEPTOS.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 12

“ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA”

MÉXICO, D.F.,

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PRESENTE

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE ESTE PROCEDIMIENTO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO QUE LA EMPRESA __________________________ QUE REPRESENTO SE ENCUENTRA CLASIFICADA COMO _____________ DE ACUERDO AL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009.

| ESTRATIFICACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMAÑO | SECTOR | RANGO DE NÚMERO DE TRABAJADORES | RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES (MDP) | TOPE MÁXIMO COMBINADO* |
| MICRO | TODAS | HASTA 10 | HASTA $4 | 4.6 |
| PEQUEÑA | COMERCIO | DESDE 11 HASTA 30 | DESDE $4.01 HASTA $100 | 93 |
|  | INDUSTRIA Y SERVICIOS | DESDE 11 HASTA 50 | DESDE $4.01 HASTA $100 | 95 |
| MEDIANA | COMERCIO | DESDE 31 HASTA 100 | DESDE $100.01 HASTA $250 | 235 |
|  | SERVICIOS | DESDE 51 HASTA 100 |  |  |
|  | INDUSTRIA | DESDE 51 HASTA 250 | DESDE $100.01 HASTA $250 | 250 |

- TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES) X 90%.

EL TAMAÑO DE LA EMPRESA SE DETERMINA A PARTIR DEL PUNTAJE OBTENIDO CONFORME A LA SIGUIENTE FÓRMULA: PUNTAJE DE LA EMPRESA = (NÚMERO DE TRABAJADORES) X 10% + (MONTO DE VENTAS ANUALES) X 90%, EL CUAL DEBE SER IGUAL O MENOR AL TOPE DE CATEGORÍA.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 13

“ESCRITO QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN LA LICITACIÓN”

__________de __________ de ______

PRESENTE

Me refiero a la Licitación Pública Internacional No. 09100001-006-10 en la que mí representada, _______________________tiene interés en participar.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el artículo 29 Fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

DATOS DEL LICITANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Descripción del objeto social:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

ATENTAMENTE