INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RESUMEN DE CONVOCATORIA

Licitación Pública Nacional.

De conformidad con la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, del Sector Público, se convoca a los interesados a participar en la licitación pública nacional número 09100001-002-11, cuya Convocatoria que contiene las bases de participación disponibles para consulta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Avenida Nuevo León No. 210, Colonia  Hipódromo Condesa, C.P. 06100, Distrito Federal, Cuauhtémoc, teléfono: 52 65 36 00 ext. 4334  y  fax. Ext. 4712 y Carretera Querétaro-Galindo Km. 12+000, Sanfandila, Mpio. Pedro Escobedo, C.P.76700, Tel. (442)2 16 97 77, los días 15, 16, 17, 18, 21, 22 Y 23, de febrero del año en curso de las 9:00 a 17:00 horas.

| Descripción de la licitación | La contratación de los servicios de vigilancia en oficinas, servicio de comedor institucional, mantenimiento preventivo y correctivo a bienes muebles e inmuebles, mantenimiento preventivo y correctivo a instalaciones eléctricas del alta y baja tensión y jardinería y fumigación del Instituto Mexicano del Transporte. |
| --- | --- |
| Volumen a adquirir | Servicio |
| Fecha de publicación en Compranet | 15/02/11 |
| Junta de aclaraciones | 23/02/11, 12:00 horas |
| Visita a instalaciones | 23/02/11, 10:00 horas |
| Presentación y apertura de proposiciones | 02/03/11 12:00 horas |

Pedro Escobedo, Querétaro 15 de febrero de 2011.

C. GUSTAVO ARIAS BRAVO

Jefe de la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 fracción I, 26 bis, 28, 29 y 30 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo subsecuente “LA LEY”), 39 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en lo subsecuente “EL REGLAMENTO”), y demás ordenamientos aplicables, se emiten las siguientes:

C O N V O C A T O R I A

Para la Licitación Pública Nacional en la cual se establecen las bases en que se desarrollara el presente procedimiento

09100001-002-11

| ACTO | FECHA Y HORA |
| --- | --- |
| VISITA A LAS INSTALACIONES (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES) | EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2011 10:00 Hrs. Sanfandila, Querétaro |
| JUNTA DE ACLARACIÓN DE LA CONVOCATORIA (OPTATIVA PARA LOS LICITANTES) | EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL 2011 12:00 Hrs. Sanfandila, Querétaro |
| ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS | EL DÍA 2 DE MARZO DEL 2011 12:00 Hrs. Sanfandila, Querétaro |
| FALLO | EL DÍA 8 DE MARZO DEL 2011 12:00 Hrs. Sanfandila, Querétaro |
| FIRMA DE CONTRATO | EL DÍA 14 DE MARZO DEL 2011 Sanfandila, Querétaro |

Í N D l C E

| Numeral | DESCRIPCIÓN de la CONVOCATORIA |
| --- | --- |
| 1. | Información específica del servicio a contratar. |
| 1.1 | Descripción del servicio. |
| 1.2 | Tiempo y lugar de la prestación del servicio. |
| 1.3 | Confidencialidad para la prestación del servicio. |
| 1.4 | Calidad del servicio. |
| 2. | Información específica sobre la convocatoria. |
| 2.1 | Prohibición de negociación de la convocatoria y propuestas. |
| 2.2 | Carácter de la Licitación. |
| 2.3 | Disponibilidad presupuestal. |
| 2.4 | Gratuidad de la Convocatoria. |
| 3. | Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar en la presente licitación. |
| 3.1 | Propuesta técnica. |
| 3.2 | Propuesta económica. |
| 3.3 | Documentación Legal y Administrativa. |
| 3.3.1 | Identificación oficial del representante legal. |
| 3.3.2 | Formato de acreditación de existencia y personalidad jurídica del licitante. (ANEXO 2) |
| 3.3.3 | Carta del artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de “LA LEY”. (ANEXO 3) |
| 3.3.4 | Carta de aceptación de la convocatoria. (ANEXO 4) |
| 3.3.5 | Carta de declaración de integridad. (ANEXO 5) |
| 3.3.6 | Carta del tiempo y lugar de la prestación del servicio. (ANEXO 6) |
| 3.3.7 | Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. (ANEXO 7) |
| 3.3.8 | Carta de la vigencia de la oferta. (ANEXO 8) |
| 3.3.9 | Carta de Nacionalidad Mexicana y estratificación de su empresa. (ANEXO 9) |
| 3.3.10 | Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. (FORMATO B) |
| 3.3.11 | Escrito original del convenio para proposiciones conjuntas. |
| 3.4 | Proposiciones conjuntas. |
| 3.5 | Condiciones de precios. |
| 4. | Procedimiento de la licitación. |
| 4.1 | Visita a instalaciones. |
| 4.2 | Junta de aclaraciones. |
| 4.3 | Presentación y apertura de proposiciones. |
| 4.3.1 | Desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones. |
| 4.4 | Criterios de evaluación, dictamen y adjudicación. |
| 4.5 | Procedimiento de Compulsa. |
| 4.6 | Causas de desechamiento de las proposiciones y descalificación del licitante. |
| 4.7 | Suspensión de la licitación. |
| 4.8 | Cancelación de la licitación. |
| 4.9 | Licitación desierta. |
| 4.10 | Desarrollo del acto de fallo. |
| 4.11 | Notificaciones a los licitantes participantes. |
| 5. | Contrato. |
| 5.1 | Documentación que se deberá entregar previa a la firma del contrato. |
| 5.2 | Firma del contrato. |
| 5.3 | Terminación anticipada del contrato. |
| 5.4 | Rescisión del contrato. |
| 5.5 | Modificación del contrato. |
| 6. | Aspectos generales de la contratación. |
| 6.1 | Condiciones de pago. |
| 6.2 | Catálogo general de beneficiarios y cuentas del sistema integral de administración financiera federal (SIAFF). |
| 6.3 | Impuestos. |
| 6.4 | Instrucciones para la elaboración y entrega de la garantía de cumplimiento del contrato. |
| 6.4.1 | Casos en que aplicara la garantía de cumplimiento del contrato. |
| 6.5 | Penas convencionales y deductivas. |
| 7. | Defectos y/o vicios ocultos. |
| 8. | Registro de derechos. |
| 9. | Derechos de autor u otros derechos exclusivos. |
| 10. | Sanciones. |
| 11. | Controversias. |
| 12. | Inconformidades. |
| 13. | Asistencia a los actos públicos. |
| 14. | Glosario. |
| ANEXOS: |  |
|  | ANEXO 1 Técnico. |
|  | ANEXO 2 Formato de acreditación. |
|  | ANEXO 3 Carta del artículo 50 y 60 de “LA LEY”. |
|  | ANEXO 4 Carta de aceptación de la convocatoria. |
|  | ANEXO 5 Carta de declaración de integridad. |
|  | ANEXO 6 Carta del tiempo y lugar de la prestación del servicio. |
|  | ANEXO 7 Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. |
|  | ANEXO 8 Carta de la vigencia de la oferta. |
|  | ANEXO 9 Carta de nacionalidad mexicana. |
|  | ANEXO 10 Nota informativa: Para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y firmantes de la convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. |
|  | ANEXO 11 Fianza de cumplimiento por el 10% del monto del contrato. |
|  | ANEXO 12 Formato de Contrato. |

| FORMATOS: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORMATO A Escrito para participar en la junta de aclaraciones. |  |
|  | FORMATO B Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. |  |
|  | FORMATO C Desglose detallado de la integración de costos. |  |
|  | FORMATO D Relación de documentos que deberán presentar los licitantes. |  |

El Instituto Mexicano del Transporte (en lo subsecuente “IMT”), en cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás ordenamientos aplicables, por conducto de la Coordinación de Administración y Finanzas, ubicado en Km. 12+000 de la  Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; México, C.P. 76703, con teléfono 01-442-216-97-77 extensiones 2021 o 3057 y correo electrónico garias@imt.mx o jarmend@imt.mx (en lo subsecuente “EL DOMICILIO”) emite la convocatoria para celebrar la Licitación Pública Nacional de conformidad a lo siguiente:

1.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO A CONTRATAR:

1.1	Descripción del Servicio.

En el Anexo técnico 1A, 1B 1C, 1D Y 1E el cual forma parte integral de esta convocatoria, se establece la descripción, especificaciones y características del servicio objeto de la presente licitación. Los servicios propuestos, deberán apegarse a la descripción, especificaciones y características que se indica en dicho Anexo 1 técnico de la presente convocatoria.

  - Tiempo y lugar de prestación del servicio.

El servicio deberá ser prestado a partir del 14 de marzo al 31 de diciembre del 2011, en las instalaciones del “IMT”, en el en Km. 12+000 de la  Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, C.P. 76703, Estado de Querétaro. Dentro de la propuesta técnica, los licitantes deberán entregar un escrito señalando el tiempo y lugar de prestación del servicio materia de la presente Licitación.

1.3	Confidencialidad para la prestación del servicio.

El licitante se obliga así como el personal que asigne para la prestación del servicio a no divulgar por escrito, verbalmente o por cualquier otro medio, la información que obtenga para el desarrollo del presente servicio, tales como las condiciones técnicas y de operación de la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones entre otras y mantener en la más estricta confidencialidad los resultados parciales y finales del mismo absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. Toda vez que dicha información, es confidencial y propiedad exclusiva del “IMT” en forma permanente.

1.4	Calidad del servicio.

El proveedor, deberá contar con la infraestructura necesaria, los recursos, personal técnico especializado en el ramo, procedimientos y equipos suficientes y adecuados para prestar el servicio requerido en la presente convocatoria, a fin de garantizar que el servicio objeto de esta licitación sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, comprometiéndose a desarrollarlo a satisfacción del “IMT”.

Para la prestación del servicio requerido en la presente convocatoria, el licitante adjudicado deberá observar y cumplir en el proceso de contratación del personal asignado al “IMT” lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social.

2.	INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE LA CONVOCATORIA.

2.1	Prohibición de negociación de la convocatoria y propuestas.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente convocatoria de licitación y sus anexos, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 26, séptimo párrafo de “LA LEY”.

2.2	Carácter de la licitación.

El procedimiento de contratación de servicios será a través de licitación pública nacional en los términos de los artículos 26 fracción I, 26 bis fracción I y 28 fracción I de “LA LEY”, así como 39 de su reglamento.

2.3	Disponibilidad presupuestal.

Se precisa que el “IMT” cuenta con la disponibilidad presupuestal para la presente licitación y la contratación abarcará un ejercicio fiscal.

2.4	Gratuidad de la convocatoria.

La presente convocatoria es gratuita e indica la forma en que se desarrollara el presente procedimiento y estarán a disposición de los interesados en el “DOMICILIO” del “IMT” en un horario de 9:00 a 17:00 horas y a través de Internet, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales COMPRANET.

3.	REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN.

3.1	Propuesta Técnica.

La propuesta técnica (según se describe en el Anexo 1 técnico de esta convocatoria), deberá presentarse conforme a lo siguiente:

- Impresa en papel, preferentemente membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras.

- Deberá ser clara y precisa, detallando las características técnicas y físicas mínimas del servicio que proponga, en concordancia con lo solicitado en los Anexos técnicos 1A, 1B, 1C, 1D Y 1E de esta convocatoria, sin indicar costo.

- Deberá detallar los requerimientos mínimos de calidad y experiencia, que el área requirente considere en la presente convocatoria y en su Anexo 1 técnico, lo que garantizará al “IMT” el nivel de los servicios que contrata.

- En todos los casos, deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello o bien por la persona física participante, en la última hoja del documento que las contenga; por lo que no podrán desecharse cuando las demás hojas que la integran y sus anexos carezcan de firma ó rúbrica.

- Se presentará en idioma español, así como todos y cada uno de los documentos que la integran, y en caso de presentar alguno en idioma distinto, deberá estar acompañado de su respectiva traducción simple.

- Conforme a lo señalado en la fracción III, inciso f, del artículo 39 del “REGLAMENTO” y en lo aplicable, los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación.

Documentación que se requiere presentar dentro de su propuesta técnica referente al anexo 1 técnico:

- El licitante participante deberá demostrar la experiencia acreditada de un año, mediante la entrega de tres contratos en original o copia certificada y copia simple para cotejo celebrados por la empresa licitante durante los últimos tres años, relativa al servicio en el que participa.

- Los puntos señalados en el anexo 1 técnico afectan la solvencia de la propuesta, por la que omitir la entrega de alguno de ellos o bien entregarlos sin que se cubra el alcance requerido será motivo de desechamiento de la propuesta.

3.2	Propuesta económica.

La propuesta económica del licitante, deberá presentarse conforme a lo siguiente:

- Impresa en papel, preferentemente membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras,

- Señalando el precio unitario y total, exclusivamente en Moneda Nacional (pesos mexicanos), a dos decimales, con número y letra, de acuerdo a la Ley Monetaria en vigor, desglosando el descuento que estén dispuestos a otorgar, así como el Impuesto al Valor Agregado. Será obligatorio para los licitantes participantes la entrega del desglose detallado de la integración de costos del FORMATO C1, C2, C3, C4 y C5 que se encuentra incluido en la presente convocatoria.  Aclarando que solo será objeto de evaluación económica el Sub-total, I.V.A. y Gran total.

- Deberá ser clara y precisa.

- En todos los casos, deberá ser firmada por la persona legalmente facultada para ello o bien por la persona física que participe en la presente licitación como licitante, en la última hoja del documento que las contenga; por lo que no afectará la solvencia de la propuesta cuando las demás hojas que la integran y sus anexos carezcan de firma ó rúbrica, por lo que no podrá desecharse por esta causa.

- Los precios cotizados para el servicio objeto de la presente licitación serán fijos, durante la vigencia del proceso de licitación y durante la vigencia del contrato para el caso del licitante que resulte adjudicado.

- Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados.

- Los precios ofertados que sean superiores al precio no aceptable serán desechados.

Las propuestas técnicas y económicas que no contenga cualquiera de los requisitos mencionados, se verán afectadas en su solvencia y serán desechadas.

Ninguna de las condiciones contenidas en las propuestas técnicas y las propuestas económicas presentados podrán ser modificadas o negociadas.

3.3	Documentación Legal y Administrativa.

Los licitantes deberán presentar, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica y la económica, la siguiente documentación:

    - Identificación oficial del representante legal.

Conforme a lo señalado en el artículo 48, fracción X del “REGLAMENTO”, los licitantes participantes deberán entregar copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición. Únicamente se aceptarán como identificaciones oficiales vigentes los siguientes documentos: pasaporte, credencial para votar expedida por el IFE, cédula profesional y/o cartilla del servicio militar nacional.

    - Formato de acreditación de existencia y personalidad jurídica del licitante.

Para acreditar la existencia legal del licitante y personalidad jurídica del representante legal que firma la proposición, deberá transcribir, llenar y presentar debidamente requisitado y firmado el ANEXO 2 de la presente convocatoria.

    - Carta del artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de “LA LEY”.

El licitante deberá presentar escrito de acuerdo al ANEXO 3, firmado por su Representante Legal o Apoderado Legal, en la que declare bajo protesta de decir verdad, que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de “LA LEY”. Para el caso de proposiciones conjuntas, este escrito se presentará por cada persona que participe.

    - Carta de aceptación de la convocatoria.

El licitante deberá presentar escrito de acuerdo al ANEXO 4, firmado por su Representante Legal o Apoderado Legal, en la que declare la aceptación de la convocatoria.

    - Carta de declaración de integridad.

El licitante deberá presentar escrito de acuerdo al ANEXO 5, firmado por su Representante Legal o Apoderado Legal, en la que manifiesten bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos del “IMT”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

    - Carta del tiempo y lugar de la prestación del servicio.

El licitante deberá presentar escrito de acuerdo al ANEXO 6, firmado por su Representante Legal o Apoderado Legal, en la que manifieste que el servicio será prestado a partir del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2011, en las instalaciones del “IMT”, en el Km. 12+000 de la  Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, C.P. 76703, Estado de Querétaro.

    - Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas.

El licitante deberá presentar escrito de acuerdo al ANEXO 7, firmado por su Representante Legal o Apoderado Legal, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los servicios que oferto y que entregare en caso de ser adjudicado, cumplen con las “Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a la falta de estas con las Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 del “REGLAMENTO” y de conformidad con los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización correspondiente.

    - Carta de la vigencia de la oferta.

El licitante deberá presentar escrito de acuerdo al ANEXO 8, firmado por su Representante Legal o Apoderado Legal, donde manifieste que la vigencia de la oferta no deberá ser menor a 90 días a partir de la fecha de entrega de las propuestas, independientemente de cualquier situación que se presente en el trámite de esta licitación, incluso si ésta se declara desierta, razón por la cual el licitante no podrá por ningún motivo modificar su oferta antes del vencimiento de dicho plazo.

    - Carta de Nacionalidad Mexicana y estratificación de su empresa.

El licitante deberá presentar escrito de acuerdo al ANEXO 9, firmado por su Representante Legal o Apoderado Legal, donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana y la estratificación de su empresa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del “REGLAMENTO”.

    - Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito de acuerdo al FORMATO B en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Conforme a lo señalado en el artículo 29, fracción VI de “LA LEY” y artículo 48, fracción V del “REGLAMENTO”.

    - Escrito original del convenio para proposiciones conjuntas.

Para el caso de proposiciones conjuntas; el original del convenio respectivo.

### DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, EN CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN:

| Número | Descripción del Requisito | Su falta de presentación afecta la solvencia de la proposición |
| --- | --- | --- |
|  | Formato de acreditación de existencia y personalidad jurídica del licitante. (NUMERAL 3.3.2, ANEXO 2) | SÍ |
|  | Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. (NUMERAL 3.3.10, FORMATO B) | SÍ |
|  | Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firme la proposición. (NUMERAL 3.3.1) | SÍ |
|  | Carta del artículo 50 y 60 de “LA LEY”. Para el caso de proposiciones conjuntas, este escrito se presentará por cada persona que participe. (NUMERAL 3.3.3, ANEXO 3) | SÍ |
|  | Carta de aceptación de convocatoria. (NUMERAL 3.3.4, ANEXO 4) (LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN). | No |
|  | Declaración de integridad. (NUMERAL 3.3.5, ANEXO 5) | SÍ |
|  | Carta del tiempo y lugar de la prestación del servicio. (NUMERAL 3.3.6, ANEXO 6) | SÍ |
|  | PROPUESTA TÉCNICA. | SÍ |
|  | PROPUESTA ECONÓMICA. | SÍ |
|  | Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. (NUMERAL 3.3.7, ANEXO 7) | SÍ |
|  | Carta de la vigencia de la oferta. (NUMERAL 3.3.8, ANEXO 8) | SÍ |
|  | Carta de nacionalidad mexicana y estratificación de su empresa. (NUMERAL 3.3.9, ANEXO 9) | SÍ |
|  | Para el caso de proposiciones conjuntas; el original del convenio respectivo. (NUMERAL 3.3.11) | SÍ |
|  | Documentación que se requiere presentar dentro de su propuesta técnica referente al anexo 1 técnico: - El licitante participante deberá demostrar la experiencia acreditada de un año, mediante la entrega de tres contratos en original o copia certificada y copia simple para cotejo celebrados por la empresa licitante durante los últimos tres años, relativa al servicio de limpieza. | SÍ |
|  | - Los puntos señalados en el anexo 1 técnico afectan la solvencia de la propuesta, por la que omitir la entrega de alguno de ellos o bien entregarlos sin que se cubra el alcance requerido será motivo de desechamiento de la propuesta. | SÍ |
|  | Desglose detallado de la integración de costos. (NUMERAL 3.2.II, FORMATO C) | SÍ |
|  | Formato de entrega de la documentación por duplicado (FORMATO D) (LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN). | No |

NOTA: 	SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN Y EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN, ASÍ COMO LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR LOS PRECIOS DEL SERVICIO, O CUALQUIER OTRO ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS LICITANTES.

3.4	Proposiciones conjuntas.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. De acuerdo a lo señalado en el artículo 34 de “LA LEY”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 44, fracción II del “REGLAMENTO”, deberán anexar convenio original debidamente celebrado en los términos de la legislación aplicable, teniendo derecho a participar solo uno de los integrantes de este convenio, debiendo ser el que participe como representante común en todos los actos que se realicen en la presente licitación. Dicho convenio debe contener al menos:

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- La designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- La descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- La estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

Dicho convenio deberá presentarse en original en el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en la fracción II del artículo 44 del “REGLAMENTO” y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

3.5	Condiciones de precios.

El “IMT” requiere que los precios cotizados para la prestación del servicio objeto de la presente licitación sean fijos.

    - Precios fijos: Se entiende por precios fijos los que no están sujetos a ninguna variación y se mantienen así desde el momento de la presentación y apertura de las proposiciones hasta la entrega y facturación correspondiente del servicio.

Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, el “IMT” reconocerá incrementos o requerirá reducciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública.

4.	PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.

Con fundamento en lo que establece el artículo 26 Bis fracción III de “LA LEY”, la presente licitación será presencial, por lo cual los licitantes participarán en forma presencial, es decir que deberán presentar sus proposiciones por escrito en las instalaciones de la convocante.

Participación presencial:

La presentación de proposiciones de manera presencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de “LA LEY”, deberán entregarse en sobre cerrado, en cuyo exterior preferentemente contendrá el nombre del licitante, denominación y número de la licitación en la que participa. El citado sobre contendrá la propuesta técnica y económica, la documentación legal y administrativa.

En el presente procedimiento no se aceptará el envío de proposiciones a través del servicio postal o de mensajería.

Todos los eventos públicos (junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones,  y fallo) relativos al procedimiento de licitación, se llevarán a cabo en “EL DOMICILIO” del “IMT”.

Las personas que asistan a los actos deberán firmar la lista de asistencia.

Con el objeto de mantener orden y respeto a los licitantes, queda prohibido introducir alimentos, el uso de teléfonos celulares, radio-comunicadores y radio-localizadores audibles en el interior de la sede del evento, una vez iniciado el acto y hasta concluido el mismo.

4.1	Visita a instalaciones.

Será opcional para los licitantes participantes asistir a la visita a las instalaciones del “IMT”, la cual se llevará a cabo el día 23 de febrero a las 10:00 hrs en el División de Recursos Materiales y Servicios Generales, edificio Principal “Alfonso Rico Rodriguez”

4.2	Junta de aclaraciones.

A celebrarse el día y hora señalados en la carátula de la presente convocatoria, en “EL DOMICILIO” del “IMT”.

Con objeto de atender las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la presente convocatoria y sus anexos, el “IMT” celebrará al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes la asistencia a este acto, considerándose que quienes no se presenten aceptan todos los acuerdos tomados en dicho acto, sin perjuicio para el “IMT”. En caso de determinarse que habrá recesos, una o más juntas de aclaraciones, se hará constar en el acta respectiva especificando hora, lugar y fecha de su celebración.

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante. FORMATO A.

El escrito a que se refiere el párrafo anterior deberá contener los datos y requisitos indicados en la fracción V del artículo 48 del “REGLAMENTO”. Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 33 Bis de “LA LEY” o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta.

Si el escrito señalado no se presenta, se permitirá el acceso a la junta de aclaraciones a la persona que lo solicite, en calidad de observador en términos del penúltimo párrafo del artículo 26 de “LA LEY”.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante.

Las solicitudes de aclaración se presentarán:

- Tratándose de licitaciones públicas presenciales, en el domicilio señalado por la dependencia o entidad en la convocatoria a la licitación pública para llevar a cabo la junta de aclaraciones;

Se acompañará a la solicitud de aclaración correspondiente una versión electrónica de la misma que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones de que se trate. Cuando la versión electrónica esté contenida en un medio físico, éste le será devuelto al licitante en la junta de aclaraciones respectiva.

La convocante tomará como hora de recepción de las solicitudes de aclaración del licitante, la que indique el sello de recepción del Área contratante.

Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de correo electrónico donde se verificará la existencia de preguntas o entregarlas personalmente por escrito en “EL DOMICILIO”, o las que sean  enviadas a través de correo electrónico será a la siguiente dirección: garias@imt.mx o jarmend@imt.mx , anexando copia del escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de un tercero, manifestando los datos generales del interesado y en su caso del representante, para ser atendidas las solicitudes de aclaración recibidas por “EL IMT” por cualquiera de las vías antes mencionadas, éstas deberán ser presentadas a partir de la publicación de la convocatoria y a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora de celebración del acto de la junta de aclaraciones. Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad a la fecha y hora del evento, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, y se integrarán al expediente respectivo, excepto que la convocante estime conveniente programar una nueva reunión para ello, respetando los plazos previstos en la Ley. La convocante solamente responderá las preguntas que hayan llegado por este medio en el tiempo señalado. El día de la celebración de la junta de aclaraciones se revisarán los correos antes señalados para verificar si llegaron preguntas posteriores a este lapso, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado anteriormente. Serán atendidas únicamente las solicitudes de aclaración que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos.

El “IMT” dará respuesta verbalmente y por escrito a las preguntas formuladas por los interesados y hará las aclaraciones que considere necesarias, se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los interesados y los servidores públicos presentes, así mismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de esta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a su disposición en la División de Recursos Materiales y Servicios Generales del “IMT”, para los que no hayan asistido, quienes por este medio se darán formalmente como notificados; asimismo, podrán ser consultados en CompraNet, en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx, donde estará a su disposición a más tardar el segundo día hábil siguiente a aquel en que se hubiera celebrado.

De conformidad con el artículo 33, penúltimo párrafo de “LA LEY” cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

4.3	Presentación y apertura de proposiciones.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Conforme a lo señalado en el artículo 29, fracción VI de “LA LEY”. FORMATO B

Para verificar la identidad del firmante del escrito señalado en el párrafo anterior el licitante deberá acompañar copia de identificación oficial  vigente con fotografía (credencial de elector, pasaporte, cartilla o cedula profesional).

No afectará la solvencia de las proposiciones presentadas por los licitantes, ni será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue las propuestas, pero solo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente.

En el caso de que el representante o apoderado legal del licitante no pudiera asistir, quien concurra en su representación al acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas, deberá presentar carta poder simple, otorgada ante dos testigos, con las firmas del poderdante, del apoderado y de los dos testigos, para participar en dicho acto, así como presentar copia simple de una identificación oficial vigente del representante o apoderado legal y original o copia simple de una identificación oficial vigente del poderdante (sólo se aceptarán como identificaciones oficiales vigentes los siguientes documentos: pasaporte, credencial para votar expedida por el IFE, licencia para conducir, cédula profesional y/o cartilla del servicio militar nacional).

Las proposiciones que se presenten deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; de acuerdo a lo señalado en el Artículo 27, último párrafo de “LA LEY. Preferentemente, identificarán cada una de las páginas que integran las proposiciones con los datos siguientes: clave del registro federal de contribuyentes, número de licitación y número de página, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse, en su caso en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación hasta su conclusión.

En la última hoja de la presente convocatoria, se agrega el FORMATO D en el que se señalan los documentos que deberán presentar todos los licitantes participantes en el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas, relacionándolos con los puntos específicos de la convocatoria en los que se solicitan. Se sugiere a los licitantes que incluyan ese formato, ya que servirá a cada participante como constancia de recepción de la documentación que entreguen al “IMT” en dicho acto. La falta de presentación del formato no afectará la solvencia de la proposición, por lo que no será motivo de descalificación y en su caso se extenderá un acuse de recibo de la documentación que entregue el licitante.

Se agradecerá no incluir documentación que no fue solicitada en ésta convocatoria y/o sus anexos. Así mismo se solicita no insertar las propuestas ó documentos en protectores de plástico u otros materiales. El incumplimiento de lo anterior no afectará la solvencia de la proposición, ni será motivo de desechamiento.

Se precisa que la documentación legal referente a la acreditación de la empresa como es acta constitutiva, testimonio notarial, registro federal de contribuyentes, entre otros, no es solicitada al momento de la presentación de la propuesta técnica o económica, por lo que se solicita no incluirla en su sobre. El incumplimiento de lo anterior no afectará la solvencia de la proposición, ni será motivo de desechamiento.

No se aceptarán opciones ni alternativas.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

4.3.1	Desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones.

A celebrarse el día y hora señalados en la carátula de la presente convocatoria, en “EL DOMICILIO” del “IMT”, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ningún licitante y se desarrollará de la siguiente forma:

- Se declarará iniciado el acto por el servidor público del “IMT” quien será la única persona facultada para presidir y tomar todas las decisiones durante la realización del mismo, lo anterior con fundamento en el artículo 47 del “REGLAMENTO”.

- Se pasará lista de asistencia a los licitantes registrados, servidores públicos y a todas aquellas personas que asistieren.

- Los licitantes que participen en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar su sobre cerrado al servidor público que presida dicho acto.

- Acto seguido, se procederá a la apertura de los sobres, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en los artículos 47 y 48 del “REGLAMENTO”, y se hará constar la documentación presentada sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de las propuestas por el área solicitante, así como por la Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios, en el ámbito de su competencia.

- Para un mejor desarrollo del acto, y siempre y cuando el “IMT” ya hubiera recibido la documentación diversa, así como el sobre que contenga la propuesta técnica y económica, preferentemente deberá evitarse abandonar la sala por parte de los licitantes, salvo causas de extrema urgencia.

- Entre los licitantes presentes, éstos elegirán a uno, quien en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubricarán todas y cada una de las propuestas técnica y económica así como la documentación administrativa y legal.

- El IMT levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto y se hará constar el importe total de cada una de las proposiciones, así mismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición en la la División de Recursos Materiales y Servicios Generales, para los que no hayan asistido, quienes por este medio se darán formalmente por notificados.

4.4	Criterios de evaluación, dictamen y adjudicación.

Serán considerados únicamente el(los) licitante(es) y las proposiciones que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.

Sólo serán consideradas aquellas proposiciones que cubra el cien por ciento de la demanda requerida en el Anexo 1 técnico de esta convocatoria.

El “IMT”:

- Comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas se cumplan y que las propuestas presentadas contengan la información, documentación y requisitos de la presente convocatoria y sus anexos, así como lo derivado de la junta de aclaraciones.

- Constatará que las características del servicio ofertado corresponda a las establecidas en el Anexo 1 técnico de esta convocatoria.

- La calificación será en términos estrictos de “cumple” o “No cumple”.

- No se aceptarán ofertas condicionadas.

- La adjudicación será por servicio cotizado completo.

- Elaborará un cuadro comparativo con los precios y condiciones ofertadas, mismo que permitirá comparar éstas de manera equitativa.

- De conformidad con lo establecido en el artículo 55 del “REGLAMENTO”, si al momento de realizar la verificación de los importes de las propuestas económicas, en las operaciones finales, se detectan errores aritméticos o de cálculo, el “IMT” procederá a realizar la corrección en el cuadro comparativo de cotizaciones. De lo anterior se dejará constancia en dicho cuadro, en el dictamen de adjudicación y en el acta correspondiente. En ningún caso se realizarán correcciones en precios unitarios. En caso de que el licitante no acepte la(s) corrección(es), la propuesta será desechada.

- Se utilizara el criterio de evaluación binario, mediante el cual sólo se adjudicara a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante, sea conveniente y oferte el precio más bajo. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

- Una vez efectuado este procedimiento, se adjudicará el contrato a la persona física o moral que de entre los licitantes reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “IMT”  y garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y, por consiguiente, cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en la presente convocatoria y en el Anexo 1 técnico el contrato se adjudicará a quien presente la proposición solvente cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando esté resulte aceptable y conveniente. De conformidad con lo señalado en el artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Considerando que el:

Precio no aceptable: es aquel que resulte superior en un 10% al ofertado respecto del que se observa como promedio de las ofertas presentadas en la presente licitación. De conformidad con lo señalado en el artículo 2, fracción XI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Precio conveniente: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la presente licitación y a éste se le resta el 10%. De conformidad con lo señalado en el artículo 2, fracción XII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- De conformidad con el punto anterior, se adjudicará una partida por licitante ganador y el servicio por la totalidad a un solo licitante.

- Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, se procederá conforme a lo señalado en el artículo 36 BIS de “LA LEY” en sus dos últimos párrafos.

  - Procedimiento de Compulsa.

Para verificar el cumplimiento de los requisitos del anexo técnico, el IMT podrá llevar a cabo una compulsa con los licitantes participantes, obligándose éstos a proporcionar todas las facilidades necesarias, siendo éste un criterio de evaluación que permita al IMT acreditar la solvencia del licitante.

  - Causas de desechamiento de las proposiciones y descalificación del licitante.

Serán causas de desechamiento de las proposiciones y la descalificación del licitante en las siguientes situaciones:

- Si no cumple(n) con todos los requisitos establecidos en la convocatoria y los anexos de esta licitación ó los derivados de las juntas de aclaraciones que afecten la solvencia de la propuesta, tales como no presentar el original de documentos solicitados para cotejo.

- Si el servicio ofertado no cumple con la totalidad de las características establecidas en el Anexo 1 técnico de esta convocatoria.

- Si se comprueba que tiene(n) acuerdo con otro(s) licitante(s) para elevar los precios del servicio objeto de esta licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Si se encuentra algún elemento que indique que el licitante tuvo acceso a información sobre la licitación, que lo pueda poner en ventaja sobre los otros licitantes, aún en el supuesto de que sea el único participante.

- Si el objeto social o actividad preponderante del licitante participante no es congruente al servicio solicitado.

- Cuando los documentos presentados no estén debidamente firmados por la persona facultada para ello.

- Cuando el licitante no se ajuste a las condiciones de presentación, de pago, plazo y lugar de entrega del servicio.

- Cuando exista contradicción en la propuesta técnica y económica o entre ellas en lo referente a la descripción del servicio.

- Cuando la información resulte falsa total o parcialmente, o se detecten irregularidades en la documentación presentada.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de “LA LEY” y artículo 8 Fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

- Cuando no cotice por servicio completo.

- Cuando las propuestas económicas presenten precios condicionados.

- Cuando se solicite la leyenda “bajo protesta de decir verdad” y esta sea omitida en el documento correspondiente.

- Cualquier otra violación a la Ley, y demás disposiciones reglamentarias aplicables y las especificadas en el cuerpo de esta convocatoria y sus anexos.

- Por causas establecidas en las normas aplicables, o por razones especificadas en esta convocatoria aún cuando no estén especificadas en este punto y/o sus anexos.

- La convocante desechará las propuestas que sean inconvenientes o no aceptables.

- Cuando el licitante participante no entregue los tres contratos en original o copia certificada y copia simple para cotejo celebrados por la empresa licitante durante los últimos tres años, relativa al servicio requerido de limpieza.

- Cualquier omisión en los puntos señalados en todos los anexos de la presente convocatoria o bien entregarlos sin que se cubra el alcance requerido.

- Cuando el precio del servicio sea menor al costo que implicaría la realización de los mismos, por lo que si en la propuesta resulta mayor el costo que el precio esta se podrá desechar por estimarla insolvente.

- Cuando el licitante participante no cumpla con los puntos solicitados en el anexo 1 técnico o el omitir la entrega de alguno de ellos o bien entregarlos sin que se cumpla el alcance requerido.

  - Suspensión de la licitación.

Se podrá suspender la licitación cuando la SFP o el OIC en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así lo determinen con motivo de su intervención y de acuerdo a sus facultades. La suspensión deberá de estar debidamente fundada y motivada. Una vez que desaparezcan las causas que motivaron la suspensión, se reanudará la misma, previo aviso a los licitantes.

  - Cancelación de la licitación.

Se procederá a la cancelación de la licitación, partidas o conceptos incluidos en esta:

- Por caso fortuito;

- Por causa de fuerza mayor;

- Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad para la contratación del servicio, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al “IMT”.

En el acta correspondiente, se asentarán las causas que motivaron la suspensión ó cancelación de la licitación.

  - Licitación desierta.

La licitación se declarará desierta en los siguientes casos:

- Si no se recibe cuando menos la propuesta de un licitante en el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas.

- Si al abrir las propuestas, no se encuentra cuando menos una que cumpla con todos los requisitos establecidos en la convocatoria de la licitación y sus anexos.

- Si en cualquier momento del procedimiento no existe al menos un licitante que continúe en el mismo, por cualquier causa.

- Cuando las ofertas económicas presentadas no sean aceptables o convenientes para el “IMT”.

- Si ninguno de los precios ofertados fueran aceptables o convenientes para el “IMT”, conforme a lo señalado en el artículo 58 de la “REGLAMENTO”.

- Cuando las ofertas económicas presentadas excedan el presupuesto autorizado para la presente Licitación.

4.10	Desarrollo del acto de fallo.

A celebrarse el día y hora señalados en la carátula de la presente convocatoria, en “EL DOMICILIO” del “IMT”, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ningún licitante y se desarrollará de la siguiente forma:

- Se declarará iniciado el acto por el servidor público del “IMT” facultado para presidir.

- Se pasará lista de asistencia a los licitantes registrados, servidores públicos y a todas aquellas personas que asistieren.

- Se dará a conocer el fallo de la licitación a los licitantes que hubieren participado en el acto de presentación de proposiciones y apertura de propuestas.

- El “IMT” levantará el acta de fallo de la licitación. El acta será firmada por el (los) licitante (s) y el (los) servidor (es) público (s) presentes, así mismo se les entregará copia simple del acta y en su caso, de los anexos correspondientes. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a su disposición en la recepción del Edificio “T”, para los que no hayan asistido, quienes por este medio se darán formalmente como notificados.

De conformidad a lo establecido en el artículo 37 de “LA LEY” a los licitantes que no hayan asistido y que hayan proporcionado una cuenta de correo electrónico se les enviara por este medio una notificación de que el fallo se encuentra a su disposición, así mismo dicho fallo se publicara en el sistema CompraNet y podrá ser consultado en www.compranet.gob.mx.

4.11	Notificaciones a los licitantes participantes.

Para los licitantes que no hayan asistido a los diversos actos de la licitación, se les tendrá por notificados en forma personal, una vez que se fijen las actas y sus anexos derivadas de la celebración de dichos actos en lugar visible de la Recepción del edificio Alfonso Rico Rodriguez en “EL DOMICILIO” del “IMT”, sin perjuicio de proporcionarse en fotocopia a su solicitud, las cuales estarán a su disposición durante el término de cinco días hábiles contados a partir del día de la celebración de cualquiera de dichos actos.

5.	CONTRATO.

5.1 	Documentación que se deberá entregar previa a la firma del contrato.

Previamente a la firma del contrato, el representante ó apoderado legal del licitante adjudicado que firme el contrato deberá presentar la siguiente documentación:

- Original ó copia certificada y copia simple de poder notarial correspondiente en donde se otorguen facultades al representante para suscribir actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades,

- Original ó copia certificada y copia simple de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes,

- Original ó copia certificada y copia simple de identificación oficial vigente (pasaporte, credencial de elector ó cédula profesional),

- Copia del “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal correspondiente.

De conformidad con el artículo 39, fracción VI, inciso J del “REGLAMENTO” el proveedor deberá presentar ante la dependencia o entidad contratante el “acuse de recepción” con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales prevista en la regla I.2.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal correspondiente, o aquélla que en el futuro la sustituya.

El proveedor que resulte adjudicado, deberá:

- Realizar la consulta de opinión ante el SAT, preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que tenga conocimiento del fallo o adjudicación correspondiente.

- Que en la solicitud de opinión al SAT deberán incluir el correo electrónico del área de contratación que  les indique esa dependencia lmunoz@imt.mx para que el SAT envié el “acuse de respuesta” que emitirá en atención a su solicitud de opinión.

- Que en el caso de proveedores o contratistas residentes en el extranjero que resulten adjudicados y que no estén obligados  a presentar la solicitud de inscripción en el RFC o declaraciones periódicas en México así como los contribuyentes  que no estén obligados a presentar total o parcialmente la declaración anual del ISR, deberán realizar su solicitud de opinión al SAT ante la Administración Local de Servicios al Contribuyente que corresponda al domicilio de la convocante.

Tratándose de personas físicas la acreditación de su personalidad será mediante originales ó copias certificadas de los siguientes documentos:

  - acta de nacimiento correspondiente, o

  - CURP (Clave Única de Registro de Población) o,

  - en su caso, de la carta de naturalización respectiva expedida por autoridad competente, y la   documentación con la que demuestre tener su domicilio legal en el territorio nacional,

5.2 	Firma del contrato.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 46 de “LA LEY” el representante del licitante adjudicado deberá presentarse a firmar el contrato el día 10 de marzo del 2011 en “EL DOMICILIO” del “IMT” con el Lic. Librado Muñoz Ilhuicatzi, Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico.

En el supuesto de que el proveedor adjudicado no se presente a firmar el contrato por causas que le sean imputables, será sancionado en los términos de los artículos 59 y 60 de “LA LEY”, en el entendido de que se adjudicará de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 46 de “LA LEY”.

Asimismo, y conforme a lo establecido en el artículo 50 fracción IV de “LA LEY”, el “IMT” se abstendrá de adjudicar el contrato a las personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos del Titulo Quinto de este ordenamiento y Titulo Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

5.3 	Terminación anticipada del contrato.

Conforme a lo establecido en el artículo 54 Bis de “LA LEY”, podrá darse por terminado anticipadamente el contrato.

Por los siguientes supuestos:

- Cuando concurran razones de interés general,

- Cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o los servicio originalmente contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública.

En estos supuestos el “IMT” reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.

5.4 	Rescisión del contrato.

    - Procederá la rescisión administrativa del contrato, en cualquier momento en el caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor adjudicado, pudiendo el “IMT” adjudicarlo conforme al procedimiento indicado en el artículo 41 fracción VI de “LA LEY”.

    - En caso de que el proveedor adjudicado ceda en forma parcial o total los derechos  u obligaciones derivadas de la licitación y /o del contrato excepto los derechos de cobro conforme a lo señalado en el artículo 46 último párrafo de “LA LEY”.

    - Cuando la suma de las deducciones con motivo del incumplimiento del servicio exceda el 20% del monto total con IVA incluido, el “IMT” podrá rescindir el contrato.

    - Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato.

El procedimiento de rescisión se llevará conforme a lo señalado en el artículo 54 de “LA LEY” y al artículo 98 del “REGLAMENTO”, y en su caso a las normas supletorias aplicables.

5.5	Modificación al contrato.

De conformidad con el artículo 52 de “LA LEY” y 91 del “REGLAMENTO” el “IMT” podrá, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Cuando la dependencia o entidad requiera ampliar únicamente el plazo o la vigencia del contrato y esto no implique incremento en el monto total contratado o de las cantidades de bienes adquiridos o arrendados o de servicios contratados, si cuenta con el consentimiento del proveedor, se podrá suscribir el convenio modificatorio para ampliar la vigencia. La modificación del plazo pactado en el contrato para la entrega de los bienes o la prestación del servicio sólo procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a la dependencia o entidad, la cual deberá dejar constancia que acredite dichos supuestos en el expediente de contratación respectivo.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior no procederá aplicar al proveedor penas convencionales por atraso. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por el proveedor o la dependencia.

Las modificaciones en monto, plazo o vigencia a los contratos conllevarán el respectivo ajuste a la garantía de cumplimiento cuando dicho incremento no se encuentre cubierto por la garantía originalmente otorgada, para lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio respectivo el plazo para entregar la ampliación de garantía, el cual no deberá exceder de diez días naturales siguientes a la firma de dicho convenio, así como la fecha de entrega de los bienes o de la prestación del servicio para las cantidades adicionales. Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 103 de este Reglamento.

6.	ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN.

6.1   	Condiciones de pago.

Los pagos se realizarán a mes vencido sobre servicio prestado a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la prestación de los servicios, en las cantidades y calidades solicitadas, a entera satisfacción del “IMT” por escrito, y previa presentación de la factura correspondiente, la cual deberá contener todos los requisitos fiscales aplicables.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar en su caso, por concepto de penas convencionales y/o deducciones.

El “IMT”, no otorgará ninguna clase de anticipo.

Para que proceda el pago, a través de abono bancario, los proveedores adjudicados deberán contar con el registro relativo en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), lo anterior de conformidad con los "Lineamientos Relativos al Funcionamiento, Organización y Requerimientos de Operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF)", publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conjuntamente con la Tesorería de la Federación, en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril del año 2002. Para tales efectos, deberán acudir al Departamento de Recursos Financieros del “IMT” a realizar los trámites necesarios.

6.2   	Catálogo general de beneficiarios y cuentas del sistema integral de administración financiera federal (SIAFF).

Los licitantes que no se encuentren inscritos en el Catálogo General de Beneficiarios y Cuentas Bancarias del Sistema Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF), deberán presentar en Unida de Recursos Financieros del “IMT” edificio Alfonso Rico Rodriguez sito en Km. 12+000 de la  Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; México, C.P. 76703,  la documentación que a continuación se lista:

Personas Morales:

- Copia simple de Estado de cuenta bancario, del mes inmediato anterior.

- Original de Carta de certificación de datos de cuenta bancaria.

- Original ó copia certificada y copia simple de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes,

- Original ó copia certificada y copia simple de identificación oficial vigente (pasaporte, credencial de elector, licencia para conducir ó cédula profesional)

- Original y copia simple de comprobante de domicilio (luz, teléfono, predial, agua) del mes inmediato anterior.

- Original ó copia certificada y copia simple de poder notarial para actos de administración o especial para firmar el acuerdo de voluntades,

- Original ó copia certificada y copia simple del acta constitutiva,

Personas Físicas:

- Copia simple de Estado de cuenta bancario, del mes inmediato anterior.

- Original de Carta de certificación de datos de cuenta bancaria.

- Original ó copia certificada y copia simple de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes,

- Original ó copia certificada y copia simple de identificación oficial vigente (pasaporte, credencial de elector, licencia para conducir ó cédula profesional)

- Original y copia simple de comprobante de domicilio (luz, teléfono, predial, agua) del mes inmediato anterior.

6.3   	Impuestos.

El “IMT” pagará únicamente el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

6.4   	Instrucciones para la elaboración y entrega de la garantía de cumplimiento del contrato.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción II, y 49, fracción II, de “LA LEY”, y 81 del Reglamento, el licitante ganador deberá presentar una garantía de cumplimiento y podrá ser mediante cheque certificado, cheque de caja ó fianza de cumplimiento a favor de la Tesorería de la Federación, en moneda nacional, por un importe equivalente al 10% del valor total del contrato (sin considerar el I.V.A.) del servicio que le hubiere sido adjudicado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; así como de los defectos, vicios ocultos y calidad de los servicios; así como de cualquier otra responsabilidad.

- La fianza deberá ser expedida por una institución mexicana legalmente autorizada para este efecto.

El cheque certificado, cheque de caja ó fianza de cumplimiento deberá ser presentada a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato o el día hábil anterior si éste no lo fuera, de no cumplir con dicha entrega, el “IMT” podrá determinar la rescisión del contrato y remitir el asunto al OIC para que determine si se aplican las sanciones estipuladas en el artículo 60, fracción III de “LA LEY”.

El cheque certificado, cheque de caja ó fianza de cumplimiento deberá otorgarse en estricto apego a lo indicado en el ANEXO 11 de esta convocatoria.

En ningún caso podrá ser cancelada la garantía sin que medie la autorización expresa y por escrito del “IMT”, previa solicitud por escrito debidamente justificada por parte del PROVEEDOR.

La fianza deberá cumplir con los requisitos que el “IMT” señale para ese efecto, además de los señalados en el artículo 103 del “REGLAMENTO”, y deberán aceptar expresamente lo preceptuado en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianza en vigor.

En caso de que el PROVEEDOR no entregue oportunamente al “IMT” cualquiera de las garantías pactadas o derivadas de este contrato, incluidas las generadas con motivo de cualquier ampliación en el plazo de su duración, en caso de que por ese motivo se declare la rescisión del contrato una vez agotado el procedimiento que para ese efecto se pacta en el presente contrato, se hará del conocimiento dicho incumplimiento al OIC en el “IMT” o a la autoridad que resulte competente, para que se proceda a sancionar al incumplido en los términos del artículo 59 de “LA LEY”, por cuanto se refiere a la actitud de retraso en la entrega de las garantías. Además de que el “IMT” le retendrá al PROVEEDOR cualquier pago relativo a la prestación del servicio, hasta que entregue la totalidad de las pólizas pactadas.

- Estará vigente durante el periodo de garantía del servicio y hasta que “IMT” por escrito autorice su liberación a la afianzadora.

- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, se deberá obtener la actualización de la fianza respectiva o en su defecto el endoso correspondiente.

- En caso de que la garantía se constituya con cheque certificado o cheque de caja deberá ser librado a favor de la Tesorería de la Federación

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad del proveedor adjudicado, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el contrato, y de ninguna manera impedirá que el “IMT” reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que puede exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del contrato o modificación al plazo, el proveedor se obliga a entregar al “IMT” al momento de la formalización respectiva los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada inicialmente.

El proveedor adjudicado acepta expresamente que la fianza expedida para garantizar el cumplimiento se hará efectiva independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o judicial.

Manifiesta expresamente el proveedor que resulte adjudicado, su conformidad para que la fianza que garantice el cumplimiento del contrato adjudicado, permanezca vigente durante toda la substanciación de los juicios o recursos legales que interponga con relación a dicho contrato, hasta que sea pronunciada resolución definitiva que cause ejecutoria por la autoridad competente.

El “IMT” a través de la Unidad de Apoyo Jurídicos en el edificio “Alfonso Rico Rodriguez” del “IMT” ubicado en el Km. 12+000 de la  Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Padro Escobedo, Querétaro; México, C.P. 76703, previa verificación por escrito con el área requirente, dará a los proveedores su autorización por escrito para que proceda a recuperar y en su caso liberar la póliza de la fianza correspondiente, de conformidad con lo señalado en el texto de la misma; siempre y cuando éste acredite haber cumplido con la condición pactada en dicho contrato y a entera satisfacción del “IMT”.

Esta garantía cubrirá el riesgo de obligaciones e indemnizaciones laborales, así como la entrega que realice el licitante adjudicado al “IMT” de documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social del licitante adjudicado tenga para con sus empleados, razón por la cual esta no se liberará en tanto no se acredite dicho cumplimiento.

6.4.1	Casos en que se aplicará la garantía de cumplimiento del contrato.

La garantía de cumplimiento del contrato, se podrá hacer efectiva por el “IMT”, cuando se presente de manera enunciativa y no limitativa en alguno de los siguientes casos:

- Previa substanciación del procedimiento de rescisión.

- Cuando por causas imputables el proveedor incumpla con cualquiera de las condiciones pactadas en el contrato y consecuentemente se le rescinda el mismo.

- Cuando se haya vencido el plazo para el inicio de la vigencia del contrato y el proveedor adjudicado por si mismo o por requerimiento del “IMT”, no sustente debidamente las razones del incumplimiento en el inicio, previo agotamiento de las penas convencionales respectivas.

- De manera inmediata por reclamo directo a la Afianzadora.

- Cuando se detecten vicios ocultos o defectos de la calidad de los bienes ó servicios recibidos.

6.5   	Penas convencionales y deducciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de “LA LEY”, el “IMT” aplicará penas convencionales al proveedor adjudicado, por el incumplimiento en la prestación del servicio, objeto de esta licitación  y de conformidad con lo establecido en el artículo 53 BIS de “LA LEY”, el “IMT” podrá establecer deducciones al pago de los servicios por motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor.

En caso de que el PRESTADOR no ejecute los servicios pactados dentro de los términos o plazos estipulados en este contrato o en sus anexos, se aplicará como Pena Convencional el equivalente al servicio no entregado o prestado oportunamente, cuya cuantificación será determinada de acuerdo al desglose de costos de la presente Convocatoria; en caso de que el servicio incumplido no pueda ser cuantificado, como Pena Convencional se aplicará un diez por ciento sobre el monto que se debería pagar conforme al contrato en el mes o período en que se actualice el incumplimiento; esta sanción se estipula por el incumplimiento de la obligación de prestar los servicios materia del presente contrato en el tiempo establecido. La Pena Convencional será acumulativa y no podrá exceder del porcentaje y monto de la garantía, la cual es del 10% del importe total del contrato, sin que por ello el “IMT” pierda el ejercicio de sus acciones legales que procedan para demandar el pago de daños y perjuicios antes las autoridades competentes cuando el incumplimiento en el servicio pueda ocasionarle daños o perjuicios superiores al monto establecido como máximo de Pena Convencional.

Dicha Pena Convencional, al igual que la deductiva que se señala en el párrafo siguiente, se impondrá sin que por ello el “IMT” pierda el ejercicio de sus acciones legales que procedan para demandar la rescisión y/o el pago de daños y perjuicios por otros conceptos ante las autoridades competentes, dado que la misma solamente se establece por el simple hecho de no prestar el servicio en la fecha convenida para ese efecto. Independientemente de la Pena Convencional antes referida, en caso de que el servicio sea prestado deficientemente, o no se preste conforme a los requerimientos o condiciones pactados, incluidos todos los recursos humanos y materiales establecidos para la prestación del servicio, por causa imputable al PRESTADOR, se realizarán las correspondientes deductivas (deducción) sobre el importe de la contraprestación pactada o facturada; esta deductiva se estipula por el incumplimiento de la obligación de prestar los servicios materia del presente contrato en la forma establecida; por las cuales también se aplicará una sanción por un importe equivalente a dichas deductivas, siendo que esta última sanción no tiene máximo alguno. El pago de la contraprestación pactada quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PRESTADOR deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deductivas en base a los servicios prestados, que se aplicarán conforme al procedimiento siguiente:

1) Una vez determinado el incumplimiento que provoque la aplicación de una pena o deductiva, se procederá a cuantificar el importe de la misma;

2) Hecho lo anterior, se le notificará al PRESTADOR, para que presente su factura por el importe que corresponda o entregue la documentación complementaria que se requiera en caso de que ya la hubiera presentado;

3) El pago se realizará una vez que el PRESTADOR cumpla con el punto inmediato anterior.

El “IMT” no se hará acreedor de penalización alguna para el caso de que ocurra una variación en las asignaciones presupuéstales en la conformación y cuantía del presupuesto que le sea asignado por el Poder Ejecutivo o aprobado por el Poder Legislativo, que le impida de manera alguna cumplir con las obligaciones pecuniarias a su cargo establecidas en este documento.

En caso de que se agote el monto pactado en la garantía de cumplimiento por aplicación de penas convencionales, el procedimiento de rescisión podrá iniciarse dentro de los quince días naturales siguientes a aquél en que suceda ese supuesto. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto.

Se hará efectiva la fianza relativa al cumplimiento del contrato cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando hubiese transcurrido la fecha establecida para la prestación del servicio, sin que esto se hayan llevado al cabo.

- Que el servicio incumpla en las especificaciones técnicas y presenten defectos y/o vicios ocultos.

- Cuando hubiese transcurrido el plazo que se concede al Proveedor para corregir la causa de los rechazos que en su caso se efectúen.

- Que el proveedor del servicio incumpla en alguna de las obligaciones convenidas.

- Cuando se rescinda el contrato por causas imputables al Proveedor.

El pago de la prestación del servicio quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el licitante deba efectuar por concepto de penas convencionales, en el entendido de que se rescinda el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

Esta pena se estipula por el retardo en el tiempo de entrega pactado y su monto se deducirá del importe de las liquidaciones pendientes de pago, conforme al artículo 53 y 53 BIS de “ LA LEY”.

7. 	DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS

El proveedor adjudicado quedará obligado ante el “IMT” a responder de los defectos y/o vicios ocultos de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos señalados en la convocatoria de licitación, en el contrato respectivo y en el Código Civil Federal.

8.	REGISTRO DE DERECHOS.

El proveedor adjudicado asumirá la responsabilidad total en caso de que al proporcionar el servicio objeto de la licitación, viole el registro de derechos a nivel nacional o internacional, derechos de autor, propiedad intelectual o industrial, marcas o patentes.

9.	DERECHOS DE AUTOR U OTROS DERECHOS EXCLUSIVOS.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad generada por su incumplimiento será a cargo únicamente del proveedor, por lo que estará obligado a sacar en paz y a salvo al “IMT” de cualquier reclamación al respecto; todos los gastos que por este motivo se pudieran generar serán por cuenta exclusiva del Proveedor.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso.

10.	SANCIONES.

Se hará efectiva la garantía relativa al cumplimiento del pedido o contrato, cuando se incumpla cualquiera de las condiciones pactadas en el mismo.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 59 y 60 de “LA LEY”, la SFP inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por la citada ley.

11.	 CONTROVERSIAS.

Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación se resolverán con apego a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento vigente y las demás disposiciones administrativas de carácter federal.

12.	INCONFORMIDADES.

De conformidad con los artículos 65 y 66 de “LA LEY”, los licitantes que hayan participado en el procedimiento de contratación podrán interponer la inconformidad por escrito, directamente en las oficinas de la Secretaría de la Función Pública ubicadas en Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten al Órgano Interno de Control en la SCT, las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el proceso licitatorio.

13.	ASISTENCIA A LOS ACTOS PÚBLICOS DE LA LICITACIÓN.

A los actos del procedimiento de la licitación, podrá asistir cualquier persona, que manifieste su interés de estar presente en dichos actos, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir de cualquier forma en los mismos. Igualmente podrán asistir representantes de las cámaras, colegios o asociaciones profesionales u otras organizaciones no gubernamentales.

14.	GLOSARIO.

Para efectos de esta convocatoria se entenderá por:

- Convocatoria: Documento que contiene las bases, condiciones y requisitos que regirán y serán aplicados en este procedimiento de licitación pública.

- Caso fortuito: Aquel evento que no pudo ser previsto y no pudo ser evitado.

- CompraNet: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

- Contraloría: Secretaría de la Función Pública.

- Fuerza mayor: Acontecimiento inesperado y violento, ajeno a la voluntad humana y que por tanto no puede preverse ni evitar sus consecuencias.

- Contrato o Pedido: Documento legal que constituye el acuerdo de voluntades entre el “IMT” y el proveedor y por medio del cual se producen o transfieren las obligaciones y derechos objeto del procedimiento licitatorio.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- “LEY”: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona física o moral que participe en Licitación Pública.

- SFP: Secretaria de la Función Pública.

- OIC: Órgano Interno de Control en el “IMT”.

- Proveedor: La persona física o moral que suscribe pedidos o contratos de Adquisiciones, Arrendamientos o Servicios con la convocante como resultado de la presente licitación.

- “REGLAMENTO”: Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Testimonio: Documento público que emitirá el Testigo Social al final de su participación y que contendrá las observaciones y, en su caso, recomendaciones derivadas de la misma.

- Contradicción: Afirmación y negación que se oponen mutuamente.

### FORMATO A

Escrito de manifestación de interés en participar en el proceso de licitación

(Membrete de la persona física o moral)

Instituto Mexicano del Transporte

Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

Km. 12 de la  Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; México, C.P. 76703

Fecha:

El que suscribe a nombre de mi representada (nombre de la empresa o persona física), manifiesto mi interés en participar en el proceso de la Licitación Pública Nacional No. 09100001-002-10 referente a la contratación de: SERVICIO DE (EL QUE CORRESPONDA A SU PARTICIPACIÓN). Además de solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la presente licitación.

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DATOS DEL LICITANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre (persona física o moral):

Domicilio Fiscal:

Descripción del objeto social:

Número y fecha de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

Reformas y modificaciones al acta constitutiva:

Relación de accionistas y/o socios:

Apellido Paterno:                 Apellido Materno:                   Nombre(s)

Correo electrónico:

Teléfono / Fax:

DATOS DEL REPRESENTANTE

Registro Federal de Contribuyentes:

Nombre:

Domicilio Fiscal:

Número y fecha de la escritura pública mediante la cual fueron otorgadas facultades de presentación:

Nombre, número y circunscripción del Notario Público o Fedatario Público que la protocolizó:

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

### FORMATO B

Carta de manifestación de que cuenta con facultades suficientes

para intervenir en la presente licitación

(Membrete de la persona física o moral)

Instituto Mexicano del Transporte

Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

Km. 12+000 de la  Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; México, C.P. 76703

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la Licitación Pública Nacional No. 09100001-002-11para la contratación de: SERVICIO DE (EL QUE CORRESPONDA A SU PARTICIPACIÓN). Declaro bajo protesta de decir verdad que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí mismos o través de mi representada.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

APLICA PARA LOS SERVICIOS DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN OFICINAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BIENES MUEBLES EN  INMUEBLES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN, Y JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN DEL IMT

### FORMATO C1

SERVICIO DE VIGILANCIA

Integración de precios

| Descripción |  | Salario Diario |  | Salario Diario Integrado | Días del año | Total de personas | Costo diario | Costo por mes |  |  | Costo por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7h00 a 17h00 DE LUNES A VIERNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  | 306 | 15 |  |  |  |  |  |
| Supervisor |  |  |  |  | 306 | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de los equipos de radiocomunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros y Fianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo mensual del servicio |  |  |  |  |  |

### FORMATO C2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BIENES MUEBLES EN INMUEBLES

Integración de precios

| Descripción |  | Salario Diario |  | Salario Diario Integrado | Días del año | Total de personas | Costo diario | Costo por mes |  |  | Costo por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7h00 a 17h00 DE LUNES A VIERNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  | 306 | 6 |  |  |  |  |  |
| Supervisor |  |  |  |  | 306 | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de los equipos de radiocomunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros y Fianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo mensual del servicio |  |  |  |  |  |

### FORMATO C3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

Integración de precios

| Descripción |  | Salario Diario |  | Salario Diario Integrado | Días del año | Total de personas | Costo diario | Costo por mes |  |  | Costo por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7h00 a 17h00 DE LUNES A VIERNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  | 306 | 2 |  |  |  |  |  |
| Supervisor |  |  |  |  | 306 | 0 |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de los equipos de radiocomunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros y Fianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo mensual del servicio |  |  |  |  |  |

### FORMATO C4

### JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

Integración de precios

| Descripción |  | Salario Diario |  | Salario Diario Integrado | Días del año | Total de personas | Costo diario | Costo por mes |  |  | Costo por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7h00 a 17h00 DE LUNES A VIERNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  | 306 | 7 |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de los equipos de radiocomunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros y Fianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo mensual del servicio |  |  |  |  |  |

### FORMATO D

### DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES, EN CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN:

| Número | Descripción del Requisito | Recibido |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| 1 | Formato de acreditación de existencia y personalidad jurídica del licitante. (NUMERAL 3.3.2, ANEXO 2) |  |  |
| 2 | Escrito para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones. (NUMERAL 3.3.10, FORMATO B) |  |  |
| 3 | Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firme la proposición. (NUMERAL 3.3.1) |  |  |
| 4 | Carta del artículo 50 y 60 de “LA LEY”. Para el caso de proposiciones conjuntas, este escrito se presentará por cada persona que participe. (NUMERAL 3.3.3, ANEXO 3) |  |  |
| 5 | Carta de aceptación de convocatoria. (NUMERAL 3.3.4, ANEXO 4) (LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO SERÁ CAUSA DE DESCALIFICACIÓN). |  |  |
| 6 | Declaración de integridad. (NUMERAL 3.3.5, ANEXO 5) |  |  |
| 7 | Carta del tiempo y lugar de la prestación del servicio. (NUMERAL 3.3.6, ANEXO 6) |  |  |
| 8 | PROPUESTA TÉCNICA. |  |  |
| 9 | PROPUESTA ECONÓMICA. |  |  |
| 10 | Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. (NUMERAL 3.3.7, ANEXO 7) |  |  |
| 11 | Carta de la vigencia de la oferta. (NUMERAL 3.3.8, ANEXO 8) |  |  |
| 12 | Carta de nacionalidad mexicana y estratificación de su empresa. (NUMERAL 3.3.9, ANEXO 9) |  |  |
| 13 | Para el caso de proposiciones conjuntas; el original del convenio respectivo. (NUMERAL 3.3.11) |  |  |
| 14 | Documentación que se requiere presentar dentro de su propuesta técnica referente al anexo 1 técnico: - El licitante participante deberá demostrar la experiencia acreditada de un año, mediante la entrega de tres contratos en original o copia certificada y copia simple para cotejo celebrados por la empresa licitante durante los últimos tres años, relativa al servicio de limpieza. |  |  |
| 15 | Desglose detallado de la integración de costos. (NUMERAL 3.2.II, FORMATO C) |  |  |

SE RECIBIÓ DOCUMENTACIÓN COMPLETA

_______________________

SERVIDOR PÚBLICO

ANEXO 2

Carta de acreditamiento de personalidad

(nombre) , manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir y presentar la propuesta en la presente licitación y en caso de quedar adjudicado para firmar el contrato correspondiente a nombre y representación de:  (persona física o moral).

DATOS GENERALES Registro Federal de Contribuyentes: Deberá anotarse tal y como fue emitido por la S.H.C.P Nombre de la persona Física ó Moral: Deberá anotarse el nombre completo de la persona física ó moral incluyendo el tipo de régimen bajo el cual se constituyó. Domicilio.- Lugar donde el licitante recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los actos, contratos y convenios que celebren de conformidad con la Ley y su Reglamento. Calle y número: Colonia: Código Postal: Delegación o Municipio: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico:

Para Persona Moral: Actividad Económica de la Empresa: Seleccionar la actividad económica de la empresa. No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Relación de accionistas y/o socios.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s) Reformas al acta constitutiva:

Para Persona Física: Fecha de inscripción ante la S.H.C.P.: Actividad Económica preponderante: Señalar la actividad económica con la que se dio de alta ante S.H.C.P

Representante Legal del Licitante (persona física y/o moral): Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

FECHA Y LUGAR

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado.

### ANEXO 3

Carta del artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de “LA LEY”

(Membrete de la persona física o moral)

Instituto Mexicano del Transporte

Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

Km. 12 Carretera Querétaro Galindo

Sanfandila Querétaro.

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la Licitación Pública Nacional No. 09100001-000-11para la contratación de: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL IMT me permito manifestar lo siguiente:

Declaro bajo protesta de decir verdad y con la representación legal que ostento, que el suscrito y la empresa (razón social del licitante)  al igual que sus asociados no se encuentran dentro de ninguno de los supuestos comprendidos en el artículo 50 y 60 penúltimo párrafo de “LA LEY”.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

### ANEXO 4

Carta de aceptación de convocatoria

(Membrete de la persona física o moral)

Instituto Mexicano del Transporte

Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

Km. 12 Carretera Querétaro Galindo

Sanfandila Querétaro.

Fecha:

Mediante este escrito hacemos constar que la persona física o moral denominada (razón social del licitante) con relación a la Licitación Pública Nacional No. 09100001-002-11 para la contratación de: SERVICIO         PARA EL IMT hemos leído íntegramente el contenido de la convocatoria en la cual se establecen las bases en que se desarrollara el presente procedimiento así como sus anexos y el contenido de la(s) acta(s) derivada(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones y aceptamos participar en esta licitación conforme a estas.

Por lo que, expreso a usted que conocemos las disposiciones legales que rigen las adquisiciones por parte de las dependencias del Gobierno Federal Mexicano, de conformidad con lo señalado en la convocatoria y documentos que la integran.

Por otra parte, manifiesto ampliamente que la convocatoria propuesta por el INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE y las precisiones realizadas en la (s) junta (s) de aclaraciones han sido revisadas por el personal técnico y jurídico de esta empresa estando de acuerdo con el contenido de la misma no teniendo ninguna objeción motivo por el cual presentamos esta propuesta.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

### ANEXO 5

Carta de declaración de integridad

(Membrete de la persona física o moral)

Instituto Mexicano del Transporte

Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

Km. 12 Carretera Querétaro Galindo

Sanfandila Querétaro.

C.P 76246

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la Licitación Pública Nacional No. 09100001-000-11para la contratación de: SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS INSTALACIONES DEL IMT, declaro bajo protesta de decir verdad que por sí mismos o través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de el “IMT”, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

### ANEXO 6

Carta del tiempo y lugar de la prestación del servicio

(Membrete de la persona física o moral)

Instituto Mexicano del Transporte

Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

Km. 12 Carretera Querétaro Galindo

Sanfandila Querétaro.

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la Licitación Pública Nacional No. 09100001-002-11para la contratación de: ------------- para el  IMT, manifiesto bajo protesta de decir verdad de que resultar adjudicado nos comprometemos a que el servicio deberá ser prestado a partir del 01 de marzo al 31 de diciembre del 2011, en las instalaciones del “IMT”, ubicado en el Km. 12 Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila Querétaro.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

### ANEXO 7

Carta de cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas

(Membrete de la persona física o moral)

Instituto Mexicano del Transporte

Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

Km. 12 Carretera Querétaro Galindo

Sanfandila Querétaro.

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la Licitación Pública Nacional No. 09100001-002-11para la contratación de: -------------- manifiesto bajo protesta de decir verdad que los servicios que oferto y que prestare en caso de ser adjudicado, cumplen con las “Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas y a la falta de estas con las Internacionales o, en su caso, las Normas de Referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del “REGLAMENTO” y de conformidad con los artículos 53, 55 y 67 de la ley federal sobre Metrología y Normalización correspondiente.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

### ANEXO 8

Carta de la vigencia de la oferta

(Membrete de la persona física o moral)

Instituto Mexicano del Transporte

Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

Km. 12 Carretera Querétaro Galindo

Sanfandila Querétaro.

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la Licitación Pública Nacional No. 09100001-002-11para la contratación de: ---------------- DEL IMT manifiesto que he revisado, verificado y confirmado los precios ofertados en mi propuesta económica, que ha sido debidamente integrado todos los conceptos a considerar y que estos precios son correctos, por lo que la vigencia de la oferta no será menor a 90 días a partir de la fecha de entrega de las propuestas, independientemente de cualquier situación que se presente en el trámite de esta licitación, incluso si ésta se declara desierta, razón por la cual el licitante no podrá por ningún motivo modificar su oferta antes del vencimiento de dicho plazo.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

### ANEXO 9

Carta de Nacionalidad Mexicana y  estratificación de su empresa.

(Membrete de la persona física o moral)

Instituto Mexicano del Transporte

Unidad de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios

Km. 12 Carretera Querétaro Galindo

Sanfandila Querétaro.

Fecha:

Por este conducto, quien suscribe (nombre de la persona acreditada legalmente para firmar las proposiciones) en mi calidad de representante legal de la empresa (razón social del licitante) con relación a la Licitación Pública Nacional No. 09100001-000-11para la contratación de: _____________ DEL IMT me permito manifestar en cumplimiento a lo señalado en el del artículo 35 del “REGLAMENTO”, declaro bajo protesta decir verdad que soy de nacionalidad mexicana.

Mi representada es __________ empresa conforme a la siguiente estratificación:

| Estratificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | Sector | Rango de número de trabajadores | Rango de monto de ventas anuales (mdp) | Tope máximo combinado* |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio | Desde 31 hasta 100 | Desde $100.01 hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | Desde $100.01 hasta $250 | 250 |

*TOPE MÁXIMO COMBINADO = (TRABAJADORES) X 10% + (VENTAS ANUALES) X 90%.

El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: puntaje de la empresa = (número de trabajadores) x 10% + (monto de ventas anuales) x 90%, el cual debe ser igual o menor al tope máximo combinado de su categoría.

Estoy enterado de que la falsedad en las manifestaciones que se realicen, serán sancionadas en los términos de Ley.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

LEGAL DE LA EMPRESA

Nota 1: Si su estratificación no coincide con los supuestos de la tabla anterior, indicar que el tamaño de su empresa es grande.

### ANEXO 10

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y FIRMANTES DE LA CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES.

(Se anexa copia simple del Oficio-Circular No. SAC/300/148/2003, de fecha 3 de septiembre del 2003, emitido por la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública).

Anexo al Oficio Circular No. SACN/300/14812003.

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la-corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público, y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación -la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquéllos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del, país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

"Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal

en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capitulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión;

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral

### ANEXO 11

Garantía de cumplimiento por el 10% del monto del contrato.

- El plazo para la entrega de las garantías es de 10 días naturales posteriores a la formalización del contrato, vencido este plazo se procederá a la rescisión del contrato.

- Las garantías beben entregarse en el Unidad de Apoyo Jurídico del IMT, ubicado al interior del edificio “Alfonso Rico Rodriguez” en las instalaciones ubicadas en Km. 12+000 de la  Carretera Querétaro Galindo, Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; México, C.P. 76703,.

Requisitos para garantizar con  fianza

El siguiente texto deberá aparecer fielmente en la fianza de cumplimiento, la omisión de cualquiera de sus elementos será motivo de rechazo de la misma.

Nombre de la afianzadora, se constituye fiadora hasta por la suma de $ monto en número y letra (10% del monto total del contrato antes de IVA), a favor y disposición de la Tesorería de la Federación para garantizar por nombre legal de la empresa, el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato número de contrato y sus anexos, por un importe total de $ monto en número y letra (importe total del contrato, sin incluir IVA), de fecha ________. El contrato citado tiene por objeto la contratación de “XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX LAS INSTALACIONES DEL IMT” de acuerdo a la proposición de fecha que presentó el ahora fiado y que como anexo se agregó debidamente al citado contrato.

La presente fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato número de contrato.

Esta garantía permanecerá vigente durante el cumplimiento de las obligaciones que garantiza y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento de contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que sea cumplimentada la resolución definitiva que quede firme, de forma tal que su vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del contrato principal o fuente de obligaciones, o cualquier otra circunstancia.

La institución de fianzas acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución establecidos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para dar efectividad a la presente garantía, procedimientos que también aplicarán para el caso del cobro de intereses por pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

Que para liberar la fianza, será requisito indispensable contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales expedida por el Instituto Mexicano del Transporte

### ANEXO 12

Modelo de contrato

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

# CONTRATO No.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL, EL ING. ROBERTO AGUERREBERE SALIDO, POR LA OTRA, EL C.----------------------------- A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ, “EL PROVEEDOR”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I	“LA DEPENDENCIA”, a través de su representante, declara:

I.1	Que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, creado por Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 1987.

I.2	Que el Ing. Roberto Aguerrebere Salido, fue designado Director General, el primero de abril del 2009, de acuerdo al artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, se encuentra plenamente facultado para representar a la misma, de conformidad con los artículos 9, 10, 37, 39 y 41 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Quinto del Acuerdo de creación mencionado en la declaración que antecede.

I.3	Que por tratarse de un Órgano Desconcentrado, su Registro Federal de Contribuyentes es él que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyos datos son:

R.F.C.: SCT 060601G50

Domicilio: KM 12, CARRETERA QUERÉTARO GALINDO, S/N SAN FANDILA, QUERÉTARO, C.P. 76703.

I.4	Que cuenta con saldo disponible para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato en la partida 	presupuestal No..

I.5	Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante la Licitación Pública Nacional no. ---------------------------------, de conformidad con el artículo 26 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

I.6	Que señala como domicilios los ubicados en: Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Km. 12, Carretera Querétaro Galindo, Estado de Querétaro y Av. Nuevo León núm. 210, Colonia Hipódromo Condesa, en la Ciudad de México, Distrito Federal, para todos los efectos legales a que haya lugar.

II	"EL PROVEEDOR"  a través de su representante declara:

II.1	Que es una persona ------------------------- como lo demuestra con --------------------------. De fecha xx de xx de 1xxx.

II.2	Que tiene la experiencia y capacidad técnica para contratar y obligarse a la ejecución de las actividades objeto de este contrato.

II.3	Que su Registro Federal de Contribuyentes es: ________________________

II.4	Que es de nacionalidad mexicana y conviene que cuando llegare a cambiarla se seguirá considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la nacionalidad mexicana y todo derecho derivado del presente instrumento.

II.5	Que conoce plenamente el contenido y requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su Reglamento; y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el correspondiente ejercicio presupuestal, el contenido del anexo técnico del presente contrato, así como a las demás normas que regulan la prestación de los servicios objeto del mismo.

II.6	Que su domicilio es en la calle _____________-No. ____, Colonia____________, ___________, en el estado de_________________, para todos los efectos a que haya lugar.

Una vez expuestas las declaraciones anteriores, las partes se sujetan a las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA	OBJETO.- "LA DEPENDENCIA" encomienda a "EL PROVEEDOR" la realización del servicio consistente en; -------------------------------- de "LA DEPENDENCIA", obligándose "EL PROVEEDOR" a realizarlos conforme a los alcances y condiciones, establecidas en la convocatoria de la Licitación Pública Nacional no. ---------------------------, así como a sus propuestas, mismas que se tienen reproducidas a la letra y al Anexo “A” de este contrato.

En caso que se detecten defectos de instalación o vicios ocultos, “LA DEPENDNECIA” devolverá al “PROVEEDOR” para que los repare o los reponga, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la notificación de la “DEPENDDENCIA”, en caso contrario se aplicará la pena convencional o la garantía de cumplimiento.

SEGUNDA	MONTO DEL CONTRATO.- Las partes convienen que el monto a pagar es por la cantidad de $------------------------------0 M.N.) más el impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de $129---------------------------- M.N.), resultando un monto total de $------------------------------- M.N.)

Estas cantidades sólo podrán ser modificadas previo convenio entre las partes, siempre y cuando se justifique el decremento o incremento al precio pactado, por lo que si "EL PROVEEDOR" prestare sus servicios por mayor valor del indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los mismos, no tendrá derecho a reclamar retribución alguna por ellos.

TERCERA	FORMA Y LUGAR DE PAGO.- Las partes convienen que los servicios objeto del presente contrato se paguen a los treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha en que el “PROVEEDOR” realice la entrega total de los servicios, previa aceptación y entrega de la o las facturas debidamente requisitadas.

Para poder hacer exigible dicho pago, previamente “EL PROVEEDOR”, deberá obtener del área usuaria, la autorización de la(s) factura(s) correspondientes por el servicio efectivamente prestado y la verificación de los demás documentos especificados.

Una vez obtenida dicha autorización, “EL PROVEEDOR” la presentará debidamente requisitada en la Coordinación de Administración y Finanzas de “LA DEPENDENCIA”, quien efectuará su revisión y de conformidad con el Artículo 68 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, los pagos se realizarán a través de la Tesorería de la Federación, mediante deposito a la cuenta del proveedor o como lo determine la propia Tesorería.

En caso de incumplimiento en el pago estipulado en el párrafo anterior, “LA DEPENDENCIA” pagará gastos financieros a “EL PROVEEDOR”, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que venció la fecha de pago pactada, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL PROVEEDOR”. (Artículo 51, párrafo II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público)

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL PROVEEDOR”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento que establece el artículo 51, párrafo III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los cargos se calcularán sobre cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA”.

CUARTA	VIGENCIA DEL CONTRATO.- Los servicios se prestarán a partir ----------------------

QUINTA	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a constituir en la forma y términos previstos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico; su Reglamento y demás disposiciones legales en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento del presente contrato.

"EL PROVEEDOR", se compromete a entregar a "LA DEPENDENCIA", dentro de los 10 (DIEZ) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, cualquiera de las formas de garantía que se enuncian a continuación:

- Depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito, expedido por institución de crédito autorizada;

- Fianza otorgada por institución autorizada;

- Depósito de dinero constituido ante la Tesorería;

- Cheque certificado o de caja expedido a favor de la Tesorería;

- Cualquier otra que en su caso autorice la Tesorería.

Esta garantía de cumplimiento debe ser, por la cantidad de $---------------------- MN.), que corresponde al 20% del monto total del presente contrato, sin el I.V.A.

En el caso de que “EL PROVEEDOR” elija para garantizar el contrato, la forma de fianza, esta deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

- Que sea expedida a favor de la Tesorería de la Federación;

- Que se otorgue atendiendo a las estipulaciones establecidas en el contrato.

- Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de "LA DEPENDENCIA";

- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente;

- Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza requerida.

- Que en caso de que exista inconformidad por parte de "LA DEPENDENCIA" respecto de los servicios prestados, "EL PROVEEDOR" " se obliga a repararlos en un término de 5 (cinco) días hábiles, tanto de los defectos en ejecución de los servicios como de cualquier responsabilidad que le sea imputable, por lo tanto se obliga a que la fianza permanezca vigente hasta que este subsane las causas que motivaron la inconformidad en la prestación del servicio, el plazo de esta vigencia no podrá ser menor a 90 (noventa) días naturales, lo anterior sin perjuicio de la vía legal que se intente en su contra;

- Que la institución afianzadora acepta expresamente lo establecido en los artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a garantizar como mínimo doce meses a partir de la recepción final de los servicios, contra defectos de instalación y/o vicios ocultos en los materiales, para tal efecto deberá de entregarla en la factura que presente.

NOVENA	IMPUESTOS.-  "LA DEPENDENCIA" entregará el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a "EL PROVEEDOR", el cual lo enterará a la oficina recaudadora, conforme a la legislación fiscal vigente.

DÉCIMA	RESPONSABILIDAD DE "EL PROVEEDOR".- "EL PROVEEDOR" será el único responsable de la ejecución y calidad de los servicios en los términos pactados en este contrato, en el caso de que los mismos no se hayan prestado conforme a lo estipulado o a las ordenes giradas por "LA DEPENDENCIA", se le notificará por escrito para que proceda a su reposición o reparación inmediata.

Si "EL PROVEEDOR" no cumple con lo convenido en el párrafo anterior en un término de 5 (cinco) días naturales, se le hará efectiva la pena convencional señalada en este contrato y la garantía de cumplimiento.

DÉCIMA

PRIMERA	RESTRICCIÓN DE SUBCONTRATACIÓN Y DE CESIÓN DE DERECHOS.- "EL PROVEEDOR" se obliga a no subcontratar ni a ceder en forma parcial ni total a terceras personas físicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, "EL PROVEEDOR" deberá solicitar previamente por escrito su autorización a "LA DEPENDENCIA", la cual esta responderá su petición de igual forma por escrito.

DÉCIMA

SEGUNDA	SUPERVISIÓN.- "LA DEPENDENCIA" a través del Ing. José Miguel Montoya Rodríguez, Jefe de la División de Ingeniería de Puertos y Costas, quien realizará la supervisión de los servicios contratados, revisando que estos se apeguen a las características y términos del Anexo A de este instrumento jurídico.

DÉCIMA

TERCERA	DAÑOS Y PERJUICIOS.- En el caso de que el personal de "EL PROVEEDOR" cause desperfectos a los equipos, mobiliario e instalaciones o genere cualquier gasto innecesario, por inobservancia o negligencia, así como daños a terceros o incumpla con el objeto del contrato, "EL PROVEEDOR" se obliga a reparar los daños causados en un término no mayor de 5 días naturales sin costo alguno para "LA DEPENDENCIA" y a satisfacción de esta, en caso contrario, hasta por el monto que cubra el daño, si esta no alcanzara a cubrirlo, se le retendrá la parte proporcional del pago estipulado en la cláusula segunda de este instrumento. Asimismo "EL PROVEEDOR" se obliga a pagar los perjuicios que cause a "LA DEPENDENCIA".

DÉCIMA

CUARTA	CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Cuando surja cualquier retraso o incumplimiento del presente contrato que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor tratándose de la DEPENDENCIA no se requerirá la solicitud del PROVEEDOR, y se realizará un convenio modificatorio sin aplicación de la pena convencional. Cuando se atribuible al PROVEEDOR deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la DEPENDENCIA, en el que indicará el evento, así como el plazo de la suspensión, previo análisis del evento se emitirá una respuesta por parte de la DEPENDENCIA y en el caso de que no se autorice la prórroga por ser imputable al PROVEEDOR el retraso del cumplimiento del objeto de este contrato se hará acreedor a la aplicación de la pena convencional. Lo anterior, de conformidad con lo estipulado en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA

QUINTA	RESPONSABILIDAD LABORAL.- Queda expresamente estipulado que el personal contratado para la realización del presente contrato estará bajo la responsabilidad directa de "EL PROVEEDOR" y por lo tanto, en ningún momento se considerará a "LA DEPENDENCIA" como patrón sustituto, ni tampoco a "EL PROVEEDOR" como intermediario, por lo que "LA DEPENDENCIA" no tendrá relación alguna de carácter laboral con dicho personal y consecuentemente queda liberada de cualquier responsabilidad de seguridad social, obligándose "EL PROVEEDOR" a responder de las reclamaciones que se pudieran presentar en contra de "LA DEPENDENCIA".

### DÉCIMA

SEXTA		CONFIDENCIALIDAD.- “EL PROVEEDOR” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este contrato así como del contenido, alcance y condiciones de este instrumento jurídico, sin la autorización expresa y por escrito de “LA DEPENDENCIA”.

DÉCIMA

SÉPTIMA	INCREMENTO DE CONCEPTOS Y/O VOLÚMENES DE LOS SERVICIOS.- "LA DEPENDENCIA"  podrá acordar el incremento de los servicios solicitados, mediante convenio modificatorio a este contrato, siempre que el monto total de estos no rebase, en conjunto el 20% de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en este contrato y el precio de los servicios sea igual al pactado en un principio, el cual deberá constar por escrito.

DÉCIMA

OCTAVA	PENA CONVENCIONAL.- De conformidad con el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PROVEEDOR" se obliga a pagar a "LA DEPENDENCIA" una pena convencional por atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, consistente en ------------) respecto de los servicios no entregados o prestados, por cada día de mora, este monto se descontará administrativamente del importe por el pago que se realice y que se estipula en la cláusula tercera de este contrato; lo anterior, sin perjuicio del derecho que tiene "LA DEPENDENCIA" de optar entre exigir el cumplimiento del presente contrato o rescindirlo.

DÉCIMA

NOVENA 	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "LA DEPENDENCIA" podrá suspender temporalmente en todo o en parte, los servicios contratados en cualquier momento por causas justificadas, sin que ello signifique su terminación definitiva.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.

VIGÉSIMA	RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" acepta en forma expresa que "LA DEPENDENCIA" puede rescindir administrativamente el presente contrato por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran:

A)	Si se suspende la prestación del servicio contratado.

B)	Cuando sin motivo justificado no acate las órdenes emitidas por "LA DEPENDENCIA".

C)	Si se declara en quiebra o suspensión de pagos, o si hace cesión de bienes en forma que afecte el presente contrato.

- Si cede a terceras personas los derechos y obligaciones derivados del presente contrato,

ya sea los correspondientes a una parte o a la totalidad de los mismos.

E)	Cuando siendo extranjero, invoque la protección de su gobierno contra reclamaciones y ordenes de "LA DEPENDENCIA".

F)	Si no proporciona a "LA DEPENDENCIA" o a las dependencias que tengan facultades, datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los servicios objeto del presente contrato.

G)	Si subcontrata los trabajos materia de este contrato.

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil dentro del plazo estipulado en la cláusula quinta de este contrato.

- Cuando “EL PROVEEDOR” no entregue los servicios de acuerdo a las características establecidas en la convocatoria de la licitación referida y al anexo de este contrato.

- Cuando hubiese vencido el tiempo establecido para la entrega de los servicios y éstos no hayan sido entregados en los términos pactados.

- Cuando los servicios presenten defectos de fabricación y/o vicios ocultos durante el período de garantía y no se hayan reparado o sustituido a entera satisfacción de la “DEPENDENCIA”.

- Por contravención de los términos del contrato o de las disposiciones de la normatividad aplicable al caso.

Esta rescisión será sin responsabilidad para "LA DEPENDENCIA", reservándose el derecho de aplicar la pena convencional establecida en el contrato.

VIGÉSIMA

PRIMERA	PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si "LA DEPENDENCIA" considera que "EL PROVEEDOR" ha incurrido en alguna de las causas de rescisión que consigna la cláusula anterior, lo comunicará al "PROVEEDOR" por escrito a fin de que este, en un plazo de 5 (días) hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso "LA DEPENDENCIA" resolverá lo procedente dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere concluido el término otorgado al “PROVEEDOR” para que expusiera lo que a su derecho conviniera.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al "PROVEEDOR", "LA DEPENDENCIA" procederá a hacer efectiva la pena convencional y la garantía de cumplimiento, y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los servicios prestados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, el que deberá efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la rescisión

VIGÉSIMA

SEGUNDA	TERMINACIÓN ANTICIPADA.- "LA DEPENDENCIA" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés general o causas justificadas, ya que ocasionaría un daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA”, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

“LA DEPENDENCIA" pagará a "EL PROVEEDOR" la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Para efectuar el pago de los servicios ejecutados, "EL PROVEEDOR" dentro de los 10 días naturales siguientes a la notificación de la terminación anticipada, deberá presentar estudio que incluya costo de los servicios prestados y gastos no recuperables que justifiquen su solicitud; dentro de igual plazo "LA DEPENDENCIA" deberá resolver sobre la procedencia de la petición, para lo cual deberá celebrarse convenio entre las partes.

VIGÉSIMA

TERCERA	LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación del servicio objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran y su anexo, así como también a los  requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, su Reglamento; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

VIGÉSIMA

CUARTA	JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, por lo que "EL PROVEEDOR" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Previa lectura y con pleno conocimiento de su contenido y alcance legal, se suscribe el presente contrato por duplicado en Sanfandila, Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, a los -

EL PRESTADOR					INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

_______________________________     		_____________________________

# TESTIGOS

_______________________________			______________________________

Revisión Técnica:					Elaboración y Revisión Jurídica

_______________________________			_______________________________

ANEXO TÉCNICO 1 A

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

14. DE MARZO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

El Instituto Mexicano del Transporte “IMT” solicita la contratación del servicio de Seguridad y Vigilancia, en forma continua y permanente, cubriendo los puestos de servicio ubicados según la distribución especificada en estas bases, a fin de garantizar la protección de bienes muebles e inmuebles propiedad del IMT y la  salvaguarda de sus trabajadores, clientes y demás usuarios, con las siguientes características y especificaciones:

El total de personal para la realización del servicio será en los siguientes puntos a cubrir las 24 horas:

- TURNO

  - De 24 x 24

ELEMENTOS			PUESTOS A CUBRIR

| 2 | En caseta de vigilancia |
| --- | --- |
| 1 | Edificio de Laboratorio de Infraestructura y Estacionamiento. |
| 1 | Edificio de Laboratorio de Hidráulica Marítima y Estacionamiento. |
| 1 | Edificio de Laboratorio de Equipamiento para el Transporte Estacionamiento. |
| 1 | Estacionamiento General. |
| 1 | Edificios de Telemática |
| 1 | Edificio de Aulas y Estacionamiento |
| 2 | Edificios de cubículos de Investigadores |
| 1 | Edificio de Almacén. |
| 2 | Patrullaje del Campus |
| 1 | Jefe de Turno |

- Deberán nombrar una persona responsable de grupo por turno

- Personas por turno de 24 x 24 para ser un total de 30 elementos.

- .

  - De  9 h 00  a  19 h 00 DE LUNES A VIERNES

ELEMENTO FEMENINO			PUESTO A CUBRIR

| 1 | Recepción Edificio Gobierno, Estatura mínima 1.55m, con excelente presentación. |
| --- | --- |

- Un total de 28 ELEMENTOS.

- Se deberá integrar al servicio 2 caninos con entrenamiento especial para protección y apoyo del personal de seguridad dentro de las instalaciones del Instituto.

- Características:

  - Que garantice la integridad física de los visitantes y empleados del IMT.

  - Que garantice la protección de los bienes y valores del IMT.

  - Se requiere la contratación para cubrir las 24 horas de los 365 días del año, en los puestos de servicio de los inmuebles en cada una de zonas, con elementos debidamente capacitados y uniformados

  - Que  cuente con la autorización y respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y Estatal.

  - Que cuente con una infraestructura técnica adecuada: instalaciones, sistemas de reclutamiento, selección y capacitación; sistemas de comunicación y de supervisión, recursos materiales, estructura administrativa y humana suficientes.

  - Que cuenten con un programa de capacitación del personal, así como las constancias de habilidades laborales del personal del 2010, que prestará el servicio al IMT.

- Especificaciones del servicio.

  - Vigilar y proteger los bienes muebles e inmuebles, así como equipo de oficina, equipo de laboratorios, obras de arte propios del  IMT o  a su disposición y demás contenidos, a fin de evitar que se cometan hurtos, daños o siniestros intencionales.

  - Reportar y llevar acciones para prevenir en la medida de sus posibilidades  daños que se pudiera causar a los bienes muebles e inmuebles propiedad del IMT, así como la salvaguarda de sus trabajadores y visitantes.

  - Mantener el orden y la seguridad en las instalaciones de IMT, que permita la adecuada operación del Instituto.

  - Participar en dispositivos de seguridad emitidos por el IMT, realizar rondines de acuerdo al programa suscrito por ambas partes para lo cual el licitante deberá presentar el protocolo del mismo, cumplir y hacer cumplir reglas de seguridad, elaborar informes de incidencias o partes de novedades utilizando los formatos normados para este servicio.

  - Acatar los lineamientos normativos del IMT que previamente se den a conocer a la(s) empresa ganadora, las consignas genéricas contenidas en el instructivo de operación de los servicios de seguridad, así como las consignas específicas, que elabore el IMT.

  - Cubrir puestos de servicio durante toda la semana, de acuerdo a lo especificado en la distribución del servicio, así como los requisitos del servicio, de acuerdo a lo especificado en estas bases.

- Características que se requieren para los elementos que desempeñaran el servicio:

  - Perfil del elemento de seguridad:

- Sexo: masculino y/o femenino (conforme a las necesidades del servicio).

- Edad: mínima 20 años, máxima: 45 años preferentemente.

- Estatura: Promedio 1.65 m. Varones y 1.55 m. Damas.

- Escolaridad: preparatoria terminada (únicamente jefe de turno y recepcionistas)

- Secundaria terminada (guardias de 24 x 24 y guardia de Almacén).

- b) Área técnica:

- Capacitación y adiestramiento que deben contar:

- Tareas y procedimientos de operación: patrullaje y rondines, control de accesos.

- Procedimientos de contingencia: asalto, incendio, amenaza de bomba, disturbio civil, entre otros.

- Atención y trato al público.

- Primeros auxilios.

- Manejo de armas contundentes: con porta tolete, bastón policiaco o tonfa.

- Defensa personal.

Manejo de sistemas y equipos de apoyo (radio portátil de intercomunicación, arcos magnéticos detectores de metales y cctv)

c) Área administrativa:

- Habilidad para la redacción de informes y partes de novedades

- Conciencia de los deberes que emita el IMT, responsabilidades y presencia.

- Habilidad de observación y retentiva.

- Capacidad para la aplicación de instrucciones verbales y escritas.

- Conocimiento de las instrucciones de llenado de formatos normados para la operación del servicio.

d) Área humana:

- Disciplina y lealtad

- Honestidad.

- Responsabilidad.

- Discreción en la información que maneje sobre el servicio.

- Percepción y sentido común.

e) Uniformes:

Los uniformes e implementos de trabajo serán suministrados por cuenta del licitante adjudicado, (incisos a y b 3 uniformes cada 6 meses), mismos que estará integrado por:

- Pantalón de algodón

- Camisola manga larga o corta, con sectores e insignias de la empresa prestadora del servicio, en el cual predomine el texto “seguridad privada”.

- Fajilla con porta bastón y porta radio.

- Gorra o tocado con bordado del logotipo de la empresa prestadora del servicio predominando la frase “seguridad privada”.

- Zapatos tipo bota militar de piel.

- Chamarra con bordado del logotipo de la empresa prestadora del servicio, predominando la frase “seguridad privada”.

- Impermeable.

- Credencial de identificación.

- Equipo operativo, los uniformes e implementos de trabajo serán suministrados por cuenta del licitante adjudicado, mismo que estará integrado por:

  - Radios portátiles asignado a cada uno de los guardias distribuidos en el inmueble donde se prestará el servicio y un radio al supervisor del IMT.

  - El licitante adjudicado deberá nombrar un responsable, a efecto de dar solución inmediata a la problemática que se presente con respecto al servicio que se brinda y siempre debe estar localizable, para ello debe proporcionar: 2 radios de comunicación Nextel, uno para el jefe de turno del servicio y uno para oficinas del licitante.

  - Tres bicicletas en excelente estado, para el patrullaje en el IMT y su periferia interior y exterior.

  - Lámpara sorda de tres pilas tipo “d”  de uso rudo (una por cada elemento en servicio)

Bastón Eléctrico de 700,000 a 1000,000 volts. (uno por cada elemento en servicio)

Silbato de baquelita tipo tránsito. (Uno por elemento)

  - Un vehículo presencia 3 horas diarias en las instalaciones, en condiciones óptimas de uso para la supervisión, patrullaje y contingencias, debidamente rotulados con torreta (con los registros ante las autoridades correspondientes).

  - Cuatrimoto todo terreno para recorrido en rondines y apoyo en el servicio.

  - Implementar Sistema Electrónico de Rondines con diez estaciones.

- El licitante adjudicado se obliga a proporcionar el transporte de su personal debido a la ubicación del IMT en una zona no poblada y prácticamente nulo servicio de transporte urbano.

- El licitante que resulte adjudicado deberá dotar a su personal de vigilancia con papelería membretada de la empresa, así como de libretas de control, a fin de realizar los reportes de incidencias en las unidades, mismas que deberán entregar a cada una de las unidades. No se deberá hacer uso de papelería oficial del IMT para la elaboración de estos reportes, por lo que deberán incluir dentro de su proposición técnica muestras de la papelería a utilizar.

- La prestación del servicio será supervisado y evaluado en cualquier momento por el IMT a través de la División de Recursos Materiales y Servicios Generales, así mismo, el IMT se reserva el derecho de aplicar  en cualquier momento examen toxicológico.

- El licitante que desee participar, deberá de contar con registros de sus programas de capacitación ante la Secretaría del Trabajo y de Previsión Social, por lo que junto con su proposición técnica deberá presentar en original o copia certificada y copia para su cotejo el registro correspondiente ante la dependencia antes citada.

- El licitante que resulte ganador, asume de manera ilimitada toda responsabilidad que le fuera imputada por los daños que su personal cause al IMT con motivo de la prestación del servicio de seguridad y vigilancia, obligándose a restituir al IMT la cantidad o cantidades que por tal concepto llegare a erogar este ultimo.

- Los licitantes participantes deben tener una experiencia mínima de un año, mediante la entrega de cinco contratos en original o copia certificada y copia simple para cotejo celebrados por la empresa licitante durante los últimos cinco años, relativos al servicio de seguridad y vigilancia.

- El licitante adjudicado deberá contar con oficinas debidamente instalada, (que demuestre su permanente estancia en el domicilio señalado), con atención en horas hábiles en la ciudad de Querétaro para una adecuada y oportuna prestación del servicio, respuesta inmediata a incidencias que afecten la calidad y especificaciones requeridas del servicio, administración de recursos humanos y materiales, sea matriz o sucursal, la cual contara con servicio de teléfono y computadora con servicio de internet.

- El IMT, en caso necesario y sin ningún costo adicional, en coordinación con el licitante adjudicado podrá determinar la redistribución de los puestos de servicio.

- El(os) licitante(s) participante(s), deberá(n) contar con por lo menos con un capacitador para realizar funciones de capacitación en materia de protección civil, por lo que deberá anexar en su proposición técnica la constancia expedida por la secretaría del trabajo y previsión social para el ejercicio de esta función.

- Asimismo y para el caso de extravío o sustracción de bienes propiedad del IMT y que por descuido o negligencia del personal de vigilancia del licitante adjudicado, resulte afectado el IMT, el licitante adjudicado se obliga a reponer el bien en especie, o bien al pago de dicho bien de conformidad al valor de reposición dentro de los ocho días naturales siguientes a la fecha en que se le requiera.

- El personal de vigilancia se presentara a su puesto de servicio puntual y debidamente uniformado, con su respectiva identificación, equipo y uniforme autorizado por la Secretaria de Seguridad Pública Federal, el cual deberá coincidir con el de su proposición técnica.

- En el caso de que licitante ganador sustituya algún elemento operativo, deberá notificarlo en tiempo y forma a la oficina del Departamento de Servicios Generales del IMT,  acompañado del currículum del elemento sustituto.

Personal de servicio que no esté asegurado por parte del proveedor y que no cuente con su equipo de seguridad y ropa de trabajo no podrá tener acceso a los edificios para la realización de sus labores y será reportado como ausente de la plantilla en la lista de asistencia (Con la deductiva y de ser oportuna la penalización correspondiente).

Deberán presentar escrito en el que señalen que el Instituto Mexicano del Transporte no es patrón sustituto de sus empleados.

- Documentación requerida para el licitante adjudicado que deberá integrar el expedientes por elemento:

- Certificado de estudios.

- Credencial de identificación oficial.

- Constancias de capacitación recibida.

- Antecedentes no penales

- Exámenes aplicados, debiendo ser como mínimo; toxicológicos, médicos, socioeconómicos.

- Presentar declaración bimestral  de pago ante el IMSS de los elementos asignados al Instituto. En caso de no presentar este será motivo de rescisión de contrato.

- Diariamente el “licitante adjudicado” entregara las listas de asistencia del personal fijo al Jefe de la División de Recursos Materiales y Servicios Generales, en caso de registrar inasistencias en el control diario del personal, el “licitante adjudicado” elaborara la nota de crédito correspondiente, descontando el número de inasistencia que se acumule en el mes.

- El licitante adjudicado” presentara diariamente un reporte elaborado por el Jefe de Turno del servicio para la entrega al supervisor del Instituto Mexicano del Transporte, con las actividades sustantivas que haya ejecutado, así como las recomendaciones que considere indispensables para corregir cualquier deficiencia, el reporte diario de servicio deberá estar firmado y sellado por la supervisión del servicio del Instituto Mexicano del Transporte.

- Los representantes del “IMT”, podrán efectuar visitas a las oficinas o instalaciones de cada licitante que haya presentado propuesta. Estas visitas podrán ser para constatar que se cuenta con las instalaciones y personal calificado para prestar el servicio objeto de esta licitación pública y verificar la información presentada en su propuesta. Deberán contar en sus instalaciones con atención a clientes en horas hábiles para una adecuada y oportuna prestación del servicio, administración de recursos humanos y recursos materiales, sea matriz o sucursal, la cual contara como mínimo con servicio de teléfono, computadora y servicio de internet y mobiliario de oficina.

- Será requisito para el licitante adjudicado presentar dentro de los  primeros diez días hábiles de la vigencia del contrato el plan de seguridad general para casos de contingencia y  dispositivos que definan con precisión los mecanismos de reacción por cada unidad a  cubrir, así como las consignas por puesto de servicio acorde al plan de seguridad  de contingencia propuesto.

- Escrito en el que señale que acepta las siguientes deducciones al pago de servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente aplicando los siguientes criterios:

| INCUMPLIMIENTO: |  | Criterio | $ | Incidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO NO PRESTADO |  |  |  |  |
| Detectar elementos en lista de asistencia de personal y que no esté laborando en el turno al momento de la supervisión. |  | Por Elemento Reincidencia | $ 5,000.00 $10,000.00 | Por Persona |
| AUSENTISMO MENSUAL: |  |  |  |  |
| HASTA 5 FALTAS DE PERSONAL: |  |  |  |  |
| Jefe de turno ó coordinador |  | Ausentismo | $1,000.00 | Por Falta |
| Guardia |  | Ausentismo | $500.00 | Por Falta |
| MAS DE 5 FALTAS DE PERSONAL: |  |  |  |  |
| Jefe de turno ó coordinador |  | Ausentismo | $1,200.00 | Por Falta |
| Guardia |  | Ausentismo | $600.00 | Por Falta |
| Para garantizar la calidad del Servicio, Un Guardia podrá cubrir no más de 1 turno extra por semana. |  | + de un turno por semana | $500.00 | Por turno extra |
| UNIFORME Y EQUIPO |  |  |  |  |
| Pantalón, camisola, insignias de la empresa, zapatos de piel, chamarra y gorra bordada, gafete de la empresa, lámpara, radio, fornitura completa, gas, pr24, silbato, porta pr, porta llaves, porta gas, cada faltante de cada uno de los implementos de uniformes y equipos referidos en el anexo 1 técnico. |  | INCUMPLIMIENTOS E INCIDENCIAS de 10 A 20 + 20 A 35 + 35 A 50 MAS DE 50 | DE $1,000.00 $2,500.00 $4,500.00 $6,000.00 | Por Mes en listas de verificación |
| NO PRESENTAR EXPEDIENTE COMPLETO Y DE ACUERDO A PERFIL POR ELEMENTO |  | 1 A 30 DIAS MAS 30 DIAS | $1,000.00 $2,000.00 | Mensual por expediente |
| No brindar la capacitación según programa entregado al Departamento de Servicios Generales y/o constancia de acreditación del instructor ante la Secretaría del Trabajo. |  | Por incumplimiento | $3,000.00 | Mensual |
| No Presentar declaración bimestral de pago ante el IMSS de cada elemento. |  | Por incumplimiento | $600.00 | Mensual por elemento |
| A toda deductiva afectará el I. V. A. correspondiente |  |  |  |  |
| Tratándose exclusivamente de deductivas que rebasen 20% del importe total del contrato, el IMT podrá iniciar procedimiento de rescisión por esta causa, sin que el IMT pierda el derecho de rescindir el contrato ante cualquier otro incumplimiento. |  |  |  |  |

- El incumplimiento u omisión en cualquiera de los requisitos o especificaciones técnicas será motivo de que la propuesta sea desechada.

- El licitante deberá incluir, junto con la documentación de su propuesta técnica para cumplir con lo especificado y solicitado en estas bases, la siguiente documentación, siendo motivo de descalificación el no presentarla:

| A) | Escrito mediante el cual manifieste que cuenta con la capacidad instalada y disponible consistente en: instalaciones; sistemas de reclutamiento, selección y capacitación; sistema de comunicación y sistema de supervisión; recursos materiales, estructura administrativa y humana (organigrama), incluyendo el expediente con currículum de cada uno de los elementos operativos, para la prestación del servicio de seguridad y vigilancia, requerido estas bases. Adicionalmente deberán presentar mosaico fotográfico de sus instalaciones, vehículo(s) y el uniforme de los vigilantes con su equipo técnico operativo.(original) | Con el fin de verificar a través de compulsa lo señalado en este requisito. |
| --- | --- | --- |
| B) | Experiencia acreditada mínima de un año, mediante la entrega de cinco contratos en original o copia certificada o copia certificada y copia simple para cotejo celebrados por la empresa licitante durante los últimos cinco años, relativos al servicio de seguridad y vigilancia. | Con el fin de verificar la experiencia del licitante. |
| C) | Autorización de la Secretaría de Seguridad Pública para proporcionar el servicio (sí el licitante presta sus servicios en más de una entidad federativa, conforme al artículo 52 de la “Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública”) en la cual se especifique el estado de Querétaro, y la autorización de la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Querétaro si el licitante únicamente presta servicios en el Estado de Querétaro. Para ambos documentos aplicará la presentación en original o copia certificada y copia simple para cotejo. | Con el fin de verificar que el licitante se encuentre debidamente autorizado. |
| D) | El (los) licitante (s) participante (s) deberá (n) contar por lo menos con un capacitador para realizar funciones de capacitación en materia de seguridad privada, por lo que deberá anexar en su proposición técnica la constancia del instructor para el ejercicio de esta función, expedida por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. En original y copia simple para cotejo. | Con el fin de verificar que el licitante cubra la capacitación de su personal en materia de seguridad privada. |
| E) | El (los) licitante (s) participante (s) deberá (n) contar por lo menos con un capacitador para realizar funciones de capacitación en materia de protección civil, por lo que deberá anexar en su proposición técnica la constancia del instructor expedida por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social para el ejercicio de esta función. En original o copia certificada y copia simple para cotejo. | Con el fin de verificar que el licitante cubra la capacitación de su personal en materia de protección civil. |

- 30)  CONSIGNAS:

Entrada principal

- Permitirá el acceso a funcionarios, empleados y visitas, indicándoles con cortesía el lugar hacia donde se dirijan, además no permitirá que se estacionen vehículos en  lugares utilizado solo para descenso y ascenso, de personas con capacidades diferentes.

- Deberá conocer los nombres y cargos de los funcionarios responsables de las Unidad Administrativa y Técnicas de acuerdo con la relación que le sea proporcionada a la División de Recursos Materiales y Servicios Generales.

- Con la finalidad de evitar cualquier extracción o ingreso de bienes (bultos, bolsas, cajas, etc.), se deberá de revisar todos los vehículos (camión de basura, camionetas, etc.) sin dejar de vigilar el acceso principal.

- Se llevará un registro de las visita  al inmueble indicándoles pasar al edificio correspondiente.

- No permitirá el acceso a las instalaciones de vendedores ambulantes, promotores de ventas, distribuidores de propaganda, así como boleros, en caso contrario se informara al servidor público designado para tal efecto.

- No permitirá el acceso a ninguna persona que porte cualquier tipo de arma, indicándole la registre en el modulo de vigilancia, con excepción del personal autorizado por la institución bancaria, que abastece al cajero, el cual es de las 09:00 a las 17:00 horas.

- El elemento de seguridad y vigilancia deberá mantenerse alerta de todo lo que ocurra dentro y a inmediaciones de su puesto, a efecto de informar al jefe de servicio y tomar oportunamente las medidas preventivas correspondientes.

- No permitirá la entrada a personas que se encuentran bajo la influencia de alguna bebida alcohólica, droga o estimulante, así como no permitir que introduzcan  bebidas alcohólicas.

- No permitirá la salida de ningún equipo o material, sin contar con la salida autorizada por el servidor público designado para tal efecto.

- En el caso de los bienes personales deberán ser registrados al momento de ingresarlos al inmueble, mismo que será verificado al momento del retiro.

- Tendrá una libreta de novedades relevantes, las cuales informará inmediatamente al encargado del servicio y a la División de Recursos materiales y Servicios Generales.

- A partir de las 9:00 horas recibirán a los visitantes verificando por teléfono si se encuentra la persona que buscan y anotar quien autoriza su entrada.

- Los sábados, domingos y días festivos, no permitirá el acceso a persona alguna sin que presente el oficio de autorización correspondiente, expedido por el servidor público facultado para ello, mismo que deberá contener, el nombre del trabajador, actividad a desarrollar, área en la que permanecerá y horario autorizado, nombre de la empresa, nombres y número de empleados, describiendo brevemente los trabajos y/o servicios a realizar.

- Mantendrá la puerta cerrada, permitiendo el acceso y salida, únicamente al personal de limpieza, mantenimiento y empresas prestadoras de servicio, debiendo llevar un registro de entradas y salidas no permitiendo que firmen por otra persona, indicándoles con cortesía y amabilidad, que porten su gafete en lugar visible.

- De los vehículos oficiales deberán de tomar su kilometraje tanto a la salida como a la entrada de los mismos.

- No permitirá la salida de ningún equipo o material, sin el formato correspondiente de salida autorizado por el administrador y de fecha reciente (revisara físicamente los datos del bien indicado)

- Llevará un registro de las entradas y salidas de los vehículos oficiales, así como los que pernocten en los estacionamientos.

- Deberá mantenerse alerta de todo acontecimiento que ocurra dentro y a inmediaciones de su puesto, a efecto de tomar oportunamente las medidas preventivas correspondientes.

- Vigilará el buen uso de las instalaciones deportivas y estacionamientos, reportando cualquier incidente a la administración.

- Conocer el manejo de los equipos de emergencia tales como extinguidores, bombas de agua, hidrantes, etc.

- Verificar que en  los depósitos de basura, no se oculten ó se sustraigan  bienes muebles instrumentales ó de consumo propiedad de la Dependencia.

- Vigilar y evitar que  se obstruyan los accesos a los inmuebles objeto del servicio.

- Cooperar con las autoridades competentes, en la investigación de delitos, en aquellos casos en que sea formalmente requerido, cumpliendo sin excepción los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables.

- El personal que desempeñe el servicio, se abstendrá de hacerse acompañar a de recibir visitas de personas ajenas al servicio.

- En las bodegas, oficinas, laboratorios, áreas de archivo e instalaciones en general, deberá tener espacial sentido de observación para notar cualquier variación del aspecto normal en puertas, paredes ventanas, alumbrado, etc.

- En caso de encontrar objetos de valor olvidados por el personal de la Dependencia en los rondines que se efectúen se debe indicar en el Parte lo siguiente: lugar, hora, fecha y estado en el que se encuentre el objeto. Después de esto lo podrá bajo su resguardo para entregarlo área correspondiente

- Cumplir las instrucciones especificadas, emitidas en cualquier momento por  el titular del Departamento de Servicios Generales y Recursos Materiales

Rondines.

- Un elemento de seguridad y vigilancia, efectuará rondines frecuentes por todo el inmueble, verificando que los empleados y/o funcionarios porten su credencial y los visitantes su gafete, informando al personal designado para tal efecto, si alguna persona no lo porta, informándoles a los usuarios las recomendaciones de seguridad, así como detectar que las escaleras y salidas de emergencia estén despejadas y que todos los elementos de seguridad, se encuentren alertas y en sus puestos.

- Apoyará a los elementos de su turno para que tome sus alimentos.

- Deberá conocer los nombres y cargos de los funcionarios responsables de las Unidades Administrativas de acuerdo con la relación que le sea proporcionada a la División de Recursos Materiales y Servicios Generales.

- Dos elementos realizarán rondines cada tres horas durante el siguiente horario: de lunes a viernes en días hábiles de 19:00 a 7:00 horas. Dos elementos realizarán rondines cada tres horas los sábados, domingos y días festivos durante las 24 horas del día. (estos rondines se adecuaran con la frecuencia y cambios necesarios)

Patrullajes

- El vehículo (motocicleta) estará de base dentro del inmueble,  del cual el elemento que operará dicho vehículo deberá realizar la supervisión del personal de seguridad asignado a las diferentes zonas del inmueble,  en caso de presentarse alguna contingencia en cualquiera de los inmuebles se desplazará para brindar el apoyo correspondiente a la hora que se requiera, informando de esto al Coordinador de Seguridad.

En Caso de Emergencia.

- Coordinar y participar en los dispositivos y acciones que para tal efecto determine el Departamento  de Servicios Generales.

- Coadyuvar en el cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil, mismo que se dará conocer al momento de iniciar la prestación del servicio.

Seguridad Perimetral.

- Destacarán elementos que recorrerán las instalaciones, en apoyo a la seguridad perimetral utilizara  los elementos caninos, poniendo especial atención en personas o vehículos estacionados y que a su juicio sean sospechosos, dando aviso a la División de Recursos Materiales y Servicios Generales.

- Deberá mantenerse alerta de todo lo que ocurra a inmediaciones de su puesto, a efecto de tomar oportunamente las medidas preventivas correspondientes.

- Revisará las bolsas y cestos de basura al personal de limpieza y demás personal de servicios.

- Deberá revisar bultos, mochilas y bolsas del personal al subir a los autobuses.

LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARLA CON DESGLOSE DE COSTOS DE ACUERDO AL FORMATO C.

“FORMATO C1”

SERVICIO DE VIGILANCIA

| Descripción |  | Salario Diario |  | Salario Diario Integrado | Días del año | Total de personas | Costo diario |  |  | Costo por mes | Costo por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TURNO 24 X 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal de Vigilancia |  |  |  |  | 306 | 30 |  |  |  |  |  |
| Jefe de Turno |  |  |  |  | 306 | 2 |  |  |  |  |  |
| TURNO 9h00 a 19h00 DE LUNES A VIERNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recepcionista |  |  |  |  | 306 | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |
| Costo de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de los equipos de radiocomunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de la vehículo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de la cuatrimoto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros y Fianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo mensual del servicio |  |  |  |  |  |

ANEXO TÉCNICO 1 B

SERVICIO DE COMEDOR

LUGAR Y HORARIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

TIEMPO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DÍAS HÁBILES OFICIALES.

HORARIO

EL HORARIO PARA LA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO SERÁ DE 13:00 A 16:00 HORAS.

LUGAR DE PRESTACIÓN EL SERVICIO:

EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN SE REALIZARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, UBICADO EN EL KM 12+000 CARRETERA QUERÉTARO GALINDO EN EL MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.

LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

- CARTA COMPROMISO EN LA QUE EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A PRODUCIR Y PROPORCIONAR 80 COMIDAS  DIARIAS COMO MÍNIMO.

- ESCRITO EN EL QUE SEÑALEN QUE CONOCEN QUE LOS EMPLEADOS CON DERECHO AL SUBSIDIO DE LA COMIDA CUBRIRÁN EL CONSUMO DE SU COMIDA POR UN IMPORTE DE $8.00 EN EFECTIVO, Y EL IMT CUBRIRÁ MENSUALMENTE EL RESTO DEL IMPORTE DE LA COMIDA

- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LAS INSTALACIONES, EQUIPO Y TRANSPORTE NECESARIOS,  ADECUADOS Y EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO PARA ALMACENAR, CONSERVAS Y DISTRIBUIR HACIA LOS COMEDORES, LA MATERIA PRIMA EN OPTIMAS CONDICIONES  DE SANIDAD E HIGIENE.

- EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA  SUS PROGRAMAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL.

- EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO, UN PROGRAMA DE ABASTO  DE MATERIA PRIMA PLANEADO, QUE GARANTICE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.

- EL PROVEEDOR DEBERÁ PRESENTAR  ESCRITO EN EL QUE ESPECIFIQUE COMO REALIZA SUS CONTROLES DE CALIDAD Y SANIDAD PARA GARANTIZAR QUE LOS ALIMENTOS QUE SE PREPAREN, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE SANIDAD Y BROMATOLOFICAS, TANTO A SU ARRIBO, DURANTE SU ALMACENAMIENTO Y A SU SALIDA HACIA LOS COMEDORES.

- EL LICITANTE DEBERÁ COMPROMETERSE POR ESCRITO A NO PREPARAR O VENDER CUALQUIER BEBIDA ALCOHÓLICA.

- EL PROVEEDOR SE OBLIGARA POR ESCRITO A PRESENTAR FÍSICAMENTE  EN EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LUGAR VISIBLE  EL MENÚ DEL DIA.

- LOS PARTICIPANTES DEBERÁN PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE PÓLIZA DE SEGUROS QUE CUBRA RIESGO DE RESPONSABILIDAD  CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS EN SU PERSONA SI RESULTASE SER EL CONCURSANTE GANADOR.

- LOS PARTICIPANTES PRESENTARAN EN LA OFERTA TÉCNICA,  EN HOJAS MEMBRETADAS  DE LA EMPRESA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD COMPROMETIÉNDOSE  A CUMPLIR LOS SIGUIENTES ESCRITOS:

  - EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO QUE LAS CONDICIONES DE SALUD DE SUS EMPLEADOS SEAN LAS REQUERIDAS PARA EL TIPO DE FUNCIONES  QUE DESEMPEÑA.

  - QUE PRESENTARÁ CERTIFICADO MEDICO JUNTO CON LOS RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO QUE ESTÉN ACREDITADOS ANTE INSTITUCIÓN OFICIAL DEL PERSONAL CON EL QUE PRESTARA EL SERVICIO.

- ESCRITO EN EL QUE SE COMPROMETE A QUE EL USO DE LAS INSTALACIONES, EL EQUIPO, LOS ENSERES DE COCINA Y COMEDOR SERÁN EXCLUSIVAMENTE PARA EL SERVICIO EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE Y PARA LAS PERSONAS AUTORIZADAS POR ESTE.

- ESCRITO EN EL QUE SE OBLIGA A RESPONDER POR TODO EL EQUIPO, ENSERES DE COCINA Y COMEDOR QUE SE DAÑEN O DETERIOREN POR EL MAL USO, DOLO, NEGLIGENCIA Y/O MALA FE DE SUS EMPLEADOS, DAÑOS A TERCEROS POR EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, IGUALMENTE SE OBLIGA A REPONER  LOS MATERIALES DE CONSUMO COMO SON: CUBIERTOS, VASOS, JARRAS Y PLATOS QUE SE EXTRAVIEN Y DETERIOREN O DAÑEN POR PARTE DE SUS EMPLEADOS EN EL SERVICIO, EN TAL SENTIDO, EL PROVEEDOR DEBERÁ TENER UN CONTROL ESTRICTO DEL INVENTARIO DE ESTOS Y EN SU CASO DE INMEDIATO SUSTITUIRLOS, ASIMISMO Y EN SU MOMENTO REPORTARA POR ESCRITO A LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN QUERETARO, TODAS LAS ANOMALIAS Y FALLAS QUE OBSERVE EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPO, ASI COMO LAS DIFICULTADES QUE LLEGASE A TENER CON LOS EMPLEADOS DE LA MISMA.

- ESCRITO EN EL QUE ACEPTA LA RESPONSABILIDAD DE LA LIMPIEZA DE LAS AREAS QUE OCUPAN  EL COMEDOR Y LA COCINA, ASI COMO DE LOS EQUIPOS Y MOBILIARIO QUE EN LAS INSTALACIONES  SE ENCUENTRAN, INCLUYENDO LA LIMPIEZA DE CAMPANAS EXTRACTORAS, CON SUS PROPIOS EMPLEADOS.

- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR EL PROVEEDOR GANADOR CONJUNTAMENTE CON LA DIVISIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, LEVANTARA UN INVENTARIO EN FORMA MENSUAL Y A REPORTARLO POR ESCRITO AL MISMO, A FIN DE NO INCURRIR EN FALLAS DE INSUFICIENCIA QUE AFECTEN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON TODOS LOS ELEMENTOS MATERIALES Y HUMANOS PARA PRESTAR EL SERVICIO, Y QUE ES EL ÚNICO RESPONSABLE PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN GENERAL Y LABORALES EN PARTICULAR, POR LO QUE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE ADQUIRIRÁ EL CARÁCTER  DE PATRÓN DIRECTO O SUSTITUTO DEL PERSONAL QUE EJECUTA LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

- ESCRITO EN EL QUE ACEPTA QUE EL CONTRATO PODRÁ DARSE  POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE, EN CASO DE DETRIMENTO DEL SERVICIO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL MEDIANTE AVISO POR ESCRITO CON 15 DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN.

- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE EN CASO DE RESULTAR EL PROVEEDOR GANADOR, SE OBLIGA A OBTENER TODAS LAS LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN Y SERÁN A CARGO DE EL TODOS LOS IMPUESTOS, INFRACCIONES, MULTAS O CUALQUIER PRESTACIÓN FISCAL QUE PUDIERA DERIVARSE DEL MISMO.

- ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE DA POR ENTERADO QUE UN REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN QUERÉTARO, ENTREGARA AL PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS GANADOR DE ESTA LICITACIÓN, LAS INSTALACIONES, EQUIPO Y ENSERES DE COCINA Y COMEDORES CON QUE CUENTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO Y EL LICITANTE GANADOR HARÁ CONSTAR POR ESCRITO QUE DA POR RECIBIDA A SU ENTERA CONFORMIDAD Y SATISFACCIÓN  TODO EL EQUIPO PROPORCIONADO PARA EL SERVICIO.

- ESCRITO DE EL PROVEEDOR EN EL QUE SEÑALE QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR SERÁ EL ÚNICO QUE PRESTE EL SERVICIO ALIMENTARIO EN EL LOCAL QUE LE SERÁ ASIGNADO DURANTE EL TIEMPO Y FORMA APROBADAS, POR LO QUE DE NINGUNA MANERA PODRÁ TRANSFERIR, TRASPASAR O SUBCONTRATAR SUS DERECHO Y OBLIGACIONES DE MODO ALGUNO.

- ESCRITO EN EL QUE SEÑALE QUE UNA VEZ QUE EL CONTRATO CELEBRADO SE DE POR TERMINADO, EL PROVEEDOR GANADOR SE OBLIGARA A RETIRAR SU PERSONAL Y A ENTREGAR LAS INSTALACIONES  EN EL MISMO ESTADO EN EL QUE LAS RECIBIÓ. POR LO QUE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO QUE LE CAUSE AL INSTITUTO, Y SE COMPROMETERÁ A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL INSTITUTO.

- ESCRITO EN EL QUE SEÑALE QUE EN NINGÚN MOMENTO PODRÁ PROMOCIONAR O VENDER EN FORMA  DIRECTA  O A TRAVÉS DE TERCEROS NINGÚN  ARTICULO O SERVICIO ADICIONAL AL QUE SE CONTRATE, ASÍ MISMO EL PROVEEDOR Y SUS EMPLEADOS  QUEDAN OBLIGADOS A GUARDAR EL ORDEN Y DISCIPLINA ESTABLECIDOS  POR EL INSTITUTO.

- ESCRITO EN EL QUE SEÑALE QUE PROPORCIONARÁ A SU PERSONAL QUE LABORE DENTRO DEL INMUEBLE DEL  IMT UN GAFETTE QUE LO ACREDITE  COMO EMPLEADO DE AQUELLA.

- ESCRITO EN EL QUE SEÑALE QUE SUPERVISARÁ  Y OBLIGARÁ A SU PERSONAL  PARA QUE ASISTA A SUS LABORES UNIFORMADO  Y LIMPIO, ASI COMO CONTAR CON PROGRAMAS PERIÓDICOS  DE SALUD Y GUARDAR  RELACIONES DE BUEN  TRATO CON LOS EMPLEADOS  DEL IMT, COMPROMETIÉNDOSE  A RETIRAR  AL PERSONAL QUE LE INDIQUE  EL INSTITUTO, SI PERJUDICA  EL BUEN FUNCIONAMIENTO  DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.

- ESCRITO EN EL QUE SEÑALE QUE ASIGNARÁ PERSONAL  DURANTE LAS HORAS DE SERVICIO  PARA LA ATENCIÓN, LIMPIEZA Y RESURTIDO  DE LAS MESAS DEL COMEDOR Y LA COCINA.

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09100001-001-11

### SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

CONSIDERACIONES GENERALES.

LOS MENÚS DEBERÁN DE ELABORARSE BAJO LAS NORMAS DE HIGIENE, CALIDAD, GRAMAJE, SEGÚN LAS NORMAS ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN, ADAPTÁNDOLOS A LOS REQUERIMIENTOS CALÓRICOS DE LOS COMENSALES

1.- EL NUMERO DE PERSONAL ADSCRITO EN SANFANDILA QUERÉTARO, ES DE APROXIMADAMENTE 150 SERVIDORES PÚBLICOS.

2.- EL IMT ENTREGARÁ AL LICITANTE GANADOR UN LISTADO DEL PERSONAL QUE TIENE DERECHO AL SUBSIDIO POR PARTE DE ESTE INSTITUTO

3.- EL TIPO DE SERVICIO SERÁ DE “AUTOSERVICIO”.

4.- LOS EMPLEADOS DEL PRESTADOR DEL SERVICIO DEBERÁN DE OBSERVAR UN ESTRICTO CONTROL DE HIGIENE, TANTO EN EL MANEJO DE LOS ALIMENTOS, UNIFORMES, ASÍ COMO EN SU PERSONA, DEBIENDO INCLUIR GORRO QUIRÚRGICO O RED PARA EL CABELLO O COFIA, CUBRE BOCA Y ZAPATOS ANTIDERRAPANTES.

5.- LOS EMPLEADOS DEBERÁN DE DESINFECTARSE LAS MANOS ANTES Y DESPUÉS DE CADA ACTIVIDAD; ASIMISMO, DEBERÁN UTILIZAR GUANTES DESECHABLES AL SERVIR LOS ALIMENTOS.

6.- SE DEBERÁ DE GARANTIZAR LA HIGIENE TOTAL EN LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS MISMOS.

7.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE CELEBRARÁ UN CONTRATO ABIERTO EN EL CUAL EL MÍNIMO DE COMIDAS SERÁ DE 70 DIARIAS Y EL MÁXIMO SERÁ DE 85 MAS LAS QUE SE SOLICITEN CON 24 DE ANTICIPACIÓN PARA LOS EVENTOS ESPECIALES, CON EL LICITANTE GANADOR, EN EL QUE SE ESTABLECERÁ UN PRECIO FIJO DETERMINADO EN BASE A SUS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA.

8.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE DESCALIFICARA LAS PROPUESTAS QUE CONDICIONEN UN NÚMERO DETERMINADO DE SERVICIOS.

9.- EL INSTITUTO PROPORCIONARÁ AL LICITANTE GANADOR EL LOCAL DEL COMEDOR, INCLUYENDO MOBILIARIO Y ENSERES DEL MISMO Y DE LA COCINA CON TODAS LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, OTORGANDO AGUA CALIENTE Y FRÍA, CORRIENTE ELÉCTRICA Y GAS, ASÍ COMO EL EQUIPO DE COCINA, TALES COMO: BUDINERAS, OLLAS, SARTENES, ETC.; CUBIERTOS PARA EL SERVICIO, COMO SON: CUCHARAS, TENEDORES, CUCHILLOS, CHAROLAS, VASOS, TAZAS, ETC.; MISMOS QUE EL PROVEEDOR RECIBIRÁ MEDIANTE INVENTARIO Y RESGUARDO, SIENDO EL LICITANTE GANADOR RESPONSABLE DIRECTO DE DICHOS BIENES, TANTO EN SU FUNCIONAMIENTO COMO EN SU ESTADO FÍSICO.

10- EL LICITANTE GANADOR CONTRATARÁ Y EMPLEARÁ POR SU CUENTA EL PERSONAL NECESARIO E INDISPENSABLE PARA CUMPLIR EFICIENTEMENTE CON EL SUMINISTRO DE ALIMENTOS, POR LO QUE ACEPTA Y RECONOCE QUE NO EXISTE VÍNCULO LEGAL ENTRE EL PERSONAL QUE CONTRATE Y EL INSTITUTO.

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09100001-002-11

### SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO.

LOS MENÚS DEBERÁN DE CONTENER LOS SIGUIENTES GRAMAJES MÍNIMOS:

| SOPA AGUADA | 200 ML |
| --- | --- |
| SOPA SECA | 80 GRS. |
| GUISADO | 200 GRS. (CARNE EN CRUDO) |
| GUISADO CON POLLO | 250 GRS. |
| OPCIONES DE: |  |
| CARNE ASADA O | 200 GRS. ( CARNE EN CRUDO) |
| HUEVO O | 2 PZAS . |
| PLATO DE FRUTA | 250 GRS. (3 VARIEDADES DE TEMPORADA) |
| FRIJOLES | 80 GRS. |
| POSTRE | 80 GRS. |
| AGUA FRESCA | 400 ML |
| PAN | 2 PZAS. |
| TORTILLAS | 4 PIEZAS |

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09100001-002-11

### SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

### INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

1.- EL LICITANTE GANADOR DEBERÁ PRESENTAR PARA SU APROBACIÓN DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN QUERETARO, CICLOS DE 20 DÍAS DE LOS MENÚS A SERVIR. NO SE ACEPTARA QUE EN EL MISMO CICLO SE REPITA ALGUNO DE LOS PLATILLOS; ASÍ MISMO, DEBERÁ RESPETAR EL ORDEN  ENTRE UNO Y OTRO PLATILLO DE CADA CICLO HASTA POR 20 DÍAS,

CATALOGO  DE EJEMPLOS DE MENÚS QUE SE PRESENTARAN EN LA OFERTA TÉCNICA

## LOS LICITANTES PODRÁN PRESENTAR OTROS MENÚS Y DEBERÁN SEÑALAR EL CONTENIDO NUTRICIONAL

| SOPA DE PAPA Y PORO ARROZ AMARILLO COSTILLA DE CERDO EN SALSA VERDE CON VERDOLAGAS FRIJOLES DE LA OLLA ATHE CON QUESO | CREMA CONDE - ARROZ AMARILLO - COCHINITA PIBIL - FRIJOLES REFRITOS DULCE DE GUAYABA |
| --- | --- |
| CONSOME DE POLLO ARROZ ROJO POLLO CON MOLE POBLANO FRIJOLES REFRITOS PLATANOS CON CREMA | CREMA DE ESPINACAS - ARROZ CON ZANAHORIAS - TACOS DORADOS DE POLLO - FRIJOLES REFRITOS CHONGOS ZAMORANOS |
| SOPA DE FIDEO ARROZ ROJO CARNE ASADA CON CHILAQUILES FRIJOLES DE LA OLLA GELATINA | SOPA DE FLOR DE CALABAZA - ARROZ BLANCO - ALBONDIGAS EN CHIPOTLE - FRIJOLES DE LA OLLA COCKTEL DE FRUTAS |
| CALDO DE PESCADO ARROZ BLANCO FILETE DE PESCADO EMPANIZADO CON ENSALADA FRIJOLES DE LA OLLA CHOCOLATE DE BARRA | CREMA DE CHICHARO - SOPA DE CODITO A LA HAWAIANA - POLLO ENCHILADO AL HORNO - FRIJOLES DE LA OLLA PIÑA EN ALMIBAR |
| CREMA DE ELOTE SPAGUETTI ROJO PECHUGAS ASADAS CON VERDURAS COCIDAS FRIJOLES REFRITOS FRESAS CON CREMA | SOPA DE ALUBIAS - SOPA DE CODITO CON CHAMPIÑONES - BISTECK A LA MEXICANA - FRIJOLES DE LA OLLA FLAN |
| SOPA JULIANA ARROZ ROJO ENCHILADAS VERDES CON POLLO FRIJOLES REFRITOS Y SANDIA | SOPA MINISTRON - ARROZ AMARILLO - HAMBURGUESA DE RES CON ENSALADA DE PEPINOS - FRIJOLES REFRITOS - GALLETAS CON CAJETA |
| CREMA DE ZANAHORIA CODITO A LA CREMA LOMO DE CERDO ENCHILADO FRIJOLES DE LA OLLA NARANJAS | CALDO DE RES - ARROZ A LA JARDINERA - CHILES RELLENOS DE CALAMAR - FRIJOLES DE LA OLLA - DULCE DE CAMOTE |
| SOPA AZTECA ARROZ BLANCO POLLO EN SALSA VERDE CON CHAMPIÑONES FRIJOLES DE LA OLLA PAN FRANCES | CALDO DE ALMEJA ARROZ VERDE CROQUETAS DE ATUN FRIJOLES REFRITOS GELATINA DE LECHE |

### FORMATO C2

SERVICIO DE COMEDOR

Integración de precios

| DESCRIPCIÓN | PRECIO |
| --- | --- |
| COSTO POR COMIDA |  |
| SUBTOTAL |  |
| IVA |  |
| TOTAL |  |

LOS EMPLEADOS DEL IMT PAGARÁN DIRECTAMENTE AL PRESTADOR DEL SERVICIO $8.00 (OCHO PESOS 00/100 M.N,) Y EL INSTITUTO LA DIFERENCIA

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

ANEXO TÉCNICO 1C

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES

14. DE MARZO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011.

| PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL INTERIOR DE INMUEBLES, REVISIÓN GENERAL Y REPARACIÓN EN SU CASO DE SER NECESARIO DE APLANADO, PASTA, TIROL; APLICACIÓN DE PINTURA DE MUROS Y PLAFONES, REPARACIÓN DE PISOS (CAMBIO DE LOSETAS, MADERA, FIRME, ETC), REPARACIÓN DE CANCELERIAS, PUERTAS DE OFICINAS, PUERTAS DE ACCESO DE MADERA Y CRISTAL, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y APERTURA DE CERRADURAS, ENGRASE Y REPARACIÓN DE PERSIANAS, REPARACIÓN DE FUGAS EN INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, MUEBLES DE BAÑO Y COCINETAS, LIMPIEZA DE REGISTROS, PATIOS Y AZOTEAS, PINTURA EN SEÑALAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES, LIMPIEZA DE COLADERAS Y CANALES PLUVIALES, INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN O MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, (LAVADO DE TINACOS, CISTERNAS Y TANQUE ELEVADO EN EL MES DE DICIEMBRE), TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, HERRERÍA, PINTURA, PASTAS, CERRAJERÍA, CARGA Y DESCARGA, LIMPIEZA Y APOYO A DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INMUEBLE | MES | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  |
|  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EDIFICIO DE ING. ALFONSO RICO RODRÍGUEZ(GOBIERNO) | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE COMPUTACIÓN AVANZADA (TELEMÁTICA) | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (BIBLIOTECA) | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AULAS DE USOS MÚLTIPLES (NABOR CARRILLO) | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULOS DE INVESTIGACION (5) | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE DESEMPEÑO VEHICULAR Y MATERIALES | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALMACEN (BODEGA) | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALMACEN | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACIONES | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUARTO DE CONTROL DE POZO Y CISTERNA | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUARTO DE BOMBAS Y FILTROS L.P.C. | GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO INSTALACIÓN NUEVA Y REPARACIÓN DE FUGAS EN INSTALACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO EN JARDINES, CAMBIO DE VÁLVULAS Y LLAVES DE NARIZ, INCLUYENDO OBRA CIVIL (EXCAVACIONES Y RELLENOS), PINTURA EN SEÑALAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES EN CALLES, INMUEBLES Y ESTACIONAMIENTOS, LIMPIEZA DE COLADERAS, REGISTROS, AZOTEAS Y CANALES PLUVIALES, DESASOLVANDO REGISTROS, COLADERAS Y CANALES; INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN O MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y POSTES CON SOLDADURA, PINTURA, ANCLAJES, ETC., CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y SISTEMA DE RIEGO CON SISTEMA DE ASPERCIÓN (LADO NORTE), Y APOYO A DIVERSAS ACTIVIDADES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INMUEBLE | MES | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTUBR |  |  |  | NOVIEM |  |  |  | DICIEM |  |  |  |
|  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| AZOTEAS DE EDIFICIOS | 10 VECES/AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BARDAS, CERCADOS Y ZAMPEADOS. | 3 VECES/AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RED DE REGISTROS SANITARIOS | 10 VECES/AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RED DE REGISTROS HIDRÁULICOS | 10 VECES/AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 4 VECES /AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANQUETAS Y GUARNICIONES | 10 VECES /AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÑALAMIENTO EXTERIOR | 2 VECES/AÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INMUEBLE | MES | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTUBR |  |  |  | NOVIEM |  |  |  | DICIEM |  |  |  |
|  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE MOSQUITEROS DAÑADOS EN VENTANAS, PUERTAS Y DOMOS | CANCELERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE PUERTAS DE HERRERÍA CAMBIANDO ABATIMIENTO Y CERRADURAS DE CUALQUIER TIPO Y PINTURA EN DIVERSAS ÁREAS DE LOS LABORATORIOS | HERRERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPARACIÓN Y APLICACIÓN DE APLANADOS, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, EN HERRERÍA Y ESTRUCTURA METÁLICAS, EN DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO (EDIFICIOS, MÓDULOS Y/O LABORATORIOS) | ALBAÑILERÍA Y PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y LIMPIEZA DE FLUXÓMETROS ELECTRÓNICOS DE MINGITORIOS, FLUXÓMETROS DE PALANCA DE WC, TANQUE BAJO, MEZCLADORAS, REGADERAS Y LLAVES DE BAÑOS, COCINAS Y COCINETAS, TINACOS, COLADERAS Y BAJADA DE AGUAS PLUVIALES DONDE SE DEBE INCLUIR REVISIÓN, LIMPIEZA Y CORRECCIÓN DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS. | PLOMERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MUROS DE ZAMPEADO EN CANALES PLUVIALES, PASOS DE DUCTOS, SALIDA DE AGUAS PLUVIALES Y PROTECCIONES DE CANALES NATURALES, LOCALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE MOJONERAS EN LINDEROS, REPARACIÓN DE CERCADO DE MALLA CICLÓNICA, REHABILITACIÓN DE REGISTROS DE DRENAJE, ELÉCTRICOS, ENTRE OTROS. | ALBAÑILERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN DE LAS TUBERÍAS, VÁLVULAS Y REGISTROS DE LA RED DE RIEGO, INSTALADO Y PINTADO SEÑALIZACIÓN Y NOMENCLATURA DEL SISTEMA. | PLOMERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACION DE GAS DESDE TANQUE HASTA COCINAS, TANQUES ESTACIONARIOS Y CALENTADORES DE AGUA EN LABORATORIOS | PLOMERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISION, REHABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO (SILLAS, MESAS, ESCRITORIOS, ETC) CON APLICACIÓN DE SOLDADURAS, BARNIZ, PINTURA Y TODO LO NECESARIO. | VARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL SOLICITADO DE MANTENIMIENTO Y CATEGORIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA, BITÁCORA, HOJAS DE SERVICIO Y REPORTES MENSUALES, REALIZANDO UNA VISITA SEMANAL OBLIGATORIA Y ASISTENCIA ADICIONAL AL IMT EL DÍA QUE SE LE REQUIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 PERSONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPERVISOR DE PLANTA EN EL IMT OFICIAL CON CONOCIMIENTOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, ETC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 PERSONA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OFICIAL CON CONOCIMIENTOS DE ALBAÑILERÍA, PLOMERÍA, CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 PERSONAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HORARIOS DE TRABAJO | LUNES A VIERNES DE 8:00 17:00 HRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SABADOS, DOMINGOS Y DÍAS FESTIVOS U HORAS EXTRAS CUANDO SEA NECESARIO INCLUIDOS EN COSTO DEL MANTENIMIENTO Y SIN CARGOS EXTRAORDINARIOS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA EMPRESA DEBE TENER UNA BITÁCORA DE TRABAJO DE REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS QUE INCLUYA MATERIALES UTILIZADOS Y AVANCE CON CANTIDADES EN M2, M3 Y/0 DIMENSIONES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA EMPRESA DEBE ENTREGAR MENSUALMENTE: UN REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE TODO EL MES ACOMPAÑADA DE LAS SOLICITUDES CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE REQUISITADAS, EL REPORTE DEBERA CONTENER UN RESUMEN CON EL NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS, NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO SOLICITA, EL SUPERVISOR QUE LO AUTORIZA, NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ EL REPORTE ASÍ COMO REPORTE DE TRABAJOS TERMINADOS, SERVICIOS PENDIENTES Y CAUSA, AVANCE DE TRABAJOS CON CANTIDADES EJECUTADAS Y POR EJECUTAR Y AVANCE DE LOS TRABAJOS DE PROGRAMA DE TRABAJO DEL MES EN CURSO Y LA PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS DEL MES SIGUIENTE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGATORIO EL UNIFORME DIARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARNES DE PROTECCIÓN PARA SUBIR A AZOTEAS Y CUBIERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUERDA 100 MTS PARA ARNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPATO TIPO INDUSTRIAL (PARTE DEL UNIFORME DIARIO DEL TRABAJADOR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 PARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOTAS DE HULE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 PARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUANTES DE CARNAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 PARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIFORME TIPO OVEROL DE COLOR OBSCURO CON NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CINTURON DE PROTECCIÓN PARA CARGADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPERMEABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RADIO DE COMUNICACIÓN, 1 PARA SUPERVISOR DEL IMT Y TRES PARA LOS TRABAJADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO NECESARIO PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| PLANTA PARA SOLDAR CON CABLES Y CARETA | PZA | 1 |
| ROTOMARTILLO DE 1/2" | PZA | 2 |
| ESMERIL | PZA | 1 |
| CORTADORA | PZA | 1 |
| CORTADORA PARA AZULEJO | PZA | 1 |
| LIJADORA | PZA | 1 |
| CEPILLO ELÉCTRICO | PZA | 1 |
| PULIDORA PARA FIERRO | PZA | 1 |
| TANQUE PARA SOLDAR DE 2 KG CON SOPLETE Y BOQUILLAS | PZA | 1 |
| COMPRESO | PZA | 1 |
| PISTOLA PARA COMPRESO CON MAGUERA | PZA | 1 |
| ESCALERA DE EXTENSIÓN | PZA | 1 |
| ESCALERA DE TIJERA | PZA | 1 |
| CALADORA DE CORTE PARA MADERA | PZA | 1 |

HERRAMIENTA NECESARIA PARA QUE CADA TRABAJADOR EJECUTE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

| HERRAMIENTA | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| PINZAS ELÉCTRICAS | PZA | 2 |
| BROCAS 3/16, 1/4, 3/8 Y 1/2" PARA CONCRETO | JGO | 4 |
| BROCAS 3/16, 1/4, 3/8 Y 1/2" PARA METAL | JGO | 4 |
| PINZAS MECÁNICAS | PZA | 6 |
| PINZAS DE PRESIÓN | PZA | 3 |
| DESARMADORES | JGO | 6 |
| ARCO CON SEGUETA. INCLUYE: REPUESTOS | PZA | 3 |
| PUNZÓN | PZA | 6 |
| MAZO DE 2.5 LB | PZA | 3 |
| PALA CUADRADA | PZA | 2 |
| PICO | PZA | 2 |
| CARRETILLA | PZA | 2 |
| NIVEL DE MANO DE 40 CM | PZA | 3 |
| CUCHARA PARA ALBAÑIL | PZA | 3 |
| LLANA PLANA | PZA | 2 |
| LLANA DENTADA | PZA | 2 |
| TIROLETA | PZA | 1 |
| FLEXÓMETRO (8M) | PZA | 6 |
| CORTADORA PARA TUBO DE COBRE | PZA | 2 |
| CALAFATEADORA | PZA | 2 |
| CINCEL | PZA | 6 |
| MARTILLO DE UÑA | PZA | 3 |
| LLAVE PARA LAVABO (DE CAMARÓN) | PZA | 1 |
| VARILLA PARA DESTAPAR TUBERÍA DE DRENAJE | JGO | 2 |
| PINZAS PARA CORTE DE LOSETA | PZA | 1 |
| TIJERAS PARA CORTE DE LÁMINA | PZA | 1 |
| LLAVEZ MIXTAS | JGO | 1 |
| LLAVES ESTÁNDAR | JGO | 1 |
| PINZAS DE PUNTA | PZA | 3 |
| LLAVES ALLEN | JGO | 1 |
| DESARMADOR PPLANO DE 30 CM, DE LARGO | PZA | 2 |
| MANERAL CON MACHUELOS DE 3/16" A 3/8" | PZA | 1 |
| LLAVEZ PERICAS No. 12 | PZA | 2 |
| LLAVEZ PERICAS No. 10 | PZA | 2 |
| LLAVEZ STILSON No. 10 | PZA | 2 |
| LLAVEZ STILSON No. 12 | PZA | 2 |

NOTA: EL REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES, ASÍ COMO LAS SOLICITUDES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ATENDIDOS SERÁN REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO.

LA EMPRESA ENTREGARÁ AL IMT EL FORMATO DE PAGO DEL IMSS EN EL QUE SE ENCUENTRA EL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO DENTRO DE LOS 5 DÍAS SUBSECUENTES AL BIMESTRE VENCIDO.

ENTREGARÁ UN ESCRITO EN EL QUE SEÑALA QUE TIENE CONOCIMIENTO LA EMPRESA DE QUE CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO PARA ENTREGAR EL 100% DE LO SOLICITADO, EN CASO CONTRARIO SE APLICARÁN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARLA CON DESGLOSE DE COSTOS DE ACUERDO AL FORMATO C2.

### FORMATO C3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BIENES MUEBLES EN INMUEBLES

Integración de precios

| Descripción |  | Salario Diario |  | Salario Diario Integrado | Días del año | Total de personas | Costo diario | Costo por mes |  |  | Costo por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7h00 a 17h00 DE LUNES A VIERNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  | 306 | 6 |  |  |  |  |  |
| Supervisor |  |  |  |  | 306 | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Costo de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de los equipos de radiocomunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros y Fianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo mensual del servicio |  |  |  |  |  |

INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

ANEXO TÉCNICO 1D

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN

14. DE MARZO DEL 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.

| ANEXO 1. |  |
| --- | --- |
| INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS AÑO 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LICITACION NO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALTO Y BAJO VOLTAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTO Y BAJO VOLTAJE EN LAS SUBESTACIONES DEL INSTITUTO; REALIZANDO EN EQUIPOS Y TABLEROS AJUSTE DE CONEXIONES E INTERRUPTORES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AMPERAJE, FASES Y VOLTAJES Y SISTEMA DE TIERRAS, REVISIÓN EN TRANSFORMADORES DE CALIDAD Y NIVEL ACEITE; EN PLANTA DE EMERGENCIA CONTROL Y REVISIÓN NIVELES DE AGUA, ACEITE Y DIESEL, CARGA Y ESTADO DE LAS BATERIAS, AFINACIÓN; LIMPIEZA DE EQUIPOS Y GABINETES, SELLADO DE TUBERIAS Y REGISTROS, REVISIÓN DE CONEXIONES DE REGISTROS Y TRINCHERAS, IDENTIFICACIÓN DE REGISTROS Y TRAYECTORIAS; LIMPIEZA DE CUARTOS Y REVISIÓN DE ILUMINACIÓN Y CONTACTOS, NOMENGLATURA EN REGISTROS ELÉCTRICOS, DE RED Y TELEFONIA, PRUEBAS DE LABORATORIO A TRANSFORMADORES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTA- CIONES | EQUIPOS | EJERCICIO 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEM |  |  |  | DICIEMB |  |  |  |  |
| SUBESTACION PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACION, TRANSFORMADORES, PLANTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE EMERGENCIA Y TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE BOMBEO DE POZO PROFUNDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE BOMBEO Y FILTROS LAB. ING. PUER Y COST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLEROS DE CONTROL, ARRANCADORES Y BOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACION, TRANSFORMADORES Y TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE DISTRIBUCION Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACION, TRANSFORMADORES Y TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE DISTRIBUCION Y CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DESEMPEÑO VEHICULAR Y MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBESTACION, TRANSFORMADOR Y TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFORMADOR Y TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULOS DE INVESTIGACION (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFORMADOR Y TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE COMPUTACIÓN AVANZADA (TELEMÁTICA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFORMADOR Y TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (BIBLIOTECA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFORMADOR Y TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO ING. ALFONSO RICO RODRÍGUEZ (DE GOBIERNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFORMADOR Y TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION ELECTRICA DE AIRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AULAS DE USOS MÚLTIPLES NABOR CARRILLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TABLEROS E INST. AIRE LAVADO Y CONEXIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE EQUIPOS AUDIO Y VIDEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE BOMBAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALIMENTACIÓN, TABLEROS Y BOMBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACOMETIDA PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACOMETIDA,MEDICIÓN, CUCHILLAS Y FUSIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RED EXTERIOR DE REGISTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTROS ELÉCTRICOS, FIBRA Y TELEFONIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE INMUEBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS INMUEBLES, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA EQUIPOS NUEVOS Y EXISTENTES, LIMPIEZA DE REGISTROS Y DUCTOS, REVISIÓN DE CIRCUITOS, TABLEROS IDENTIFICADOS Y CROQUIS DE DISTRIBUCIÓN, BALANCE DE CARGAS, REVISIÓN DE VOLTAJE, AMPERAJE, SISTEMA DE TIERRAS Y CONTACTOS, INSTALACIÓN DE APAGADORES POR CIRCUITO PARA AHORRO DE ENERGÍA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE LÁMPARAS GABINETES Y ACRÍLICOS, CAMBIO DE LÁMPARAS Y BALASTRAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | EQUIPOS | EJERCICIO 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEM |  |  |  | DICIEMB |  |  |  |  |
| EDIFICIO ING. ALFONSO RICO RODRÍGUEZ (DE GOBIERNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE COMPUTACIÓN AVANZADA (TELEMÁTICA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (BIBLIOTECA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AULAS DE USOS MÚLTIPLES NABOR CARRILLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULOS DE INVESTIGACION (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALMACEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALMACEN (BODEGA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE DESEMPEÑO VEHICULAR Y MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA EQUIPOS NUEVOS Y EXISTENTES, BALANCE DE CARGAS, REVISIÓN DE CIRCUITOS, VOLTAJE, AMPERAJE, SISTEMA DE TIERRAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE GABINETES, LÁMPARAS Y ACRÍLICOS, CAMBIO DE LÁMPARAS Y BALASTRAS, FOTOCELDAS, PINTURA EN POSTES, EN TAPAS DE REGISTRO Y GABINETES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFLECTORES EXTERIORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POSTES DE ILUMINACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALUMBRADO DE ANDADORES Y PATIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TODAS LAS ÁREAS DEL INSTITUTO A TRAVES DE TRANSFORMADORES DEBERÁ DE SOPORTARSE CON EL EQUIPO

PROPIO DE LA EMPRESA SIN CARGO AL IMT EN ALGUN CONATO DE CUALQUIER FALLA Y DURANTE EL PERIODO DE REPARACIÓN MAYOR, LA CUAL

CORRERA A CARGO EL IMT, AUTORIZANDO LA COTIZACIÓN ANTES DE EFECTUARSE LO TRABAJOS.

INTERVENCIÓN EN LAS OPTIMIZACIONES QUE SE DESARROLLEN EN EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL CONTRATO CON EL PROPÓSITO DE EFICIENTIZAR MEJORAR

Y/O ADICIONAR EL EQUIPO REQUERIDO.

LA EMPRESA TENDRA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL PARA ATENCIÓN DE SERVICIOS Y EMERGENCIAS EN DÍAS Y HORARIOS NO HÁBILES

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE SERVICIO (CAMBIO DE LÁMPARAS, BALASTRAS, CORTOS, APAGADORES, CONTACTOS, ETC.) LAS CUALES DEBERAN SER

ATENDIDAS EN UN PLAZO DE 24 HRS MÁXIMO, REPORTANDO NOMBRE, FECHA Y LUGAR DEL SERVICIO, MATERIAL UTILIZADO Y FIRMA DE CONFORMIDAD

LA EMPRESA DEBE REALIZAR UN ESTUDIO PARA AHORRO DE ENERGÍA, CONCILIANDO CON EL IMT ALTERNATIVAS PARA ELEGIR LA FACTIBILIDAD DE LA MÁS ÓPTIMA

NOTA: LA EMPRESA ELABORARÁ UNA CARTA COMPROMISO EN LA QUE SEÑALA QUE CADA BIMESTRE DENTRO DE LOS 5 DÍAS SUBSECUENTES AL BIMESTRE VENCIDO SE ENTREGARÁ AL IMT EL FORMATO DE PAGO DEL IMSS EN EL QUE SE ENCUETRA EL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO.

ENTREGARÁ UN ESCRITO EN EL QUE SEÑALA QUE TIENE CONOCIMIENTO LA EMPRESA DE QUE CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO PARA ENTREGAR EL 100% DE LO SOLICITADO, EN CASO CONTRARIO SE APLICARÁN LAS SASNCIONES CORRESPONDIENTES.

ENTREGARÁ UN ESCRITO EN EL QUE SEÑALA QUE TIENE CONOCIMIENTO LA EMPRESA DE QUE CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO PARA ENTREGAR EL 100% DE LO SOLICITADO, EN CASO CONTRARIO SE APLICARÁN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

| INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE. |
| --- |
| COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO TECNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL Y EQUIPO CON LO QUE DEBERA CONTAR LA EMPRESA PARA LA PRESTACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE ALTA Y BAJA TENSION DEL EJERCICIO 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LICITACION __________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANEXO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJETIVO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE REQUIERE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO ELÉCTRICO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, INCLUYENDO SUBESTACIONES, TRANSFORMADORES, TABLEROS, PLANTA DE EMERGENCIA, EQUIPOS EN GENERAL, LÁMPARAS, CONTACTOS E ILUMINACIÓN EXTERIOR, TRABAJOS DE INSTALACIONES NUEVAS O MODIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES, ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN DÍAS Y HORAS HÁBILES, SIN EMBARGO SI EL INSTITUTO REQUIERE EL TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, ESTE SERÁ SIN COSTO ADICIONAL AL CONTRATO; EN EL CASO DEL MANTENIMIENTO MAYOR QUE POR SEGURIDAD Y NATURALEZA SE DEBERAN REALIZAR EN DÍAS Y HORARIOS NO HÁBILES PARA NO OBSTRUIR LAS LABORES DEL INSTITUTO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS LOS 365 DÍAS Y LAS 24 HORAS, SERVICIOS INCLUIDOS EN EL MISMO CONTRATO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUALQUIER TRABAJO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTO MAYOR QUE POR SEGURIDAD Y NATURALEZA SE DEBERAN REALIZAR EN DÍAS Y HORARIOS NO HÁBILES PARA NO OBSTRUIR LAS LABORES DEL INSTITUTO, SU IMPORTE DE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NO TENDRAN COSTOS ADICIONALES AL CONTRATO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERSONAL |  |  |  |  |  |  | HORARIO DEL SERVICIO |  |  |  |
| TECNICO ELECTRICISTA ESPECIALIZADO |  |  |  | (DOCUMENTOS DE CERTIFICACION) |  |  | DE LUNES A VIERNES |  | DE 8:00 A 18:00 HRS |  |
| AYUDANTE ELECTRICISTA ESPECIALIZADO |  |  |  | (DOCUMENTOS DE CERTIFICACION) |  |  | DE LUNES A VIERNES |  | DE 8:00 A 18:00 HRS |  |
| INGENIERO ELECTRICISTA (SUPERVISOR) |  |  |  | (DOCUMENTOS DE CERTIFICACION) |  |  | MARTES |  | DE 9:00 A 14:00 HRS |  |
| HORARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SI LA ACTIVIDAD LO REQUIERE: |  |  | DÍAS HÁBILES |  | HORARIO EXTRAORDINARIO |  |  | SIN COSTO ADICIONAL |  |
|  |  |  |  | DÍAS NO HÁBILES |  | HORARIO ABIERTO |  |  | PARA EL INSTITUTO |  |
| EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y TRABAJOS DE |  |  |  | EL PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE APOYO NECESARIOS |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO MAYOR: |  |  |  |  |  |  |  | 365 DIAS AL AÑO |  | 24 HORAS |
| EQUIPO Y HERRAMIENTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA EMPRESA DEBERA CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO Y HERRAMIENTA MÍNIMO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO Y PROPORCIONAR EL EQUIPO Y HERRAMIENTA ADICIONAL PARA ATENDER CUALQUIER EMERGENCIA O TRABAJO DE MANTENIMIENTO MAYOR QUE SE REQUIERA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EQUIPO |  |  |  | UNIDAD | TOTAL |  |  |  |
|  |  | VOLTIMETRO 110 A 600 VOLTS C.A. |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | AMPERÍMETRO HASTA 600 AMPERIOS |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | EQUIPO PARA MEDICIÓN (MEGER, CUANDO SE REQUIERA) |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | EQUIPO PARA IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS (CUANDO SE REQUIERA) |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | EQUIPOS PARA PRUEBAS, MEDICIONES Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES (CUANDO SE REQUIERA) |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | HERRAMIENTA |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  |  |
|  |  | PINZAS ELÉCTRICAS No. 9 |  |  |  | JGO | 1 |  |  |  |
|  |  | DESARMADORES |  |  |  | JGO | 2 |  |  |  |
|  |  | LLAVES MIXTAS 3/8" A 3/4" |  |  |  | JGO | 1 |  |  |  |
|  |  | PRENSA |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | TARRAJA CON JUEGO DE PEINES DE 1/2 A 2" |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | NIVEL DE VIGUETA DE 40 CM |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | ARCO CON SEGUETA. INCLUYE: REPUESTOS. |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | LIMATÓN |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | TALADRO ROTOMARTILLO |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | ESCALERA MEDIANA |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | ESCALERA DE TIJERA DE 5 M |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | ESCALERA DE EXTENSIÓN |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | ANDAMIOS (CUANDO SE REQUIERAN) |  |  |  | JGO | 1 |  |  |  |
|  |  | DADOS |  |  |  | JGO | 1 |  |  |  |
|  |  | BROCAS PARA FIERRO |  |  |  | JGO | 1 |  |  |  |
|  |  | BROCAS PARA CONCRETO |  |  |  | JGO | 1 |  |  |  |
|  |  | FLEXÓMETRO DE 8 M |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | PINZAS DE PUNTA |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | PINZAS DE CORTE DIAGONAL |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | LLAVES STILSON UNA DE 14" Y UNA DE 18" |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | LLAVE PERICA UNA DE 12 Y UNA DE 14 |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | PINZAS DE PRESIÓN |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | SIERRA CIRCULAR DE 1/2" A 2" |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | DOBLADOR PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | MATERIAL DE MANTENIMIENTO |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  |  |
|  |  | ESCOBAS |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | CUBETAS |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | FRANELAS |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | CEPILLOS TIPO ESCOBA |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | DETERGENTE |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | ASPIRADORA |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | TRAPEADOR |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | DESENGRASANTE |  |  |  | LT | 2 |  |  |  |
|  |  | THINNER |  |  |  | LT | 4 |  |  |  |
|  |  | PINTURA DE ESMALTE AZUL ELÉCTRICO |  |  |  | LT | 20 |  |  |  |
|  |  | YESO |  |  |  | BTO | 1 |  |  |  |
|  |  | SILICON TRANSPARENTE |  |  |  | PZA | 4 |  |  |  |
|  |  | BROCHAS DE 1 1/2", 3" Y 6" (2 DE CADA UNA) |  |  |  | PZA | 6 |  |  |  |
|  |  | EQUIPO DE SEGURIDAD |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  |  |  |
|  |  | CUERDA 100 MTS |  |  |  | PZA | 1 |  |  |  |
|  |  | ZAPATOS |  |  |  | PAR | 2 |  |  |  |
|  |  | GUANTES DE CARNAZA PARA ELÉCTRICO |  |  |  | PAR | 2 |  |  |  |
|  |  | ARNES |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | CINTURÓN DE SEGURIDAD |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | GAFAS |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | PROTECTORES PARA OIDOS |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | UNIFORME |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | IMPERMEABLES |  |  |  | PZA | 2 |  |  |  |
|  |  | RADIO DE COMUNICACIÓN, 1 PARA SUPERVISOR DEL IMT Y DOS PARA LOS TRABAJADORES |  |  |  | PZA | 3 |  |  |  |
| HERRAMIENTA ESPECIALIZADA CUANDO SEA NECESARIO UTILIZARLA EN EL SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS PARA PRUEBAS, MEDICIONES Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES Y TRANSFORMADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA EMPRESA DEBERA DE PROPORCIONAR AL INSTITUTO, LOS NÚMEROS TELEFÓNICOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS LAS 24 HORAS DE LOS 365 DÍAS DEL AÑO, CON EL PERSONAL CALIFICADO NECESARIO EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 HORAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESPONSABLE: |  | NOMBRE Y TELEFONOS OFICINA, PARTICULAR O CELULAR PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUPLENTE: |  | NOMBRE Y TELEFONOS OFICINA, PARTICULAR O CELULAR PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGISTROS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA EMPRESA TENDRA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO UNA BITÁCORA DE REGISTRO DIARIO, EN DONDE SE LLEVARA UNA RELACION DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS, REVISION DE EQUIPOS, DATOS DE LECTURAS TOMADAS Y AVANCE EN EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REGISTRO DE REVISIÓN DE EQUIPOS INDICANDO: |  |  |  |  | TIPO DE EQUIPO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CAPACIDAD |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | LECTURAS (VOLTAJE, AMPERAJE, ETC) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PROBLEMA (EN CASO DE HABERLO) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PROPUESTA DE SOLUCIÓN A PROBABLES PROBLEMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RESULTADO DE LA REVISIÓN Y/O REPARACIÓN |  |  |  |  |
|  | REGISTRO DIARIO DE ATENCION A SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NOMBRE DEL SOLICITANTE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | PROPUESTA DE SOLUCIÓN A PROBABLES PROBLEMAS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RESULTADO DE LA REVISIÓN Y/O REPARACIÓN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | MATERIAL UTILIZADO INCLUYENDO SUS CANTIDADES |  |  |  |  |
|  | SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARA INICIAR EL TRÁMITE DE PAGO LA EMPRESA DEBE PRESENTAR JUNTO CON SU FACTURA UN REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA Y EL REPORTE MENSUAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y QUE INCLUYE: REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDAD, CANTIDAD, ANOMALIAS DETECTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL REPORTE DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL A LOS EQUIPOS DE SUBESTACIÓN, TRANSFORMADORES Y TABLEROS EN GENERAL SERA POR ESCRITO E INCLUIRA FOTOGRAFIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS CON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL MANTENIMIENTO, MEDICIONES Y RESULTADOS DEL LABORATORIO DE LAS PRUEBAS DE LOS TRANSFOMADORES, REPORTE POR ESCRITO Y FOTOGRÁFICAS DE ANOMALIAS ENCONTRADAS Y SU PROPUESTA DE SOLUCIÓN, EL CUAL DEBERA SER ENTREGADO EN EL MES QUE CORRESPONDA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARLA CON DESGLOSE DE COSTOS DE ACUERDO AL FORMATO C2.

### FORMATO C4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELÉCTRICO A INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA

Integración de precios

| Descripción |  | Salario Diario |  | Salario Diario Integrado | Días del año | Total de personas | Costo diario | Costo por mes |  |  | Costo por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:00 a 18:00 DE LUNES A VIERNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  | 306 | 2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Costo de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de los equipos de radiocomunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros y Fianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo mensual del servicio |  |  |  |  |  |

ANEXO TÉCNICO 1 E

JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

| INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE JARDINERIA 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LICITACION NO. ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE JARDINERAS Y MACETONES EN EL INTERIOR DE LOS INMUEBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AREAS JARDINADAS INTERIORES Y PLANTAS EN MACETAS, JARDINERAS PERIMETRALES O INTEGRADAS A LOS EDIFICIOS, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA PODA DE PLANTAS, CETOS, RETIRO DE HOJAS SECAS, FUMIGACIÓN, FERTILIZACIÓN, RIEGO Y LUSTRE DE HOJAS EN ÁREAS JARDINADAS Y MACETAS. ASÍ COMO LA REPOSICIÓN DE PLANTAS DAÑADAS Y LA TIERRA NECESARIA PARA MANTENER EL NIVEL EN JARDINERAS Y MACETAS, TAMBIEN APLICACIÓN DE PINTURA EXTERIOR DE MACETAS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | EQUIPOS | EJERCICIO 2008, 2009, 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEM |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEM |  |  |  | DICIEMB |  |  |  |
| EDIFICIO ING. ALFONSO RICO RODRÍGUEZ (DE GOBIERNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE COMPUTACIÓN AVANZADA (TELEMÁTICA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (BIBLIOTECA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AULAS DE USOS MÚLTIPLES NABOR CARRILLO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODULOS DE INVESTIGACION (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALMACEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALMACEN (BODEGA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE DESEMPEÑO VEHICULAR Y MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE AREAS JARDINADAS, ARRIATES, DEDO DE MORO Y DESHIERBE DE MALEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE JARDINERAS Y ARRIATES, INCLUYE: REACOMODO DE PIEDRA, REMOVER TIERRA, RETIRAR PIEDRA, PINTURA EN PIEDRAS ORNAMENTALES, REPOSICIÓN DE PLANTAS DAÑADAS, PODA DE PLANTAS, CETOS, PODA Y ENCALADO DE ÁRBOLES, FUMIGACIÓN, FERTILIZACIÓN, RIEGO Y LUSTRE DE HOJAS EN JARDINERAS INTERIORES. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARRIATES EN ZONAS DE JARDIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AREAS DE JARDIN (PASTO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODA DE ÁRBOLES Y RAMAS DEL INTERIOR DEL INSTITUTO Y DE LOS CERCADOS PERIMETRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESHIERBE DE ÁREAS DE MALEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN EL IMPORTE DE LA PROPUESTA SE DEBERA INTEGRAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EL SUMINISTRO DE ABONO TANTO PARA PLANTAS COMO PARA ÁREAS DE PASTO, MACETAS, ETC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOS QUÍMICOS PARA FUMIGACIÓN DE PLANTAS, ÁRBOLES Y MATAHIERBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EQUIPO, HERRAMIENTA, MANGUERAS, CORTADORAS, DESBROZADORAS, TRACTOR, ETC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNIFORMES, EQUIPO DE SEGURIDAD, PRESTACIONES DEL PERSONAL, ETC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL PERSONAL SOLICITADO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERSONAL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 1 (UNA), REALIZANDO UNA VISITA SEMANAL OBLIGATORIA Y ASISTENCIA ADICIONAL AL IMT EL DÍA QUE SE LE REQUIERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUPERVISOR 1 (UNO) DE PLANTA EN EL INSTITUTO, HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 16:00 HRS Y SABADOS DE 7:00 A 12:00 HRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JARDINEROS 4 (CUATRO) PERSONAL CON HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 7: 00 A 16:00 HRS Y SABADOS DE 7:00 A 12:00 HRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JARDINEROS 2 (CINCO) PERSONAL CON HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 14:00 A 23:00 HRS Y SABADOS DE 7:00 A 12:00 HRS (PARA RIEGO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EL HORARIO PARA EL RIEGO DE AREA JARDINADA SERÁ ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE 17:00 A 23:00 HRS. POR LO CUAL 2 PERSONAS SE DEDICARÁN A ÉSTA ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA EMPRESA DEBE ENTREGAR MENSUALMENTE UN REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES CON NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE POR PARTE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA: EL REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES, SERÁ REQUISITO OBLIGATORIO PARA LA LIBERACIÓN DEL PAGO MENSUAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGATORIO EL UNIFORME DIARIO Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUERDA 100 MTS PARA ARNES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAPATO TIPO INDUSTRIAL (PARTE DEL UNIFORME DIARIO DEL TRABAJADOR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 PARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOTAS DE HULE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 PARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GUANTES DE CARNAZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 PARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIFORME TIPO OVEROL DE COLOR OSCURO CON NOMBRE DE LA EMPRESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CINTURON DE PROTECCIÓN PARA CARGADORES (FAJA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 PARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPERMEABLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 PIEZAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS, QUE DEBEN PERMANECER EN EL INSTITUTO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRACTOR DE 12.5 H.P. |  |  | 2 |  | (DOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESBROZADORA |  |  | 4 |  | (CUATRO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOPLADORAS |  |  | 1 |  | (UNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTOSIERRA |  |  | 1 |  | (UNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTOSIERRA DE EXTENSION |  |  | 1 |  | (UNO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MANGUERAS, ASPERSORES |  |  | LOS NECESARIOS PARA CUBRIR TODAS LAS AREAS VERDES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CARRETILLAS, ESCALERAS,PALA PLANA, PALA CUCHARA, HACHA, GASOLINA, MACHETES, ACEITE LUBRICANTE, BOMBA DE FUMIGACIÓN, PODADORA MANUAL, PALAS, PICOS, CARRETILLAS, RASTRILLOS, 2 BOLSAS PARA RECOLECTAR HOJA SECA, ETC. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS, QUE DEBEN PERMANECER EN EL INSTITUTO

| HERRAMIENTA Y EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| TRACTOR DE 12.5 H.P. | PZA | 2 |
| TIJERAS DE BRAZO CON MANGO | PZA | 2 |
| DESBROZADORAS | PZA | 4 |
| MOTOSIERRA | PZA | 1 |
| MOTOSIERRA DE EXTENSIÓN | PZA | 1 |
| CORTACETOS | PZA | 1 |
| PALAS JARDINERAS | PZA | 7 |
| VIELDOS PARA JARDINERÍA | PZA | 3 |
| TIJERAS PARA CORTE | PZA | 6 |
| CARRETILLAS | PZA | 3 |
| MACHETES | PZA | 3 |
| PALAS CUADRADAS | PZA | 3 |
| MANGUERA 3/4” | ML | 800 |
| MANGUERA DE 50 M DE 1” DE DIÁMETRO | PZA | 3 |
| MÁQUINAS PODADORAS CON BOLSA | PZA | 2 |
| TIJERAS DE MANO | PZA | 6 |
| ESCALERAS DE TIJERA DE 5 M | PZA | 1 |
| ESCALERA DE EXTENSIÓN | PZA | 1 |
| BOMBAS PARA FUMIGAR TIPO MOCHILA | PZA | 3 |
| BOMBA PARA FUMIGAR DE MOTOR (PARIHUELA) | PZA | 1 |
| ASPERSORES | PZA | 60 |
| HACHA | PZA | 2 |
| RASTRILLO (COLA DE AGUILA) | PZA | 7 |
| PICOS | PZA | 3 |
| SOPLADORA | PZA | 1 |

| INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE JARDINERIA 2011 |  |  |  |  |  |  |  |
| LICITACION NO. ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE ÁREAS JARDINADAS ACTUALES |  |  |  |  |  |  |  |
| LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS |  |  |  | 179.57 | M2 |  |  |
|  |  |  |  | 2,869.30 | M2 |  |  |
| LABORATORIO DE DESEMPEÑO VEHICULAR Y MATERIALES |  |  |  | 758.76 | M2 |  |  |
|  |  |  |  | 674.81 | M2 |  |  |
| LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA |  |  |  | 7,090.56 | M2 |  |  |
|  |  |  |  | 495.52 | M2 |  |  |
| AREA DE SUBESTACION |  |  |  | 2,433.73 | M2 |  |  |
| AREA DE TANQUE ELEVADO |  |  |  | 10,185.98 | M2 |  |  |
| AULAS A MÓDULOS Y LABORATORIO EQUIP. |  |  |  | 18,815.50 | M2 |  |  |
| AULA A CALLE 7 |  |  |  | 8,673.64 | M2 |  |  |
| MODULOS A CALLE 1 |  |  |  | 15,900.40 | M2 |  |  |
| AREA CENTRAL JUNTO A ESTACIONAMIENTO GRAL |  |  |  | 8,007.28 | M2 |  |  |
| AREA DE LETRERO A CALLE |  |  |  | 27,203.40 | M2 |  |  |
| AREA ATRÁS LETRERO |  |  |  | 15,915.25 | M2 |  |  |
|  | INCLUYE MANTENIMIENTO DE HUMEDAL 1 |  |  |  |  |  |  |
| AREA DE ACCESO Y PLAZA |  |  |  | 3,520.99 | M2 |  |  |
| FRANJA DE CALLE 1 |  |  |  | 563.40 | M2 |  |  |
|  |  | SUMA |  | 123,288.09 | M2 |  |  |
|  |  | EQUIVALENTE |  | 12.33 | HA. |  |  |
| MANTENIMIENTO EN AREAS DE MALEZA (DESHIERBE) |  |  |  |  |  |  |  |
| POSTERIOR LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS |  |  |  |  | 44,968.06 |  |  |
| LATERAL CALLE 1 A CAMINO CIDETEC |  |  |  |  | 32,337.37 |  |  |
|  |  |  |  | SUMA | 77,305.43 |  |  |
|  |  | TOTAL DE MANTENIMIENTO 2011 |  |  | 200,593.52 |  |  |
|  |  |  | EQUIVALENTE A: |  | 20.06 Ha. |  |  |
| REHABILITACIÓN DE ÁREAS JARDINADAS |  |  |  |  |  |  |  |
| AREA QUE REQUIERE DE DESHIERBE, CAPA DE TIERRA VEGETAL Y SIEMBRA DE PASTO. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÁREA POSTERIOR DEL LETRERO |  |  | 15,915.25 | M2 |  |  |
|  | AREA LATERAL A CALLE A CIDETEC |  |  | 32,900.67 | M2 |  |  |
|  | AREA DE TANQUE ELEVADO |  |  | 10,185.98 | M2 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | 59,001.90 | M2 |  |  |

| CONTROL DE LAS SIGUIENTES PLAGAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INSECTOS |  | ROEDORES |  |  |  |
| ALACRÁN |  | CUCARACHAS |  | RATA |  |
| CIEMPIÉS |  | TIJERILLAS |  |  | RATÓN |
| HORMIGAS |  | GRILLOS |  |  | TLACUACHE |
| ARAÑAS |  | PULGAS |  |  |  |
| MOSCAS |  | MOSQUITOS |  |  |  |
| COCHINILLAS |  | ABEJAS Y AVISPAS |  |  |  |
| EL CONTROL SE LLEVARA A CABO CON PRODUCTOS QUÍMICOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES NACIONALES E INTERNACIONALES. APLICÁNDOSE ESTOS MENSUALMENTE, PROCURANDO SEAN BIODEGRADABLES Y LIGERAMENTE TÓXICOS PARA EL HUMANO. SE LLEVARÁ HOJA DE REGISTRO. ENTREGAR PROGRAMA DE FUMIGACIÓN CON AREA A FUMIGAR, FECHA, PRODUCTO UTILIZADO. |  |  |  |  |  |
| LOS PRODUCTOS A USAR SE ROTARAN PARA EVITAR CREAR RESISTENCIA EN LAS PLAGAS PARA ESTE EFECTO SE USARAN HOJAS DE SERVICIO EN LAS CUALES SE INDICARAN NOMBRE DEL PRODUCTO USADO. ENTREGAR FICHA TECNICA DE CADA FUMIGANTE A UTILIZAR. |  |  |  |  |  |
| ÁREAS A FUMIGAR |  |  |  |  |  |
| EDIFICIO | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| COMEDOR | 19.50 | 18.50 |  |  | 360.75 |
| EDIFICIO ING. ALFONSO RICO RODRÍGUEZ (DE GOBIERNO) | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| PLANTA BAJA | 23.70 | 35.55 |  |  | 842.535 |
| 1ER. NIVEL OFIC. | 23.70 | 23.70 |  |  | 561.69 |
| 1ER NIVEL TERRAZA | 17.65 | 23.70 |  |  | 418.305 |
| 2DO NIVEL | 23.70 | 23.70 |  |  | 561.69 |
|  |  |  |  |  | 2384.22 |
| CENTRO DE COMPUTACIÓN AVANZADA (TELEMÁTICA) | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| UNICO NIVEL | 26.00 | 24.00 |  |  | 624.00 |
| CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (BIBLIOTECA) | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| UNICO NIVEL | 21.20 | 21.20 |  |  | 449.44 |
| CAPACITACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| AULA PLATICAS | 8.00 | 11.90 |  |  | 95.20 |
| AULA VIDEOS | 8.00 | 11.90 |  |  | 95.20 |
| AUDITORIO | 23.60 | 13.90 |  |  | 328.04 |
| BODEGA | 4.10 | 13.90 |  |  | 56.99 |
| GENERALES (BAÑOS) | 8.00 | 5.75 |  |  | 46.00 |
| OFICINAS | 8.00 | 10.90 |  |  | 87.20 |
| VESTIBULO | 8.00 | 7.25 |  |  | 58.00 |
|  | 8.00 | 13.90 |  |  | 111.20 |
|  |  |  |  |  | 877.83 |
| MODULOS DE INVESTIGACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| FRANCISCO TOGNO |  |  |  |  | 640.83 |
| CARLOS VALLEJO |  |  |  |  | 640.83 |
| MARIANO GARCIA |  |  |  |  | 640.83 |
| FRANCISCO ESPINOZA |  |  |  |  | 640.83 |
| MODULO 5 |  |  |  |  | 640.83 |
|  |  |  |  |  | 3204.15 |
| LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| LABORATORIO | 39.50 | 70.50 |  |  | 2784.75 |
| MEZZANINE OFICINA | 11.00 | 29.30 |  |  | 322.30 |
|  |  |  |  |  | 3107.05 |
| LABORATORIO DE DESEMPEÑO VEHICULAR Y MATERIALES | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| LABORATORIO (NAVE GRANDE) | 25.00 | 70.20 |  |  | 1755.00 |
| LABORATORIO (NAVE CHICA) | 18.00 | 70.20 |  |  | 1263.60 |
| MEZZANINE OFICINA | 11.00 | 31.00 |  |  | 341.00 |
|  |  |  |  |  | 3359.60 |
| LABORATORIO DE INGENIERÍA DE PUERTOS Y COSTAS | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| LABORATORIO | 117.00 | 35.50 |  |  | 4153.50 |
| MEZZANINE OFICINA | 18.50 | 35.50 |  |  | 656.75 |
|  |  |  |  |  | 4810.25 |
| LABORATORIO DE CALIBRACIÓN DE BOYAS DIRECCIONALES | LARGO | ANCHO | ALTO |  | ÁREA M2 |
| LABORATORIO | 48.64 | 9.39 |  |  | 456.73 |
| SUBESTACIÓN | 5.70 | 5.60 |  |  | 31.92 |
|  |  |  |  |  | 488.65 |
| ALMACEN | 32.00 | 10.00 |  |  | 320.00 |
|  |  |  | TOTAL DE ÁREAS |  | 19985.94 |

NOTA: LA EMPRESA ELABORARÁ UNA CARTA COMPROMISO EN LA QUE SEÑALA QUE CADA BIMESTRE DENTRO DE LOS 5 DÍAS SUBSECUENTES AL BIMESTRE VENCIDO SE ENTREGARÁ AL IMT EL FORMATO DE PAGO DEL IMSS EN EL QUE SE ENCUENTRA EL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO.

ENTREGARÁ UN ESCRITO EN EL QUE SEÑALA QUE TIENE CONOCIMIENTO LA EMPRESA DE QUE CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO PARA ENTREGAR EL 100% DE LO SOLICITADO, EN CASO CONTRARIO SE APLICARÁN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

### FORMATO C4

### JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

Integración de precios

| Descripción |  | Salario Diario |  | Salario Diario Integrado | Días del año | Total de personas | Costo diario | Costo por mes |  |  | Costo por año |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7:00 a 16:00 HRS DE LUNES A VIERNES Y SABADOS DE 7:00 A 12:00 HRS. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personal |  |  |  |  | 306 | 7 |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de los equipos de radiocomunicación |  |  |  |  | NO SE REQUIERE |  |  |  |  |  |  |
| Costo de materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo de equipos y maquinaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguros y Fianzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD (% DE LOS COSTOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | SUB-TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Costo mensual del servicio |  |  |  |  |  |